## 250.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
250 | 100 | 000 | Wasserhaltung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
250 | 110 | 000 | Installation / Rückbau Offene Wasserhaltung
|  | 010 | Grundwasserabsenkung durch offene Wasserhaltung innerhalb der Baugrube; Erdaushub / Wiederverfüllung; Pumpensumpf herstellen; unspezifisch | Stck. | 32.26 | 14295 | 813.6625 | 26
|  | 020 | Grundwasserabsenkung durch offene Wasserhaltung innerhalb der Baugrube; Erdaushub / Wiederverfüllung; Pumpensumpf herstellen; Betonschachtring: DN 1000, t = 1,5 m | Stck. | 146.72 | 766.93 | 706.4564 | 11
|  | 030 | woe Pos. 020, Betonschachtring: DN 1000, t = 3,0 m | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | wie Pos.020, Betonschachtring: DN 1500, t = 3,0 m | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Komplette Wasserhaltungsanlage zur Grundwasserabsenkung, einschl. aller erforderlichen Aggregate, Rohrleitungen etc. liefern, aufbauen und abbauen. innerhalb der Baugrube herstellen; einschl. Erdaushub, Wiederverfüllung, Herstellung Pumpensumpf einschl. Herstellung der Ableitung mittels Rohrleitung bis 100m zum Vorfluter, unspezifisch | Stck. | 32.26 | 14295 | 2489.8244 | 9
|  | 060 | Komplette Wasserhaltungsanlage zur Grundwasserabsenkung, einschl. aller erforderlichen Aggregate, Rohrleitungen etc. liefern, aufbauen und abbauen. innerhalb der Baugrube herstellen; einschl. Erdaushub, Wiederverfüllung, Herstellung Pumpensumpf einschl. Herstellung der Ableitung mittels Rohrleitung bis 100m zum Vorfluter, Fördermenge: < 10 m³/h |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | wie Pos. 060, Fördermenge: 10 - 60 m³/h |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | wie Pos. 060. Fördermenge: > 60 m³/h |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Betreiben der Wasserhaltung gemäß Pos. 050 - 080 | d | 24 | 406.8 | 132.32 | 6
|  | 100 | Offene Wasserhaltung liefern, aufbauen, umbauen/umsetzen, abbauen und abtransportieren; Durchfluss bis 10 m³/h; Förderhöhe bis 10 m, inkl. Liefern, Umsetzen u. Abbauen eines Absetzbeckens (mit Schwer- und Leichtstoffabscheidung und geeichten Wasseruhren); inkl. Wintersicherung | Stck. | 105.53 | 22231.63 | 3905.5767 | 20
|  | 110 | Lieferung, Einbau und Umsetzten eines mobilen Absetzbeckens, geeignet zur Grundwasserreinigung ausgerüstet mi Schwer- und Leichtstoffabscheidung einschl. Wasserzähler einschl. Wintersicherung | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Offene Wasserhaltung als Modul liefern, aufbauen, in Betrieb nehmen, wieder abbauen und abtransportieren (Durchfluss bis max. 60 m³/h) | Stck. | 152.73 | 10691 | 3099.8547 | 17
|  | 130 | Vorhalten und Betreiben der Wasserhaltung gemäß Pos. 120 | d | 41.28 | 1440 | 482.7356 | 9
|  | 140 | Offene Weiß-Wasserhaltung innerhalb unkontaminierter Bereiche liefern, aufstellen, installieren, vorhalten, betreiben, evtl. umsetzen und rückbauen; Ableitung in Straßenkanal; Erforderl. Geräte und Materialien inkl. aller Betriebsmittel, Kosten und Gebühren | Stck. | 269.09 | 87386.43 | 29120.57 | 6
|  | 150 | Vorhalten und Betreiben derWasserhaltung gemäß Pos. 140 | d | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Offene Wasserhaltung als bauzeitliche Überbrückung einer gekappten Leitung liefern, aufstellen, installieren, vorhalten, betreiben, evtl. umsetzen und rückbauen; Ableitung des unkontaminierten Wasser in vorh. Rückhaltebecken; inkl. erforderl. Geräte, Materialien, Betriebsmittel, Kosten und Gebühren, unspezifisch | Stck. | 46.12 | 15581.62 | 4558.4083 | 12
|  | 170 | Offene Wasserhaltung als bauzeitliche Überbrückung einer gekappten Leitung liefern, aufstellen, installieren, vorhalten, betreiben, evtl. umsetzen und rückbauen; Ableitung des unkontaminierten Wasser in vorh. Rückhaltebecken; inkl. erforderl. Geräte, Materialien, Betriebsmittel, Kosten und Gebühren, Leitungsquerschnitt gekappt: bis DN 400 |  | 46.12 | 14405.65 | 3129.8233 | 6
|  | 180 | wie Pos. 170: Leitungsquerschnitt gekappt bis DN 800 |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 190 | wie Pos. 170: Leitungsquerschnitt gekappt bis DN 1200 |  | 83.85 | 15581.62 | 5986.9933 | 6
|  | 200 | Liefern, Aufstellen, Installieren und Rückbau offene Wasserhaltung (Pumpen, Schläuche, Vorlagebehälter und Wasseruhr) für Niederschlags- und Grundwasser zur Freihaltung der Baugruben, Abpumpen in ausreichend dimensionierte Behälter, Einleitung des Wassers in die öffentliche Kanalisation, Vorhalten der Pumpen, Schläuche, Vorlagebehälter und Wasseruhr | m³ | 0.14 | 3.86 | 2.3867 | 9
|  | 210 | Wasserhaltungsanlage zur Niederschlagswasserabführung installieren und beseitigen | psch. | 125.47 | 3788.16 | 1725.8662 | 13
|  | 220 | Wasserhaltungsanlage zur Niederschlagswasserabführung vorhalten und betreiben | d | 37.56 | 4200 | 1314.9092 | 12
|  | 230 | Wasserhaltungsanlage zur Niederschlagswasserabführung umsetzen | psch. | 99.03 | 3090.41 | 1291.0271 | 7
|  | 240 | Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle herstellen und beseitigen (aus geschlitzten Betonschachtringen DN 1000, Abteuftiefe ca. 1,5 m) | Stck. | 17.05 | 1743.5 | 500.1489 | 83
|  | 250 | Sickerleitung innerhalb der Baugrube mit Anschluss an Pumpensumpf herstellen; DN 100-300 | m | 7.61 | 7.61 | # | 1
|  | 260 | Sickergraben innerhalb der Baugrube mit Anschluss an Pumpensumpf herstellen, einschließlich aller erforderlicher Erdarbeiten | m | 0.48 | 23 | 5.3273 | 62
|  | 270 | Sickerschicht aus Kies 2/8 herstellen und wieder beseitigen, einschl. aller erforderlicher Erdarbeiten, Dicke 20-25 cm | m² | 3.83 | 22.37 | 11.811 | 10
|  | 280 | Erdbecken als Absetz- und Versickerungsgrube herstellen, vorhalten und beseitigen; Befestigung der Einleitstelle,/ Rohrauflager mit Magerbeton | m³ | 1.03 | 4250 | 1729.5467 | 9
|  | 290 | Niederschlagswasserauffangbehälter, transportabel, gedichtet, mind. 5 m³, aufstellen und wieder beseitigen | Stck. | 50.17 | 2504.3 | 604.6508 | 13
|  | 300 | Niederschlagswasserauffangbehälter vor- und unterhalten | d | 2.35 | 879.83 | 253.8 | 6
|  | 310 | Niederschlagswasserauffangbehälter umsetzen | psch. | 23.59 | 1723 | 327.0033 | 6
|  | 320 | 3-Kammer-Absetzbecken mit nachgeschalteter Nass-Aktivkohle-Einheit liefern, aufstellen, vorhalten und entfernen, zur Reinigung des Wassers aus der Baugrubenwasserhaltung vor der Eineitung in die Kanalisation | Stck. | 2250 | 8876 | 5570.2388 | 8
|  | 330 | Betreiben 3- Kammer- Absetzbecken gemäß Pos. 320 | d | 0 | 0 | # | 0
|  | 340 | 3-Kammer-Absetzbecken ohne Aktivkohle-Einheit liefern, aufstellenund rückbauen, zur Reinigung des Wassers aus der Baugrubenwasserhaltung vor der Eineitung in die Kanalisation | Stck. | 0 | 0 | # | 0
250 | 120 | 000 | Installation / Rückbau Geschlossene Wasserhaltung
|  | 010 | Entnahmebrunnen inkl. Armaturen für Einbindung in Wasserhaltung, DN 125, Bohrdurchmesser mind. DN 250, Filterstrecke bis 4 m | Stck. | 437.15 | 2310.11 | 1487.0406 | 17
|  | 020 | Absenkungsbrunnen herstellen, beseitigen und Löcher verfüllen; Bohrungen samt Brunneneinbauten, Tiefe bis 8 m | Stck. | 238.99 | 1316.02 | 538.9257 | 14
|  | 030 | Absenkungsbrunnen herstellen, beseitigen und Löcher verfüllen; Bohrungen samt Brunneneinbauten, Tiefe bis 15 m | Stck. | 1045.68 | 1784.19 | 1246.5526 | 19
|  | 040 | Absenkungsbrunnen herstellen, beseitigen und Löcher verfüllen; Bohrungen samt Brunneneinbauten, Tiefe bis 30 m | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Absenkungsbrunnen umsetzen / neubohren nach erfolgter Sanierung eines Teilbereiches; Wiederverwendung der Ausbaumaterialien | Stck. | 105.68 | 1542.37 | 1026.2063 | 19
|  | 060 | Geschlossene Wasserhaltungsanlage liefern, installieren, betreiben, rückbauen, inkl. aller Armaturen und ca. 800 lfdm Rohrleitungen | Stck. | 263.32 | 58798.57 | 7826.4317 | 25
|  | 070 | Geschlossene Wasserhaltungsanlage liefern, installieren und rückbauen, inkl. aller Armaturen, ohnen Wasserreinigung, Förderleistung bis 10 m2 / h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Geschlossene Wasserhaltungsanlage liefern, installieren und rückbauen, inkl. aller Armaturen, ohnen Wasserreinigung, Förderleistung 10 m2 - 60 m2 / h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Geschlossene Wasserhaltungsanlage liefern, installieren und rückbauen, inkl. aller Armaturen, ohnen Wasserreinigung, Förderleistung > 60 m2 / h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Vakuumlanze als Absenklanzen einspülen, beseitigen, verfüllen DN 50, Tiefe bis 7 m | Stck. | 3 | 239.68 | 81.9333 | 20
|  | 110 | Vakuumanlage für Nadelfiltergalerie zur Grundwasser- absenkung aus Vakuumerzeuger und Wasserpumpe mit Elektromotor liefern, ein- und ausbauen, umsetzen, abfahren, einrichten und betriebsbereit anschließen, einschl. Stromversorgung., Fördermenge < 10 m2 / h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | wie Pos. 110, Fördemenge 10 m3 / h - 60 m³ / h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | wie Pos. 110, Fördermenge > 60 m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Vakuumanlage für 15 Lanzen zur Grundwasser- absenkung aus Vakuumerzeuger und Wasserpumpe mit Elektromotor liefern, ein- und ausbauen, umsetzen, abfahren, einrichten und betriebsbereit anschließen, einschl. Stromversorgung. Anbindung an Grundwasseraufbereitungsanlage mit vorgeschaltetem Sandfang DN 50 L = 3,0m | Stck. | 754.67 | 3093.32 | 1426.3755 | 11
|  | 150 | Vakuumanlage für Nadelfiltergalerie zur Grundwasserabsenkung aus Vakuumerzeuger und Wasserpumpe mit Elektromotor liefern, ein- und ausbauen, umsetzen, abfahren, einrichten und betriebsbereit anschließen, einschl. Stromversorgung. Fördermenge: 50m³ Förderhöhe: 7,50 bis 10,0m | Stck. | 255.64 | 2663.09 | 1236.2693 | 14
|  | 160 | Vakuumanlage umsetzen, inkl. aller Nebenkosten | psch. | 986.79 | 2995.49 | 1577.7845 | 11
250 | 130 | 000 | Wasserförderanlagen
|  | 010 | Pumpenanlage für Förderung von Grundwasser liefern, aufstellen und nach Einsatz entfernen, vorhandene Leitung abdichten. einschl. erforderliche Druckleitungen, Formstücke und Armaturen und Förderleitungen, Kabel für Energie- versorgung, Reserveeinrichtungen Steigleitung: DN 100 Fördermenge: 50 bis 80m³ Förderhöhe bis 12m | Stck. | 166.87 | 1165.94 | 465.2258 | 19
|  | 020 | Pumpenanlage wie Position 010 Steigleitung: DN 100 Fördermenge: 5 bis 12m³ Förderhöhe bis 8m | Stck. | 36.67 | 3373.26 | 956.9161 | 30
|  | 030 | Pumpenanlage wie Position 010 geeignet für Grundwassermeßstellen Fördermenge: 0,5 bis 1m³ Förderhöhe bis 6m | Stck. | 190 | 1652.7 | 910.7333 | 12
|  | 040 | Schmutzwasserpumpe mit Trockenlaufschutz liefern, aufstellen und nach Einsatz entfernen, vorhandene Leitung abdichten. einschl. erforderliche Druckleitungen, Formstücke und Armaturen und Förderleitungen, Kabel für Energieversorgung Länge der Anschlussleitung: bis 50m unspezifisch | Stck. | 74.33 | 1247.75 | 392.7442 | 12
|  | 050 | Schmutzwasserpumpe wie Pos. 040, Förderleistung < 10 m³/h | Stck. | 128 | 128 | # | 1
|  | 060 | Schmutzwasserpumpe wie Pos. 040, Förderleistung < 35 m³/h | Stck. | 74.33 | 1247.75 | 434.535 | 6
|  | 070 | Schmutzwasserpumpe wie Pos. 040, Förderleistung < 40 m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Kontrolle der Pumpen im laufenden Betrieb und Dokumentation der Betriebsdaten im Pumpenbetriebsbuch | psch. | 1345.46 | 2860.37 | 2320.49 | 6
250 | 140 | 000 | Leitungen
|  | 010 | Abflussleitung zum Vorfluter/Kläranlage,oberirdisch ein- und ausbauen, einschließlich aller Armaturen, Pass- und Formstücke, unspezifisch | m | 2.78 | 239.64 | 12.1192 | 43
|  | 020 | Abflussleitung woe Pos. 010 , Durchmesser bis DN 200 | m | 118.14 | 134.04 | 127.09 | 6
|  | 030 | Abflussleitung wie Pos. 010 , Durchmesser DN 300 | m | 45.68 | 47.38 | # | 2
|  | 040 | Abflussleitung wie Pos. 010 , Durchmesser DN 500 | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Rohrleitungen über DN 50 ein- und ausbauen, einschl. aller Form und Passstücke mit Anschluss an die Pumpensümpfe | m | 2.32 | 16.36 | 8.0111 | 20
|  | 060 | Stahlrohrleitung DN 150; mit Schnellverschlusskupplung liefern, ebenerdig mit Gefälle zur Aufbereitungsanlage / Kanalisation, Vorflut verlegen, , betreiben, rückbauen,einschl. Umverlegung in anderen Bauabschnitt, inkl. Material und Wartung | m | 3.58 | 4.5 | 4.1433 | 6
|  | 070 | Saug-Druckschlauchleitung (3"; flexibel; mit Schnellverschlußkupplung) liefern, verlegen, während der Bauzeit vorhalten und anschließen rückbauen inkl. Kleinteile, Anschluss- und Verbindungsstücke, Material und Wartung | m | 1.43 | 7.05 | 2.7708 | 12
|  | 080 | Abflussleitung für Entsandungsmaßnahme vom Versickerungsgraben zur Sickerfläche, unspezifisch | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Abflussleitung wie Pos. 080, Durchmesser bis DN 300 | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Abflussleitung wie Pos. 010, Durchmesser bis DN 500 | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Zulage zur Leitungsverlegung im Graben, einschl. Aushub, Einsanden und Verfüllung des Grabens | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Unterquerung von Bauhindernissen als Durchbohrung ohne Schutzrohr; DN 100 | m | 155.44 | 155.44 | # | 1
|  | 130 | Dükerschacht aus Betonrohren, Ein- / Auslaufstutzen, Pumpensumpf, Absperrventilen; t = 10 m; DN 1500 mm | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Rohrausleitung DN150 herstellen und mit Beton ummanteln | Stck. | 81.66 | 81.66 | # | 1
250 | 150 | 000 | Einzelteile für Wasserhaltungsanlagen
|  | 010 | Elektroinstallation, liefern, auf- und abbauen | psch. | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Notstromaggregat, liefern, auf- und abbauen | psch. | 143.81 | 7873.89 | 2867.8386 | 23
|  | 030 | Drehstromgenerator zur Spannungsversorgung der Tauchpumpen liefern, vorhalten, umsetzen, warten und inkl. aller Betriebsmittel | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Betreiben der Anlage emäß Pos. 030 | d | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Schalt- und Steuerkasten liefern, installieren, warten mit Betriebsstundenzähler für Pumpe, inkl. Kleinteile und Wartung | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Betreiben der Anlage gemäß Pos. 050 | d | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Zentrale Schaltstation installieren und abbauen, mit optischen und akustischen Signal bei Ausfall der Pumpen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Betreiben der Anlage gemäß Pos. 070 | d | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Wassermengenmessvorrichtung | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Tank (max. 20 m³) zum Auffangen und Transport von Wasser, an- und abtransportieren, inkl. Aufstellen und Reinigen | Stck. | 132.27 | 3054.97 | 826.3484 | 27
|  | 110 | Tank (max. 20 m³) zum Auffangen und Transport von Wasser, an- und abtransportieren, inkl. Aufstellen und Reinigen | Stck. | 132.27 | 3054.97 | 826.3484 | 27
|  | 120 | Tauchpumpe gemäß Pos. 120, Fördermenge 10 m³/h - 60 m³/h | Stck. | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 130 | Tauchpumpe gemäß Pos. 120, Fördermenge 10 m³/h - 60 m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Tauchpumpe gemäß Pos. 120, Fördermenge > 60 m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 150 | Sandfilter, manuell rückspülbar inkl. Rückspülpuffer, aufbauen, umsetzen, abbauen und abtransportieren, Größe 1,5-2 m³; Förderlstg. bis 10 m³/h, Filtersand einbauen und entsorgen; inkl. Wintersicherung | Stck. | 678 | 5672.2 | 1626.746 | 10
250 | 160 | 000 | Vorhaltungen, Betriebe, Überwachungen, Wartungen
|  | 010 | Abwasserhaltung unspez. | psch. | 2691.39 | 2691.39 | # | 1
|  | 020 | Betrieb und Unterhalt Abwasserhaltung | psch. | 2166.08 | 2166.08 | # | 1
|  | 030 | Offene Wasserhaltung vorhalten einschl. aller Förderanlagen, Vorhaltebehälter, ohne Wasserreinigung | Wo | 42.61 | 383.47 | 230.115 | 8
|  | 040 | Offene Wasserhaltung vorhalten und betreiben, einschl. aller Förderanlagen ohne Wasserreinigung, einschl. Wasserreinigung | d | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Pumpensümpfe betreiben, inkl. aller Nebenkosten | h | 0.61 | 12.58 | 3.2773 | 11
|  | 060 | Drainageleitung betreiben, inkl. Ein- und Ausbau der Pumpen, Ableitung des geförderten Wasser, Anschluss und Betrieb der Leitungen inkl. Material, Stromversorgung, Wartung und Dokumentation | Wo | 766.3 | 4407.34 | 2701.9083 | 6
|  | 070 | Geschlossene Wasserhaltung vorhalten und betreiben, einschl. aller Förderanlagen ohne Wasserreinigung | d | 28.23 | 701.9 | 117.2731 | 49
|  | 080 | Geschlossene Wasserhaltung vorhalten und betreiben, einschl. aller Förderanlagen mit Wasserreinigung | d | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Bauwasserhaltung betreiben, Ableiten des ungereinigten Wassers in die Kanalisation | m³ | 9.45 | 79.25 | 49.5275 | 4
|  | 100 | Vakuumanlage betreiben, inkl. aller Nebenkosten | h | 1.07 | 185.84 | 18.4229 | 26
|  | 110 | Reinigungsanlage zur Wasserhaltung betreiben, inkl. Beseitigung der anfallenden Schlämme | Wo. | 125 | 1300 | 723.3343 | 7
|  | 120 | Pumpen zur Entwässerung der Baufelder vorhalten und betreiben während der kompletten Bauzeit (24 Std/d, 7d/Wo), Q = 0-22 m³/h, Förderhöhe </= 7,5 m | Wo | 52 | 2092.42 | 432.555 | 32
|  | 130 | Pumpen betreiben, Fördermenge bis 20 m³/h | d | 2.99 | 390 | 49.514 | 22
|  | 140 | Sandfilter vorhalten und betreiben, Größe 1,5-2 m³; Förderleistung bis 10 m³/h | d | 15.34 | 140 | 72.1722 | 9
|  | 150 | Sandfilter vorhalten und betreiben, Größe 1,5-2 m³; Förderleistung bis 20 m³/h |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Tank zum Auffangen und Transport von Wasser vorhalten, Volumen < 20 m³ | Wo | 14.54 | 145.38 | 72.67 | 10
|  | 170 | Tank zum Auffangen und Transport von Wasser vorhalten, Volumen > 20 m³ | Wo | 94.7 | 1132.66 | 401.33 | 5
|  | 180 | Stromverteileranlage betreiben | d | 0 | 0 | # | 0
|  | 190 | Notstromaggregat, vorhalten | d | 15.1 | 111.11 | 47.888 | 5
|  | 200 | Notstromaggregat, betreiben | h | 1.51 | 36.68 | 14.8818 | 11
250 | 170 | 000 | Sonstiges
|  | 010 | Abwasserhaltung unspez. | psch. | 2691.39 | 2691.39 | 2691.39 | 1
|  | 020 | Betrieb und Unterhalt Abwasserhaltung | psch. | 2166.08 | 2166.08 | 2166.08 | 1