## 260.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
260 | 100 | 000 | Zwischenlagerung / Bereitstellungslagerung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
JahrGlobal
GeoGlobal
260 | 110 | 000 | Errichtung (Komplettleistung) Zwischenlager / Bereitstellungslager
|  | 010 | Zwischenlager für wiedereinzubauende Bauteile einrichten und betreiben | psch. | 428,35 | 88359,32 | 8525.11 | 49
|  | 020 | Zwischenlager für Bodenaushub und Bauschutt herstellen und betreiben; Schwarzdecke mit Gefälle zum Schlammfang und Überlaufschacht (Sickerwasserfassung); Randwall mind. 10 cm; 2 Überfahrmöglichkeiten mind. 3 m Breite | psch. | 3798,25 | 97145 | 11513.47 | 22
|  | 030 | Zwischenlagerflächen bereitstellen für kontaminierten Erdaushub und Bauschutt und Abdeckung durch verwehgesicherte Folien (inkl. Liefern, Vorhalten und Entsorgen der Folien); kontaminierte Niederschlagswässer sind zu sammeln und zu entsorgen | psch. |  |  |  | 0
|  | 040 | Übergabeplatz einrichten, vorhalten, betreiben und räumen | psch. | 613.55 | 8044.6 | 3214.93 | 12
|  | 050 | Zwischenlager für Bodenaushub einrichten, Umwallung aus abgeschobenem Material, Sauberkeitsschicht (ca. 10 cm), Abdichtung 2 mm starke HDPE-Folie inkl. Verschweißen, Schutzschicht (ca. 10 cm), Abdecken der Mieten mit Planen | m² | 1022.58 | 2965.49 | 2150.11 | 8
|  | 060 | Bereitstellungsfläche mit Basisabdichtung zur Entwässerung von Aushubmaterial herstellen inkl. Pumpenschacht und Anschluss an Dränleitung; Instandhaltung und Rückbau der Fläche | m² | 5.7 | 25.46 | 15.69 | 12
|  | 070 | Bereitstellungsfläche herstellen mit HDPE-Folienabdichtung > 1 mm für kontaminierte Materialien, inkl. Anlieferung, Abtransport und Entsorgung der Folie | m² | 8.28 | 40.47 | 19.79 | 9
|  | 080 | Herstellen, Betreiben und Rückbau der Bereitstellungsfläche einschließlich Entsorgung der Materialien, die zur Herstellung der Bereitstellungsfläche genutzt wurden | m2 | 0.85 | 56.81 | 17.52 | 32
|  | 090 | Herrichten Bereitstellungslager | m2 | 4.1 | 20 | 10.63 | 3
|  | 100 | Herstellung Zwischenlagerfläche für wieder verwendbaren Bodenaushub | m2 | 0.4 | 1.2 | 0.95 | 6
|  | 110 | Herstellen asphaltiertes Zwischenlager | m2 | 1.43 | 1.43 |  | 1
|  | 120 | Bereitstellungsfläche für Erdstoff und Recyclingmaterial einrichten | psch | 9.94 | 17.06 | 13.41 | 6
|  | 130 | Bereitstellungsfläche für Bauschutt einrichten | psch | 29.29 | 2245.6 | 1190.71 | 4
|  | 140 | Bereitstellungsfläche für Austauschmaterial einrichten | psch | 29.29 | 1122.8 | 511.79 | 4
|  | 150 | Herrichten des Bereitstellungslagers und des Baufeldes (zum Abtransport der schwach belasteten und unbelasteten Aushubmaterialien, ca 400m2) | psch. | 710.45 | 1347.36 | 1107.86 | 3
|  | 160 | Herstellen einer Bereitstellungsfläche | m2 | 385 | 2300 | 1268.33 | 3
|  | 170 | Bereitstellungslagerfläche herrichten | psch. | 3 | 9.57 | 6.99 | 4
|  | 180 | Herrichten BE-Flächen | psch. | 0.26 | 0.97 | 0.59 | 6
|  | 190 | Herstellung Bereitstellungsfläche | m2 | 293.94 | 540.96 | 453.23 | 3
|  | 200 | Herstellung Bereitstellungsflächen, asphaltiert | m2 | 2.12 | 5.6 | 3.58 | 3
|  | 210 | Bereitstellungslager herrichten, unbefestigt | m2 | 7.88 | 16.44 | 11.21 | 3
|  | 220 | Bereitstellungslager, unbefestigt: Bereitstellungslagerfläche herrichten | m2 | 0.12 | 0.35 | 0.22 | 8
|  | 230 | Bereitstellungslager , unbefestigt: Bereistellungslagerfläche herrichten | m² | 0.07 | 0.35 | 0.2 | 8
260 | 120 | 000 | Errichtung (Einzelleistungen) Zwischenlager / Bereitstellungslager
|  | 010 | Aufstandsfläche des Zwischenlagers planieren und verdichten (DPr = 97%) | m² | 0.2 | 0.9 | 0.736 | 5
|  | 020 | Rohplanum herstellen und verdichten, Außengefälle 1% zu randlichen Entwässerungsgräben, DPr = 100% | m² | 0.3 | 2.8 | 0.91545 | 11
|  | 030 | Planum herstellen und verdichten, Dachprofil mit Quergefälle von 1% zu randlichen Entwässerungsgräben, DPr = 100%; Plattendruckversuch | m² | 0.36 | 1.3 | 0.888 | 5
|  | 040 | Tragschicht aus Frostschutzmaterial 0/56 liefern, abkippen und verdichtet einbauen; Einbau in 2 Lagen je 0,25 m mit Außengefälle, Ev2 ≥ 45 MN/m², Ev2 / Ev1 ≤ 2,0 | m³ | 10.27 | 24.8 | 19.793 | 10
|  | 050 | Tragschicht aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/45 mm, d=0,46 m, liefern und einbauen, mit Quergefälle; Verdichtungsgrad Ev2>150 MN/m²; Plattendruckversuch | m² | 8.93 | 14.9 | 12.632 | 5
|  | 060 | Faservliesstoffe liefern und verlegen, Flächengewicht mind. 500 g/m², Geotextilrobustheitsklasse 4 | m² | 2.11 | 3.08 | 2.52 | 8
|  | 070 | Kalksteinschotter liefern und auf Vlies in Stärke = 0,2 m aufbauen | m³ | 2.61 | 8.21 | 4.49 | 7
|  | 080 | Kunststoffdichtungsbahn als Basisabdichtung, PEHD 1,5-2,5 mm liefern, verlegen, verschweißen, entfernen | m² | 29.64 | 127.82 | 69.2 | 7
|  | 090 | Aufkantung aus Asphaltbeton (0/11 S) im Heißeinbau herstellen, Höhe 8 cm; Verdichtungsgrad mind. 97%, inkl. Liefern des Materials und aller Nebenleistungen | m | 1.25 | 17.8 | 8.6 | 14
|  | 100 | Bituminöse Trag- / Deckschicht (d=14 cm) des Zwischenlagers aufbrechen, lösen, laden und entfernen | m² | 8 | 22.63 | 13.73 | 5
|  | 110 | Wiederherstellen der Oberfläche nach Rückbau des Zwischenlagers, Verfüllen der Gräben mit dem seitlich abgeschobenen Oberboden, höhengleicher Anschluss an Umgebungsgelände, Wiederbegrünung | m² | 3.5 | 12.51 | 6.37 | 5
|  | 120 | Baufeldvorbereitung: Beseitigung von Bewuchs | m2 | 0.49 | 3.5 | 1.0764 | 11
|  | 130 | Baufeldvorbereitung: Baustraße errichten und rückbauen | psch. | 0.06 | 0.66 | 0.28 | 6
|  | 140 | Herrichten Planum Bereitstellungslager Sanierungsfläche | m2 | 935 | 7498.87 | 4447.7 | 6
|  | 150 | Planum herstellen | m2 | 0.85 | 2.24 | 1.38 | 6
|  | 160 | Herrichten Planum einschließlich Umprofilieren Geländeoberfläche, Verdichten auf DPr = 95 %, Aussortieren von Störstoffen | m2 | 0.33 | 2.02 | 1.11 | 6
|  | 170 | Herrichten Planum "Baumann" Bereitstellungslager einschließlich Abschieben von Oberboden und dessen Lagerung in Mieten (Transportentfernung: 100 m), Verdichten auf DPr = 95 %, Einstellen von Gefälle hin zu umlaufenden Randgräben, Rinnenausbildung zu 2 Stück Erdbecken | m2 | 0.59 | 1.2 | 0.94 | 6
|  | 180 | Herrichten Planum Bereitstellungslager "Schmalz" einschließlich Abschieben von Oberboden und dessen Lagerung in Mieten (Transportentfernung: 100 m), Verdichten auf DPr = 95 %, Einstellen von Gefälle hin zu umlaufenden Randgräben | m2 | 0.48 | 3.6 | 1.58 | 6
|  | 190 | Herrichten Planum Bereitstellungslager "Pfründestiftung" einschließlich Abschieben von Oberboden und dessen Lagerung in Mieten (Transportentfernung: 100 m), Verdichten auf DPr = 95 %, Einstellen von Gefälle hin zu umlaufenden Randgräben | m2 | 0.41 | 3.25 | 1.27 | 6
|  | 200 | Bereitstellungsflächen: Planum herstellen - Bereitstellungsflächen Abweichung +-10 cm*Verf. 45 MN/m2 | m2 | 0.43 | 3.25 | 1.59 | 6
|  | 210 | Herrichten Stellflächen Fahrzeuge | m2 | 0.1 | 0.52 | 0.22 | 5
|  | 220 | Einbau bauseits gestellten RC-Materials | m2 | 1.14 | 5.6 | 3.25 | 3
|  | 230 | Körnung 0/56 liefern, Bereitstellungsfläche herstellen | m3 | 0.9 | 3.58 | 1.9 | 6
|  | 240 | Bereitstellungslager, unbefestigt: Abdeckung liefern, herstellen, vorhalten | m | 14.79 | 31.99 | 18.97 | 6
|  | 250 | Wiederherstellung: Geotextil als Trenn- bzw. Filtervlies liefern und fachgerecht verlegen | m2 | 0.07 | 3.5 | 2.14 | 8
|  | 260 | Geotextil als Trenn- bzw. Filtervlies liefern und fachgerecht verlegen | m2 | 2.06 | 6.27 | 4.04 | 6
|  | 270 | Wiederherstellung Vorgarten: Geotextil als Trenn- bzw. Filtervlies liefern und fachgerecht verlegen | m2 | 2.06 | 6.27 | 3.72 | 6
|  | 280 | Asphaltbord herstellen | m2 | 2.06 | 6.27 | 3.72 | 6
|  | 290 | Schneiden der Oberflächenbefestigung (fachgerechtes Schneiden der vorhandenen Oberflächenbefestigung aus Beton in der Symetrie des Zwischenlagerplatzes) | m | 8.41 | 17.35 | 12.91 | 3
|  | 300 | Abbruch von Oberflächenbefestigungen und -belägen im Bereich der Sanierungszone bestehen aus Beton/Ziegel (ca. 0,3 m mächtig) | m2 | 26.86 | 26.86 |  | 1
|  | 310 | Wiederherstellen Ausgangszustand Bereitstellungslager | m2 | 4.47 | 4.47 |  | 1
|  | 320 | Bereitstellungsfläche für Erdstoff und Recyclingmaterial beräumen | psch | 0.06 | 2.8 | 0.9 | 6
|  | 330 | Bereitstellungsfläche für Bauschutt beräumen | psch | 888.07 | 1070.44 | 969.7 | 3
|  | 340 | Bereitstellungsfläche für Austauschmaterial beräumen | psch | 355.23 | 760.48 | 491.73 | 3
|  | 350 | Bereitstellungsfläche rückbauen | m3 | 710.45 | 841.4 | 770.78 | 3
|  | 360 | Beseitigen Bereitstellungslager "Baumann" einschließlich Abziehen von Resten abgelagerten Bereitstellungsmaterials, Verladen und Transport innerhalb Baustelle, Aufreißen / Auffräsen des Planums, Verfüllen von Rinnen und Erdbecken, vollflächiges Ausbreiten des Oberbodens (D = 0,3 m) | m2 | 1.26 | 7.3 | 4.1 | 6
|  | 370 | Beseitigen Bereitstellungslager "Schmalz" einschließlich Abziehen von Resten abgelagerten Bereitstellungsmaterials, Verladen und Transport innerhalb Baustelle, Aufreißen / Auffräsen des Planums, Verfüllen von Rinnen, vollflächiges Ausbreiten des Oberbodens (D = 0,3 m) | m2 | 0.64 | 6.25 | 1.99 | 6
|  | 380 | Beseitigen Bereitsstellungslager "Pfründestiftung" einschließlich Abziehen von Resten abgelagerten Bereitstellungsmaterials, Verladen und Transport innerhalb Baustelle, Aufreißen / Auffräsen des Planums, Verfüllen von Rinnen, vollflächiges Ausbreiten des Oberbodens (D = 0,3 m) | m2 | 0.61 | 6.25 | 1.9 | 6
|  | 390 | Rückbau Asphalttragschicht | m2 | 0.62 | 6.25 | 2.03 | 6
|  | 400 | Rückbau Asphaltfläche | m2 | 0.45 | 2.51 | 1.38 | 6
|  | 410 | Abtrag RC-Material, Transport | m3 | 2.62 | 8.42 | 4.94 | 3
|  | 420 | Abtrag RC-Material, Transport | m3 | 1.53 | 5.02 | 3.82 | 3
|  | 430 | Wiederherstellung: Liefern und Einbauen von Unterboden LAGA Z0 | m3 | 4.01 | 7.53 | 5.89 | 3
|  | 440 | Wiederherstellung: Liefern und Einbauen von Oberboden LAGA Z0 | m3 | 39.42 | 83.44 | 62.14 | 6
|  | 450 | Wiedeherstellung Innenhof: Liefern und Einbauen von Unterboden LAGA Z0 | m3 | 49.331 | 124.44 | 74.17 | 6
|  | 460 | Wiederherstellung Innenhof: Liefern und Einbauen von Oberboden LAGA Z0 | m3 | 39.42 | 83.44 | 62.14 | 6
|  | 470 | Wiederherstellung Innenhof: Liefern und Einbauen von Oberboden LAGA Z0 inkl. Umbrechen Grasnarbe | m3 | 49.31 | 124.44 | 67.57 | 6
|  | 480 | Wiederherstellung Vorgarten: Liefern und Einbauen von Oberboden LAGA Z0 | m3 | 60.53 | 126.92 | 75.34 | 6
260 | 130 | 000 | Betrieb, Unterhaltung, Reinigung Zwischenlager / Bereitstellungslager
|  | 010 | Betrieb und Unterhaltung des Lagers | Wo | 90 | 90 | # | 1
|  | 020 | Lagerfläche für Zwischenlagerung von Bodenaushub bereitstellen und betreiben | m²d | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Mieten bewirtschaften, ggf. befeuchten und vor Witterungseinflüssen mittels geeigneter Folie schützen | m³ | 1.08 | 27.76 | 9.1436 | 11
|  | 040 | Befeuchten aller in Betrieb befindlichen Baustrassen, Zwischenlager und Aushubbereiche | psch. | 225.12 | 37873.82 | 4239.2103 | 35
|  | 050 | Lagerfläche einschl. Entwässerungsrinne mechanisch vorreinigen, anschließende Nassreinigung mittels Dampfstrahler (wöchentlich) | Stck. | 46.5 | 352.86 | 159.178 | 5
|  | 060 | Endreinigung der Lagerfläche und aller Elemente des Lagers | Stck. | 199.1 | 1912.39 | 907.87 | 5
|  | 070 | Berieselungsanlage liefern, vorhalten und räumen | psch. | 260.76 | 2229.23 | 1012.9343 | 7
|  | 080 | Bereitstellungsfläche herstellen, betreiben, unterhalten | psch | 454 | 1500 | 972.94 | 5
|  | 090 | Bereitstellungsfläche für Erdstoff und Recyclingmaterial vorhalten, unterhalten und betreiben | Wo | 67.91 | 119.64 | 92.12 | 3
|  | 100 | Bereitstellungsfläche für Austauschmaterial vorhalten, unterhalten und betreiben | Wo | 36.58 | 119.64 | 81.68 | 3
|  | 110 | Bereitstellungsfläche für Bauschutt vorhalten, unterhalten und betreiben | Wo | 88.81 | 158.45 | 127.6 | 3
|  | 120 | Bereitstellungslager, unbefestigt: Bereitstellungsfläche 3 betreiben | Wo | 22.94 | 168.06 | 97.02 | 8
|  | 130 | Bereitstellungslager, unbefestigt: Bereitstellungslagerfläche 4 betreiben | Wo | 22.94 | 168.06 | 99.7 | 8
|  | 140 | Betrieb Bereitstellungsfläche bei verlängerte Bauzeit | d | 50 | 50 |  | 1
260 | 140 | 000 | Wasserfassung, sonstige Einbauten
|  | 010 | Entwässerungsmulde aus Betonmuldensteinen herstellen auf Magerbetonbett B15, inkl. Rohrleitung PEHD DN 150 | m | 27.49 | 85.2 | 53.115 | 6
|  | 020 | Entwässerungsrinne aus Beton B45, Längsgefälle 0,5%, Belastungsklasse F900 DIN 19580, liefern, verlegen, wieder entfernen | m | 129.4 | 386.13 | 236.318 | 5
|  | 030 | Entwässerungsrinne abdichten: Dichtfuge reinigen, Füllschnur in Fugen einpressen, verfugen und wieder rückbauen | m | 6.84 | 32.88 | 19.228 | 5
|  | 040 | Gitterrost (Guss) für Entwässerungsrinne, Belastungsklasse F900 DIN 19580 liefern, einbauen, wieder entfernen | m | 28.5 | 150.97 | 105.864 | 5
|  | 050 | Liniensinkkasten aus Beton B45, mit KG-Muffe, bis Belastungsklasse F900 DIN 19580, mit Schlammeimer liefern, einbauen, wieder entfernen | Stck. | 398.2 | 1315.16 | 761.624 | 5
|  | 060 | Abdeckung (Guss) für Liniensinkkasten, Belastungsklasse F900 DIN 19580, liefern, einbauen, wieder entfernen | Stck. | 52 | 98.97 | 74.734 | 5
|  | 070 | Entwässerungs- und Sammelgräben herstellen und unterhalten, mit Anschluss an vorhandenen Straßengraben, T = 0,5 m, Bo = 1,5 m, Bu = 0,5 m, Aushub seitlich lagern | m | 1 | 7.9 | 4.6736 | 11
|  | 080 | Schlammauffangbehälter 10 m³ liefern, einbauen, vorhalten und betreiben; Einbau ebenerdig, Zuleitung zur bestehenden Sickerwasserreinigungsanlage über Pumpenschacht mit schwimmer-gesteuerter Schmutzwassertauchpumpe | psch. | 222.21 | 4206.35 | 1943.4358 | 19
|  | 090 | Stahlbetonwinkelstützwand (h = 1 m) als Randbegrenzung eines Bodenlagers herstellen auf Magerbetonbett B15 | m | 27.49 | 85.2 | 53.115 | 6
|  | 100 | Entwässerung versiegelter Flächen, Fassadenrinnen | lfdm | 46.55 | 108.6 | 80.63 | 6
|  | 110 | Entwässerungsanlage | psch | 500 | 6384 | 4556.62 | 6
|  | 120 | Boden-Entwässerungsanlage vorhalten | d | 10 | 308 | 159.02 | 6
|  | 130 | Betreiben Koaleszenzabschneider/Stapel | psch | 100 | 6480 | 2872.77 | 6
|  | 140 | Rohrleitung zum Koaleszenzabscheider | m | 1 | 43.7 | 21.83 | 6
|  | 150 | Herstellen eines Pufferbeckens | m3 | 4.61 | 20.65 | 12.63 | 6
|  | 160 | 20 m3 - Vorlagebecken | Stck. | 809.08 | 6540 | 1984.07 | 6
|  | 170 | Pumpensumpf Drainageleitung | Stck. | 77.18 | 1276.87 | 507.38 | 6
|  | 180 | Pumpensumpf Asphaltfläche | Stck. | 632.11 | 1362.5 | 1105.25 | 6
|  | 190 | Abflussleitung Drainage-Pumpensumpf | m | 7.53 | 15.76 | 11.24 | 6
|  | 200 | Abflussleitung Asphaltflächen-Pumpensumpf | m | 6.15 | 11.81 | 9.05 | 6
|  | 210 | Vorhalten und Betreiben Schmutzwasserpumpe 10 m3/h | Stck. | 85.63 | 1090 | 409.54 | 6
|  | 220 | Vorhalten und Betreiben Schmutzwasserpumpe 50 m3/h | Stck. | 114.37 | 1635 | 749.79 | 6
|  | 230 | Vorhalten und Betreiben Schmutzwasserpumpe 10 m3/h | Stck. | 143.1 | 1090 | 419.67 | 6
|  | 240 | Rückbau Rohrleitungen | Stck. | 16.1 | 112.89 | 66.38 | 4
|  | 250 | Rückbau Elektrokabel | m | 0.17 | 3.24 | 1.25 | 4
|  | 260 | Entwässerung einer Kiesschüttung , Rigolenversickerung | lfdm | 29.02 | 101.52 | 80 | 6
260 | 150 | 000 | Witterungsschutz
|  | 010 | Aufgehaldeten kontaminierten Bodenaushub mit stabiler, reissfester und wasserundurchlässiger Baufolie (PE; d=0,2 mm; UV-resistent) ab- und aufdecken einschl. Liefern und Entsorgung der Baufolie | psch. | 383.47 | 3263.42 | 1974.0522 | 9
|  | 020 | PEHD-Folie UV-beständig, d = 0,5 mm liefern, zur Abdeckung von Mieten auslegen und sichern; Überlappung 0,5 m Fläche bis 1000 m² |  | 0.08 | 4.45 | 1.8962 | 31
|  | 030 | PEHD-Folie UV-beständig, d = 0,5 mm liefern, zur Abdeckung von Mieten auslegen und sichern; Überlappung 0,5 m Fläche bis 5000 m² |  | 0.4 | 2.22 | 1.2782 | 11
|  | 040 | PEHD-Folie UV-beständig, d = 0,5 mm liefern, zur Abdeckung von Mieten auslegen und sichern; Überlappung 0,5 m Fläche über 5000 m² |  | 0.09 | 8.89 | 1.3732 | 19
|  | 050 | Lieferung von geeigneter Folie und Abdecken von Haufwerken; Sicherung gegen Wind mit Sandsäcken (einschl. Abtransport und Entsorgung der Folie) | m² | 2.31 | 22 | 16.352 | 5
|  | 060 | Ab- und Aufdecken der Haufwerke (Lieferung von Abdeckfolie D>=0,2mm) | psch | 500 | 500 |  | 1
|  | 070 | Haufwerksabdeckung | psch. | 120.89 | 120.89 |  | 1
|  | 080 | Abdecken von Haufwerken mit Folie | m2 | 1.13 | 1.25 |  | 2
|  | 090 | Bereitstellung von HDPE-Folie zur Abdeckung der aufgehaltenden Massen | m2 | 0.6 | 5.68 | 1.82 | 4
|  | 100 | Folienabdeckung | m2 | 0.33 | 3.5 | 2.29 | 8
|  | 110 | PE-Folie | m2 | 0.55 | 1.22 | 0.89 | 4
260 | 160 | 000 | Sortierung, Verladung, Zwischentransporte
|  | 010 | Mischhaufwerke mit sortenreiner Trennung vorsortieren, Aufnahme und Beladung in bereitgestellte Container | m³ | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1
|  | 020 | Transport von Boden und Bauschutt von der Anfallstelle zum Zwischenlager, aufmieten, bis zur Vorlage der Deklarationsanalytik zwischenlagern, einschl. Verladung | t | 0.01 | 23.01 | 1.1548 | 25
|  | 030 | Abbruchmaterial (Mauerwerksabbruch, Betonabbruch) im Baufeld laden, zum Zwischenlager transportieren, in 500 m³-Chargen aufmieten |  | 0.18 | 3.75 | 1.9117 | 20
|  | 040 | Abbruchmaterial (Mauerwerksabbruch, Betonabbruch) im Baufeld laden, zum Zwischenlager transportieren, in Stahlmulden zwischenlagern |  | 0.26 | 7.13 | 3.275 | 10
|  | 050 | Quertransport und Aufhaldung des kontaminierten Bodenaushubs einschl. Erstellung einer Basisabdichtung aus Folie und Abdeckung der Halden mittels Folie | m³ | 5.64 | 6.9 | 6.3 | 4
|  | 060 | Umlagerung von Boden, Bauschutt und Gemischen auf der Bereitstellungsfläche | m³ | 0.79 | 1.53 | 1.2 | 3
|  | 070 | Aufnahme und Verladen belastetem / unbelastetem Boden im Zwischenlager / Bereitstellungsfläche durch Radlader auf LKW | t | 0.43 | 4.22 | 1.4292 | 28
|  | 080 | Transport von Boden und Bauschutt vom Zwischenlager zur Baustelle, einschl. Verladung | t | 1.43 | 2.28 | 1.9367 | 3
|  | 090 | Transport von Frostschutzmaterial (0/56) vom Zwischenlager zum Einbaubereich, einschl. Verladung | t | 0.03 | 4.58 | 1.6236 | 11
|  | 100 | Transport belasteten Abwassers aus zentralem Abwasserbehälter der Baustelleneinrichtungsfläche zum Zwischenlager, einschl. Leerpumpen des Behälters und Entleeren des Tankwagens im Zwischenlager | m³ | 23.7 | 33.99 | 29.6467 | 3
|  | 110 | Transport eines befüllten Containers (7 m³) zum Zwischenlager | Stck. | 40.45 | 81.81 | 61.0567 | 6
|  | 120 | Umsetzen eines befüllten Containers (7 m³) innerhalb des Zwischenlagers | Stck. | 28.38 | 134.98 | 59.58 | 6
|  | 130 | Container transportieren | km | 1.05 | 19.4 | 4.5143 | 7
|  | 140 | Bereitstellung von verunreinigtem Boden in Deckelcontainer | m3 | 6.9 | 65 | 25.4 | 7
|  | 150 | Zulage für Bereitstellung in gedeckelten/geplanten Behältern | t | 1 | 12 | 4.79 | 8
|  | 160 | Laden von Bodenmassen aus Bereitstellungsfläche | m3 | 0.31 | 2.42 | 1.15 | 4
|  | 170 | Zwischentransport Deponieabdeckung; Transportentfernung bis 200 m | m3 | 0.73 | 3.5 | 2.05 | 6
|  | 180 | Teilabgrabung Erdstoffdeponie; Bereitstellung auf Lager; Transportentfernung bis 300 m | m3 | 0.54 | 3.5 | 2.01 | 6
|  | 190 | Zwischentransport Deponieabdeckung; Transportentfernung bis 600 m | m3 | 0.73 | 4 | 2.27 | 6
|  | 200 | Umlagerung belasteter Boden: Umlagern von Haufwerken | m³ | 0.06 | 0.66 | 0.32 | 4
|  | 210 | Erdstoff lösen und umlagern auf Bereitstellungsfläche | m3 | 1.92 | 4.37 | 3.25 | 4
|  | 220 | Erdstoff lösen und Laden auf LKW (bis 4 m u. GOK) | m3 | 1.44 | 3.27 | 2.22 | 4
|  | 230 | Erdstoff lösen und Laden auf LKW (4 - 6 m u. GOK) | m3 | 2.92 | 4.44 | 3.57 | 4
260 | 170 | 000
|  | 010 | Multilift / Absetzcontainer offen 36/38 m³ |  | 54.7 | 225.61 | 95.8683 | 6
| A | 020 | Multilift / Absetzcontainer offen 30 m³ |  | 0 | 0 | 0.9 | 0
|  | 030 | Multilift / Absetzcontainer offen 20/23 m³ |  | 0 | 0 | 0.8 | 0
|  | 040 | Multilift / Absetzcontainer offen 10/13 m³ |  | 0 | 0 | 0.55 | 0
|  | 050 | Multilift / Absetzcontainer offen 7 m³ |  | 145 | 145 | 0 | 1
|  | 060 | Multilift / Absetzcontainer offen 4 m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 070 | Multilift / Absetzcontainer mit Deckel 36/38 m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 080 | Multilift / Absetzcontainer mit Deckel 30 m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 090 | Multilift / Absetzcontainer mit Deckel 20/23 m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100 | Multilift / Absetzcontainer mit Deckel 10/13 m³ |  | 4.89 | 59.05 | 27.3976 | 17
| A | 110 | Multilift / Absetzcontainer mit Deckel 7 m³ |  | 1.7 | 165 | 38.38 | 13
|  | 120 | Multilift / Absetzcontainer mit Deckel 4 m³ |  | 0.07 | 25.42 | 8.1921 | 19
|  | 130 | Multilift- / Absetzcontainer bis 10 m³, auslaufsicher, wasserdicht, mit Deckel , Zulassung nach DIN 30720 und GGVS | Mt | 76.69 | 1932.68 | 343.6127 | 24
|  | 140 | Schuttmulde / -container (V = 7 m³) | Stck. | 109.87 | 523.04 | 200.56 | 6
|  | 150 | Schuttmulde / -container (V = 10 m³) | Stck. | 41.01 | 1709.41 | 361.2322 | 18
|  | 160 | Selbstpreßcontainer | Mt | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Spezialcontainer für Leuchtstoffröhren | Mt | 0 | 0 | # | 0
|  | 180 | seperate Stahlblechdeckel für Container liefern und vorhalten, mit umlaufender Dichtung | Stck. | 11.12 | 1522.09 | 397.95 | 6
|  | 190 | Container (bis 10 m³) für Containerzwischenlager vor Ort liefern, vorhalten, umstellen, entfernen. Einschließlich Verwehschutz, Zwischen- und Endreinigung | Stck. | 78.1 | 1825.99 | 534.8289 | 9
|  | 200 | Schlammbehälter (Container 15 m³; auslaufsicher) liefern, aufstellen, abtransportieren zur Zwischenlagerung von Spülgut | Stck. | 350 | 4850 | 2188 | 5
|  | 210 | Schlammbehälter (Container 15 m³; auslaufsicher) zur Zwischenlagerung von Spülgut vor- und unterhalten einschl. Betriebs- und Wartungskosten | Wo | 175 | 990 | 643 | 5
|  | 220 | Herrichten Container für gesättigten Boden | Stck. | 1.19 | 200 | 123.21 | 6
|  | 230 | Containerstellung | d | 6 | 46.48 | 21.28 | 6
|  | 240 | Tagwasserdichte Deckelcontainer | Stck. | 118.33 | 2289 | 560.33 | 6
|  | 250 | Zwischenstapelbehälter für Boden | Stck. | 20 | 269.95 | 154.68 | 5
|  | 260 | Herrichten Stellflächen Container | m2 | 1.14 | 3.4 | 2.1 | 3