## 270.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
270 | 100 | 000 | Direkteinleitung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
270 | 110 | 000 | Direkteinleitungsgebühren
|  | 010 | Direkteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; bis 2.000 m³/a | m³ | 3.64 | 3.64 | # | 1
|  | 020 | Direkteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; 2.001 - 10.000 m³/a | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Direkteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; 10.001 - 100.000 m³/a | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Direkteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; 100.000 - 1.000.000 m³/a | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Direkteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; 1.000.001 - 10.000.000 m³/a | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Direkteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; über 10 Mio m³/a | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Wassermengenzähler installieren | Stck. | 573.93 | 573.93 | # | 1
270 | 120 | 000 | Zuleitung zum Vorfluter
|  | 010 | Einleitbauwerk im Böschungsbereich des Vorfluters herstellen, aus Naturstein in Mörtelbett, inkl. Materiallieferung, b / h / t = 1,2 / 1,2 / 1,2 m |  | 182.63 | 5521.95 | 1198.835 | 20
|  | 020 | Liefern und Verlegen einer Leitung bis DN 300, einschl. Herstellung geböschter Graben Aushub Bodenklasse 3-5 Grabentiefe bis 2,50m Sohlbreite 1,20m Herstellen des Rohrauflagers, der Rohrzone und Grabenverfüllung einschl. fachgerechte Entsorgung des Aushubes | lfm | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Zulage zum Aushub Bodenklasse 2 | lfm | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Zulage zum Aushub Bodenklasse 6/7 | lfm | 0 | 0 | # | 0

## 270.200.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
270 | 200 | 000 | Indirekteinleitung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
270 | 210 | 000 | Indirekteinleitungsgebühren
|  | 010 | Indirekteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; bis 10.000 m³ | 100 m³ | 10 | 80 | 33.6667 | 12
|  | 020 | Indirekteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; 10.001 - 50.000 m³ | 100 m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Indirekteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; 50.001 - 100.000 m³ | 100 m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Indirekteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; 100.001 - 1.000.000 m³ | 100 m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Indirekteinleitungsgebühren (Gebührenordnung NRW) Berechnung mind. 100 m³; > 1.000.000 m³ | 100 m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Wassermengenzähler installieren | Stck. | 573.93 | 573.93 | # | 1
|  | 070 | Beantragung der Abwassereinleitung bei Stadtwerken inkl. Anschlussgebühren, Abmeldung | psch. | 94.59 | 766.94 | 288.208 | 5

## 270.300.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
270 | 300 | 000 | Versickerung von Grund- und Oberflächenwasser, Prozess- und Sickerwasser
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
270 | 310 | 000 | Zuleitung, Gerinne
|  | 010 | Aushub und Profilierung der Entwässerungsrinne, mit halbkreis- / trapezförmigem Querschnitt; Q = 140 l/s, Gefälle 0,5 % | lfm | 0.92 | 76.88 | 23.5116 | 19
|  | 020 | Ton-Schluff-Gemisch liefern und einbauen als Basis für Entwässerungsrinne, Einbauhöhe 0,70 m, (3-lagig à 0,20 m bzw. 0,30 m), Einbaubreite 1,70 m, 97 % Proctordichte, Gefälle 0,5 % | lfm | 5.46 | 30.88 | 16.3617 | 18
|  | 030 | Einbau einer Schotter- / Sickerpackung aus Naturstein in der Grabensohle Dicke bis 0,5m | lfm | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Kaskade profilieren | lfm | 9.95 | 290.6 | 122.142 | 10
|  | 050 | Lieferung und Verlegung Betonrohr DN 300 als Verbindung zwischen Graben und Schlammfang, einschl. Böschungsstück Umpflasterung des Auslaufbereiches im Graben Lieferung und Herstellung Betonauflager Herstellung der Einbinung in den Schlammfang, einschl. Lieferung und Einbau Anschluss- und Verbindungssücke | m | 3.92 | 531.92 | 162.4428 | 18
270 | 320 | 000 | Schächte, Kontrolleinrichtungen
|  | 010 | Manometer, Bauart nach DIN 16064, Manometerhahn R 1/2", drehbare Muffe, d=100mm, Anzeigebereich 0-3 bar, Druckstufe bis 10 bar | Stck. | 159.78 | 159.78 | # | 1
|  | 020 | Schlammfang, V = mind. 3,1 m³ DN 2000, liefern und einbauen vor Versickerungsanlage, einschl. Bodenaushub bis 2,5 m u.GOK, Verbau, Bodentransport zum Zwischenlager, Verfüllung mit Kiessand, Schutzanstrich innen / außen | Stck. | 413.04 | 2564.45 | 1491.0683 | 18
|  | 030 | Stossbeschicker liefern und einbauen als Übergang zur Rigolenversickerung, einschl. Aushub, Verbau, Transport zum Zwischenlager, Rückverfüllung, Schutzanstrich innen / außen; Betonfertigteile DN 1500, Einlauf DN 150, 3 Ausläufe DN 100, Einstau min. 350 mm | Stck. | 548.98 | 3526.07 | 1227.7472 | 18
|  | 040 | Spül- und Kontrollschacht DIN 4095, PVC-U-Wellrohr DN 315, mit Sandfang liefern und einbauen | Stck. | 34.9 | 841.61 | 370.696 | 27
|  | 050 | Kontrollschacht aus Betonfertigteilen liefern und einbauen, bestehend aus Betonring und Betonkonus DN 625 mit Steigeisen und befahrbarer Schachtabdeckung D 400 bis 2,0 m lichte Schachttiefe | Stck. | 117.2 | 1492.97 | 748.2479 | 14
|  | 060 | Kontrollschacht aus Betonfertigteilen liefern und einbauen, bestehend aus Betonring und Betonkonus DN 625 mit Steigeisen und befahrbarer Schachtabdeckung D 400 bis 3,0 m lichte Schachttiefe | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Kontrollschacht aus Betonfertigteilen liefern und einbauen, bestehend aus Betonring und Betonkonus DN 625 mit Steigeisen und befahrbarer Schachtabdeckung D 400 bis 4,0 m lichte Schachttiefe | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Kontrollschacht aus Betonfertigteilen liefern und einbauen, bestehend aus Betonring und Betonkonus DN 625 mit Steigeisen und befahrbarer Schachtabdeckung D 400 bis 5,0 m lichte Schachttiefe | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Kontrollschacht aus Betonfertigteilen liefern und einbauen, bestehend aus Betonring und Betonkonus DN 1000 mit Steigeisen und befahrbarer Schachtabdeckung D 400 0,5-5 m lichte Schachttiefe | Stck. | 117.2 | 1446.2 | 643.7922 | 9
|  | 100 | Kontrollschacht aus Betonfertigteilen liefern und einbauen, bestehend aus Betonring und Betonkonus DN 1200 mit Steigeisen und befahrbarer Schachtabdeckung D 400; 0,5 bis 5,0 m lichte Schachttiefe | Stck. | 491.3 | 1492.97 | 936.268 | 5
|  | 110 | Kontrollschacht aus Betonfertigteilen liefern und einbauen; DN 200 | Stck. | 2085.21 | 2085.21 | # | 1
|  | 120 | Kontrollschacht aus Betonfertigteilen liefern und einbauen; DN 150-200 | Stck. | 1146.53 | 1146.53 | # | 1
|  | 130 | Kontrollschacht aus Betonfertigteilen liefern und einbauen; DN 150 | Stck. | 1077.07 | 1193.99 | # | 2
|  | 200 | Schlammfang, V = mind. 3,1 m³ DN 2000, liefern und einbauen vor Versickerungsanlage, einschl. Bodenaushub bis 2,5 m u.GOK, Verbau, Bodentransport zum Zwischenlager, Verfüllung mit Kiessand, Schutzanstrich innen / außen | Stck. | 413.04 | 2564.45 | 1491.0683 | 18
|  | 300 | Stossbeschicker liefern und einbauen als Übergang zur Rigolenversickerung, einschl. Aushub, Verbau, Transport zum Zwischenlager, Rückverfüllung, Schutzanstrich innen / außen; Betonfertigteile DN 1500, Einlauf DN 150, 3 Ausläufe DN 100, Einstau min. 350 mm | Stck. | 548.98 | 3526.07 | 1227.7472 | 18
|  | 400 | Spül- und Kontrollschacht DIN 4095, PVC-U-Wellrohr DN 315, mit Sandfang liefern und einbauen | Stck. | 34.9 | 841.61 | 370.696 | 27
|  | 500 | Kontrollschacht aus Betonfertigteilen liefern und einbauen, bestehend aus Betonring und Betonkonus DN 625 mit Steigeisen und befahrbarer Schachtabdeckung D 400 bis 2,0 m lichte Schachttiefe | Stck. | 117.2 | 1492.97 | 748.2479 | 14
270 | 330 | 000 | Rigolen- / Rohrversickerung
|  | 010 | Planum für Rigole herstellen | m² | 0.6 | 9.95 | 3.0017 | 6
|  | 020 | Boden für Rigole profilgerecht ausheben, seitlich lagern | m³ | 2.1 | 31.98 | 9.2797 | 64
|  | 030 | Gräben für Rigolen ausheben, Boden seitlich lagern und über Kiesschicht wieder verfüllen bis 0,5 m Aushubtiefe und 0,5m Sohlbreite | m | 2.1 | 30.73 | 11.1494 | 16
|  | 040 | Gräben für Rigolen ausheben, Boden seitlich lagern und über Kiesschicht wieder verfüllen bis 0,5 m Aushubtiefe und 1,0m Sohlbreite | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Gräben für Rigolen ausheben, Boden seitlich lagern und über Kiesschicht wieder verfüllen bis 0,5 m Aushubtiefe und 02,0m Sohlbreite | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Gräben für Rigolen ausheben, Boden seitlich lagern und über Kiesschicht wieder verfüllen bis 1 m Aushubtiefe und 1 m Sohlbreite | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Gräben für Rigolen ausheben, Boden seitlich lagern und über Kiesschicht wieder verfüllen bis 1 m Aushubtiefe und 2,0 m Sohlbreite | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Gräben für Rigolen ausheben, Boden seitlich lagern und über Kiesschicht wieder verfüllen bis 1 m Aushubtiefe und 0,5 m Sohlbreite | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Gräben für Rigolen ausheben, Boden seitlich lagern und über Kiesschicht wieder verfüllen bis 2 m Aushubtiefe und 0,5 m Sohlbreite | m | 7.98 | 30.73 | 17.6 | 5
|  | 100 | Gräben für Rigolen ausheben, Boden seitlich lagern und über Kiesschicht wieder verfüllen bis 2 m Aushubtiefe und 1 m Sohlbreite | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Gräben für Rigolen ausheben, Boden seitlich lagern und über Kiesschicht wieder verfüllen bis 2 m Aushubtiefe und 2m Sohlbreite | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Gräben für KG-Rohre ausheben, Boden lösen, seitlich lagern und wieder verfüllen bei Aushubtiefe von 1,0 m und Sohlbreite von 1,0 m | m | 9.97 | 45.5 | 21.514 | 5
|  | 130 | Gräben für KG-Rohre ausheben, Boden lösen, seitlich lagern und wieder verfüllen bei Aushubtiefe von 1,0 m und Sohlbreite von 1,5 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Gräben für KG-Rohre ausheben, Boden lösen, seitlich lagern und wieder verfüllen bei Aushubtiefe von 1,0 m und Sohlbreite von 2m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 150 | Gräben für KG-Rohre ausheben, Boden lösen, seitlich lagern und wieder verfüllen bei Aushubtiefe von 1,5 m und Sohlbreite von 1 m | m | 9.97 | 45.5 | 21.514 | 5
|  | 160 | Gräben für KG-Rohre ausheben, Boden lösen, seitlich lagern und wieder verfüllen bei Aushubtiefe von 1,5 m und Sohlbreite von 1,5 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Gräben für KG-Rohre ausheben, Boden lösen, seitlich lagern und wieder verfüllen bei Aushubtiefe von 1,5 m und Sohlbreite von 2 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 180 | Gräben für KG-Rohre ausheben, Boden lösen, seitlich lagern und wieder verfüllen bei Aushubtiefe von 2 m und Sohlbreite von 1 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 190 | Gräben für KG-Rohre ausheben, Boden lösen, seitlich lagern und wieder verfüllen bei Aushubtiefe von 1,5 m und Sohlbreite von 1,5 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 200 | Gräben für KG-Rohre ausheben, Boden lösen, seitlich lagern und wieder verfüllen bei Aushubtiefe von 1,5 m und Sohlbreite von 2 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 210 | Vollsickerrohr DN 150 - DN 300 liefern und verlegen in vorh. Gräben | m | 2 | 1032 | 21.6521 | 52
|  | 220 | Filterstabile Sickerpackung aus Kiessand 16/32 zur allseitigen Ummantelung der Sickerrohre liefern und einbauen | m | 2.15 | 51.63 | 23.5236 | 14
|  | 230 | Vollsickerrohr DN 200 liefern, in filterstabile Sickerpackung verlegen, Wände und Sohle mit Geotextil auskleiden, einschl. Lieferung aller Materialien | m | 3.14 | 48.42 | 17.2406 | 38
|  | 240 | KG-Rohre DN 150 liefern und verlegen | m | 7.03 | 105.04 | 19.2848 | 29
|  | 250 | Endkappe DN 150, DA 160 liefern und einbauen | Stck. | 4.09 | 71.68 | 34.5136 | 14
|  | 260 | Drainagevlies liefern und verlegen | m² | 0.1 | 6.66 | 1.3692 | 66
|  | 270 | Kies für Rigole liefern und einbauen | m³ | 15.26 | 65 | 26.8875 | 34
|  | 280 | Rigole mit Geotextil abdecken | m | 0.01 | 9.41 | 4.1525 | 22
|  | 290 | Rigole mit seitlich gelagertem Aushub abdecken | m | 1.9 | 55.29 | 15.573 | 32
|  | 300 | Versickerungs- und Vollrohrleitungen an Schächte anschließen, einschl. aller Pass- und Formstücke | Stck. | 22.6 | 662.8 | 185.9189 | 19
|  | 310 | Rigolenversickerung gem. ATV-Regelwerk: Breite 2 m, Tiefe 2,5 m, Länge 3 x 22 m einschl. Bodenaushub; Verbau; Einbau Sickerrohre, Kiespackung, Geotextil; Anschluss an Stossbeschicker | m | 25.32 | 133.55 | 87.0778 | 18
|  | 320 | Sickerstrang herstellen, T = bis 0,5 m, einschl. Sickerpackung aus Kies 16/32 | m³ | 7.7 | 90 | 30.8667 | 6
270 | 340 | 000 | Schachtversickerung
|  | 010 | Sickerbrunnen herstellen, einschl. Filterkiesschüttung; Brunnentiefe bis 20 m; Bohrdurchmesser 1000 mm; Ausbaudurchmesser DN 400, einschl-. Anschlussarmaturen | Stck. | 2797.31 | 6074.15 | 4001.89 | 13
|  | 020 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 800 bis 1000 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 800 bis 1000 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 2,0 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 800 bis 1000 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 3,0 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 800 bis 1000 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 4,0 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 800 bis 1000 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 5,0 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 2 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 3 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 4 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 1200 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 5 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 1200 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 2 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 1200 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 3 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 1200 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 4 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Lieferung und Einbau Sickerschacht aus Betonfertigteilen, DN 1200 einschl. erforderlicher Erdarbeiten und Entsorgung Bodenaushub bis 5 m Schachttiefe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 150 | Klarpumpen einzelner Sickerbrunnen | Stck. | 84.36 | 628.89 | 220.6167 | 15
270 | 350 | 000 | Muldenversickerung
|  | 010 | Profilgerechter Aushub, BK 3-5 Erdbecken als Versickerungsbecken Böschungsneigung 1:2,5 fachgerechte Entsorgung Aushubmaterial Lieferung und Einbau Sickerschicht, Filterkies 16/32, d= 0,3m Liefrung und Andecken von Mutterboden im Böschungsbereich, d=0,3m Rasenansaat einschl. Lieferung Lieferung und Einbau Wasserbaupflaster im Einlaufbereich, Umpflasterung Rohreinbindung 2*2m² einschl. Rückbau der gesamten Anlage | m³ | 111.74 | 221.93 | 180.2511 | 9
|  | 020 | Versickerungsmulde in Bkl. 3-5 herstellen, T = 0,3 m, einschl. Aushub und fachgerechte Entsorgung Lieferung und Andeckung Oberboden, Ansaat | m³ | 4 | 38.1 | 12.7156 | 9
|  | 030 | Vorflut-, Abfang-, Sickergräben, Mulden Bkl 3-5 herstellen; bis T = 0,50 m einschl. Aushub und fachgerechte Entsorgung Lieferung und Andeckung Oberboden, Ansaat | m³ | 5.28 | 13.34 | 9.888 | 5
|  | 040 | Versickerungsmulden Lieferung und Einbau Grobschotter d bis 0,3m | m² | 4.9 | 349.86 | 96.424 | 10