## 340.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
340 | 100 | 000 | Langzeitüberwachung, Nachsorge (Monitoring)
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
340 | 101 | 000 | Massnahmenspezifische Baustelleneinrichtung für das Grundwassermonitoring
|  | 010 | Phasenmessgerät bereitstellen und vorhalten | Mt | 30 | 30 | 30 | 1
|  | 030 | Probenahmegerätschaften für GW-Probenahme je Messzyklus an- und abtransportieren | Stck. | 15 | 4250 | 404.7878 | 41
|  | 031 | Umsetzen sämtlicher Probenahmegerätschaften von Messstelle zu Messstelle | Stck. | 3 | 26 | 9.7308 | 13
|  | 040 | Ein- und Ausbau der Probenahmegerätschaften, Umsetzen von Messstelle zu Messstelle, einschl. Zwischenreinigung | Stck. | 10.2 | 15 | 12.6 | 2
|  | 050 | Behälter zum Auffangen des Abpumpwassers je Messzyklus bereitstellen | Stck. | 10 | 750 | 103.514 | 27
|  | 060 | Aktivkohlefilter bereitstellen zur Reinigung des abgepumpten Wassers mit Einleitung in Kanalisation, je Messstelle | Stck. | 20 | 550 | 254.9156 | 16
|  | 070 | Kolonnenstunden zum Aufsuchen verschütteter Messstellen | h | 50 | 172.5 | 78.7222 | 18
340 | 110 | 000 | Probenahme, Messungen
|  | 010 | Probentransport eines Messzyklus in ein zertifiziertes Labor | Stck. | 20 | 50 | 35.2857 | 7
|  | 030 | Entsorgung des kontaminierten Wassers | m³ | 90 | 180 | 133.3333 | 3
|  | 040 | Reinigung der Probenahmegerätschaften mit Entsorgung der Reinigungsflüssigkeiten | Stck. | 20.45 | 51.13 | 30.6767 | 3
|  | 050 | Entnahme von Schöpfproben, einschl. Bestimmung der Vor-Ort-Parameter | Stck. | 10 | 48.57 | 28.9934 | 37
|  | 060 | Entnahme von Schöpf- und Zapfproben; Bestimmung von Temperatur, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit u. organoleptische Beschreibung | Stck. | 10.22 | 237.75 | 57.8564 | 14
|  | 070 | Entnahme von 24 Stunden-Mischproben mit gleichzeitiger Erfassung von Temperatur, pH-Wert und elektr. Leitfähigkeit | Stck. | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 080 | Schichtdickenmessung von aufschwimmenden Phasen | Stck. | 10 | 35 | 17.1 | 16
|  | 090 | Grundwasserstandsmessungen an GW-Messstellen | Stck. | 0.82 | 72.5 | 9.4828 | 70
|  | 100 | Pumpprobenahme mit Erfassung der Kenngrößen: Brunnendurchmesser, Brunnentiefe, Wasserspiegel vor/nach Abpumpen, Tiefenlage der Pumpe, Abpumpvolumen und Vor-Ort-Parameter, Abfüllen und Konservieren der Wasserproben und Probentransport in Labor | Stck. | 10 | 120 | 32.4746 | 28
|  | 101 | wie vor, ohne Probentransport ins Labor | Stck. | 21 | 146 | 49.8696 | 55
340 | 130 | 000 | Dokumentation
|  | 010 | Dokumentationsbericht halbjährlich in 10-facher Ausfertigung | Stck. | 110 | 2880 | 553.5714 | 30