## 350.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
350 | 100 | 000 | Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Prüfungen
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
350 | 110 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | Einrichten und Räumen der maßnahmespezifischen Baustelle, Vorhalten der maßnahmespezifischen Baustelleneinrichtung | psch. | 6.77 | 6.77 | # | 1
|  | 020 | Herstellen Baustraßen als Zufahrten | m | 5 | 30 | 17.75 | 4
|  | 030 | Unterhalten Baustraßen als Zufahrt | Woche | 1 | 30 | 14 | 4
350 | 120 | 000 | Fahrbahnmarkierungen, Sichtzeichen, Schutzeinrichtungen
|  | 010 | Bodenrückstrahler | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Fahrbahnmarkierung ZTV-M Längsmarkierung als Breitstrich Längsmarkierung als Schmalstrich Parkverbote Pfeil Quermarkierung Schriftzeichen Sperrflächen | m | 2.05 | 5.2 | 3.692 | 5
|  | 030 | Fahrtrichtungsteiler | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Leitpfosten mit zugelassenen Reflektoren | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Markierungsknöpfe aus PVC, Durchm. 12 cm | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Markierungsnägel aus Leichtmetall | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Markierungsnägel aus Metall | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Reflexbalken aus Kunststoff | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Schutzplanke nach Merkblatt für Schutzplanken und Blendschutzzäune aufstellen | m | 70.7 | 70.7 | # | 1
|  | 100 | Schutzplankenabsenkung einschl. der Endausbildung nach dem Merkblatt für Schutzplanken und Blendschutzzäune herstellen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Schutzplankenabsenkung einschl. der Endausbildung nach dem Merkblatt für Schutzplanken und Blendschutzzäune herstellen, als Zulage zu Aufstellen von Schutzplanken | Stck. | 0 | 0 | # | 0
350 | 130 | 000 | Verkehrszeichen, Beleuchtung
|  | 010 | Verkehrszeichen nach Angabe des AG, nach StVO und RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V. Gefahrzeichen Vorschriftzeichen Richtzeichen Zusatzschild Verkehrseinrichtung Wegweiser | Stck. | 18.6 | 431.99 | 113.6571 | 26
|  | 020 | Rohrpfosten | Stck. | 55.3 | 55.3 | # | 1
|  | 030 | Rohrständer | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Strassenlaterne antransportieren, aufstellen und anschliessen inkl. aller Nebenkosten | Stck. | 273.82 | 531 | 351.246 | 5
350 | 140 | 000 | Kontrollprüfungen, Eigenüberwachungsprüfungen
|  | 010 | Asphaltprüfungen nach ZTVT-StB | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Asphaltprüfungen nach ZTV-LW | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Asphaltprüfungen nach ZTV Asphalt | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Prüfkriterium Bindemittelgehalt | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Prüfkriterium Druckfestigkeit | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Prüfkriterium Einbaudicke durch Bohrkern | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | PrüfkriteriumEinbaudicke durch elektromagnetische Verfahren | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | PrüfkriteriumEindringtiefe | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Prüfkriterium Erweichungspunkt R und K des zurückgewonnenen Bindemittels | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Prüfkriterium Konsistenz | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Prüfkriterium Korngrößenverteilung | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Prüfkriterium Marshall-Stabilität und -Fließwert | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | Prüfkriterium Raumdichte und Hohlraumgehalt | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Prüfkriterium Raumdichte und Hohlraumgehalt der Marshall-Probekörper | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 150 | Prüfkriterium Verdichtungsgrad | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Prüfkriterium Verformungsmodul | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Betonprüfungen ZTV Beton | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 180 | Betonprüfungen ZTV-LW | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 190 | Festbeton | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 200 | Frischbeton | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 210 | Prüfkriterium Dicke | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 220 | Prüfkriterium Ebenheit | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 230 | Prüfkriterium Planmäßigkeit | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 240 | Prüfkriterium Rohdichte und Druckfestigkeit | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 250 | Bohrkern entnehmen |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 260 | Bohrlöcher verfüllen nut Beton gleicher Güte | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 270 | Bohrlöcher verfüllen mit Sand | m | 0 | 0 | # | 0

## 350.200.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
350 | 200 | 000 | Unterbau, Oberbauschichten ohne Bindemittel
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
350 | 210 | 000 | Unterbau
|  | 010 | Planum profilieren und verdichten, Dpr = 100%, Ev2 = 45 MN/m² | m² | 0.36 | 6.5 | 1.7241 | 39
|  | 020 | Auf- und Abtrag bis 10 cm | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Auf- und Abtrag größer 10 cm | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Grobplanum herstellen aus frostsicherem Material, Schichtdicke 0,30 m | m² | 3.07 | 17 | 6.4236 | 30
|  | 050 | Nachverdichten | m² | 0.2 | 1.9 | 0.7475 | 8
|  | 060 | Überschüssigen Boden aufnehmen und beseitigen | m³ | 1.48 | 1.48 | # | 1
350 | 220 | 000 | Frostschutzschichten erstellen
|  | 010 | Frostschutzschicht, 0/32 liefern und einbauen | t | 9.79 | 14.6 | 12.3557 | 7
|  | 020 | Frostschutzschicht als 1. Tragschicht aus Kies | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Frostschutzschicht als 1. Tragschicht aus Kies-Sand-Gemisch | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Frostschutzschicht als 1. Tragschicht aus Sand-Kies-Gemisch | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Frostschutzschicht als 1. Tragschicht aus Sand | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Frostschutzschicht als 1. Tragschicht aus Splitt-Brechsand-Gemisch | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Frostschutzschicht als 1. Tragschicht aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch | m³ | 3.43 | 23 | 9.8494 | 17
|  | 080 | Frostschutzmaterial ( 0/56) liefern und abladen | m³ | 2.27 | 33.82 | 16.9532 | 33
|  | 090 | Frostschutzmaterial ( 0/56) verteilen und verdichten | m³ | 2.27 | 33.82 | 13.5309 | 11
|  | 100 | Frostschutzschicht, 0/32 liefern und einbauen (Einbaudicke: 17 cm) | m² | 3.08 | 5.75 | 4.02 | 4
|  | 110 | Frostschutzschicht, 0/32 liefern und einbauen (Einbaudicke: 24 cm) | m² | 4.46 | 7.69 | 5.6675 | 4
|  | 120 | Frostschutzschicht 0/45 liefern und einbauen, mind. 30cm | m² | 13.4 | 13.4 | # | 1
|  | 130 | Frostschutzschicht aus gebrochenem Naturstein 0/45 liefern und einbauen, mind. 15cm | m² | 21.91 | 21.91 | # | 1
|  | 140 | Frostschutzschicht 0/45 aus gebrochenem Naturstein liefern und einbauen, mind. 20cm | m² | 27.81 | 27.81 | # | 1
|  | 150 | Befahrbare Tragschicht aus Frostschutzmaterial herstellen, Einbau in zwei Lagen ( d = 25 cm, verdichtet, DPr = 100%, Ev2≥60MN/m², Ev2/Ev1≤ 2,3), inkl. Materiallieferung | m³ | 1.35 | 60.7 | 8.0653 | 17
350 | 230 | 000 | Tragschichten erstellen
|  | 010 | Mineralstoffgemisch für kombinierte Trag- und Frostschutzschicht 25 cm dick, liefern, einbauen und verdichten | m² | 4.78 | 19 | 10.1638 | 8
|  | 020 | RCL 0/56 für Tragschicht liefern, einbauen und verdichten | m³ | 23 | 30.68 | 27.6933 | 3
|  | 030 | RCL 0/56 für Tragschicht einbauen und verdichten | m³ | 4.35 | 9.49 | 6.7833 | 3
|  | 040 | Tragschicht aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch (Körnung 0/16 mm) gem. ZTVT-StB liefern und zur Nachprofilierung beschädigter Fahrbahnbereiche als Unterbau verdichtet einbauen (d = 20 cm; Verdichtungsgrad Ev2>150MN/m² einschl. Prüfung nach ZTVT-StB) | m² | 7.92 | 28.6 | 15.284 | 5
|  | 050 | Hydraulisch gebundene Tragschicht | m² | 6.32 | 19.9 | 13.164 | 5
|  | 060 | Tragschicht aus Kies-Sand-Gemisch | m³ | 6.52 | 6.91 | # | 2
|  | 070 | Kiestragschicht | m³ | 10.2 | 19.5 | 14.8333 | 3
|  | 080 | Tragschicht aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch | m³ | 11.4 | 40 | # | 2
|  | 090 | Schottertragschicht | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Splitt-Sand-Gemisch, Körnung 0/32 mm | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Tragschicht ZTV-LW 87, aus unsortiertem Gestein | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Schottertragschicht 0/32 mm liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, EV2 auf Oberfläche 100 MN/m², Verdichtungsgrad DPr min. 103 v. H., Einbaudicke 20 cm | m² | 15.47 | 27.93 | 23.94 | 6
|  | 130 | Schottertragschicht 0/32 mm - 0/56 mm (DIN 18315), liefern und einbauen, Randausbildung 1:2, Schichtdicke 30 cm | t | 32.22 | 34.3 | 33.1 | 3
|  | 140 | Geotextil liefern und unter der Schottertragschicht einbauen | m² | 0.73 | 4.87 | 1.5558 | 21
|  | 150 | Reinigen der Oberflächen von Tragschichten | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Schotter-/Kiestragschicht liefern und einbauen, Einbaudicke 15cm | m² | 8.69 | 8.69 | # | 1
350 | 240 | 000 | Ländliche Wege, Ungebundene Wege, Radwege
|  | 010 | Deckschicht aus Splitt-Sand-Gemisch ZTV-LW einbauen | m² | 0.51 | 2.85 | 1.5 | 8
|  | 020 | Deckschicht ohne Bindemittel | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Oberflächenbehandlung der ungebundenen Deckschicht | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Schotterrasen liefern, einbauen und verdichten aus Splitt-Sand, d = 0,04 m | m² | 0.01 | 5.5 | 2.8253 | 15
|  | 050 | Schotter-Splitt-Sandgemisch 0/56 und Deckschicht 0/16 liefern und als ungebundene Zuwegung zu einem Haus einbauen | m² | 3.35 | 15.28 | 9.7167 | 9
|  | 060 | Prov. Gehweg aus Holz (Dielenbeläge; Breite 1-1,5 m; einschl. Anrampungen) liefern, herstellen, vorhalten, warten und wieder rückbauen | m | 22.9 | 154.3 | 62.3183 | 6
|  | 070 | Prov. Geh- und Radweg (b = 4 m) als bauzeitliche Ausweichstrecke auf Trennvlies herstellen, betreiben und unterhalten inkl. Kennzeichnung und Beleuchtung; einschl. Transportvorgänge, Erdarbeiten, Tragschicht nach Wahl | m² | 0.05 | 8.96 | 4.194 | 5
|  | 080 | Unterbau eines bauzeitlich rückgebauten Geh- und Radweges wiederherstellen auf ursprüngliches Niveau; lagenweise verdichteter Einbau des zwischengelagerten Materials inkl. aller Transportvorgänge | m² | 6.06 | 13.94 | 8.9983 | 6
|  | 090 | Schwarzdecke (d = 5 cm) zur Wiederherstellung eines rückgebauten Geh- und Radweges aufbringen, inkl. Lieferung des Materials, fachgerechter Einbau und Anschluss an vorh. Schwarzdecke | m² | 5.73 | 41.98 | 19.4883 | 6

## 350.300.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
350 | 300 | 000 | Oberbauschichten hydraulisch gebunden
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
350 | 310 | 000 | Tragschichten
|  | 010 | Betontragschicht ZTVT-StB einschl. Schalung | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Baustrasse aus Stahlbetonplatten | m² | 7.26 | 28.71 | 17.0033 | 6
|  | 030 | Herstellung v. Baustraßen, unspezifisch | m² | 1.47 | 60 | 20.8007 | 14
350 | 320 | 000 | Deckschichten
|  | 010 | Fahrbahndecken aus Ortbeton | m² | 10.5 | 68.49 | 30.6556 | 9
|  | 020 | Fahrbahndecken aus Betonfertigteilen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Vorhandene Betondecke aus Fertigteilen aufnehmen, seitlich lagern und wieder einbauen | m² | 18.8 | 65 | # | 2
|  | 040 | Vorhandene Bettung aufnehmen (Material: Sand) | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Vorhandene Bettung aufnehmen (Material: Sand-Splitt-Gemisch) | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Vorhandene Bettung aufnehmen (Material: bituminöser Schicht) | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Vorhandene Bettung aufnehmen (Material: hydraulische Schicht) | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 400 | Vorhandene Bettung aufnehmen (Material: Sand) | m² | # | # | 0 | 0
|  | 500 | Vorhandene Bettung aufnehmen (Material: Sand-Splitt-Gemisch) | m² | # | # | 0 | 0
|  | 600 | Vorhandene Bettung aufnehmen (Material: bituminöser Schicht) | m² | # | # | 0 | 0
|  | 700 | Vorhandene Bettung aufnehmen (Material: hydraulische Schicht) | m² | # | # | 0 | 0
350 | 330 | 000 | Bewehrung
|  | 010 | Stahleinlagen in Betondecke ZTV Beton 91 | m² | 0 | 0 | # | 1
|  | 020 | Stahleinlagen in Betondecke aus Betonstahlmatten BSt 500 M DIN 488 T 1 (einlagig) | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Stahleinlagen in Betondecke aus Betonstahlmatten BSt 500 M DIN 488 T 1 (zweilagig) | m² | 0 | 0 | # | 0
350 | 340 | 000 | Oberflächenbehandlung von Betondecken
|  | 010 | Betondecke vorbehandeln |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Oberflächenbehandlung der Betondecke durch Imprägnieren gem. Merkblatt für die Erhaltung von Betonstraßen (MEB) Anhang I u. Merkblatt Anwendung von Reaktionsharzen im Betonbau |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Oberflächenbehandlung der Betondecke durch Versiegeln nach Merkblatt Anwendung von Reaktionsharzen im Betonbau |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Oberflächenbehandlung der Betondecke durch Beschichten gem. MEB Anhang III und Merkblatt Anwendung von Reaktionsharzen im Betonbau |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Abgesandete Beschichtung überrollen |  | 0 | 0 | # | 0
350 | 350 | 000 | Zementschotterdecken
|  | 010 | Sauberkeitsschicht als Unterlage für Zementschotterdecken |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Zementschotterdecke, Druckfestigkeit mind. 20 MN/m² |  | 0 | 0 | # | 0
350 | 360 | 000 | Dübel, Anker für Betondecken (ZTV Beton)
|  | 020 | Dübel mit Beschichtung in Betondecken |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Anker in Betondecken |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Dübel in vorhandene Betondecke einbauen einschl. Bohren der Löcher |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Anker in vorhandene Betondecke einbauen einschl. Bohren der Löcher |  | 0 | 0 | # | 0
350 | 370 | 000 | Fugen, Aussparungen
|  | 010 | Fugen in Betontragschicht ausbilden (Scheinfuge) | m | 20.7 | 52.02 | # | 2
|  | 020 | Fugen in Betontragschicht ausbilden (Längsscheinfuge) | m | 20.7 | 52.02 | # | 2
|  | 030 | Fugen in Betontragschicht ausbilden (Preßfuge) | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Fugen in Betontragschicht ausbilden (Raumfuge) | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Fuge in Betondecken, ZTV Beton |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Raumfuge in Betondecken, ZTV Beton |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Längs- und Querfuge in Betondecken instandsetzen |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Beschädigte Fugenkante der Betondecke wiederherstellen nach Merkblatt für die Erhaltung von Betonstraßen (MEB), Anhang II | m | 7.48 | 29.98 | # | 2
|  | 090 | Fuge mit Zementmörtel instandsetzen |  | 5.65 | 5.65 | # | 1
|  | 100 | Fuge mit Reaktionsharzmörtel instandsetzen |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Aussparungen in Betontragschicht herstellen und schließen |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Hohlraum an Anschluss füllen |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | Riss in Betondecke instandsetzen |  | 0 | 0 | # | 0

## 350.400.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
350 | 400 | 000 | Oberbauschichten bituminös gebunden
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
350 | 410 | 000 | Bituminöse Tragschichten
|  | 010 | Bituminöse Tragschicht nach ZTV-LW | m² | 12.1 | 18.6 | # | 2
|  | 020 | Bituminöse Tragschicht nach ZTVT-StB | m² | 8 | 45.9 | 28.6708 | 13
|  | 030 | Asphalttragschicht 0/32 liefern und herstellen für Verkehrsflächen der Bauklasse IV | m² | 10 | 48.3 | 21.9021 | 19
|  | 040 | Asphalttragschicht 0/22, B 80, d = 4 cm, liefern und einbauen | m² | 4.14 | 5.4 | 4.7775 | 4
|  | 050 | Asphalttragschicht 0/22 liefern und herstellen, Dicke ca. 10 cm (Qualität: B 80) | m² | 6.52 | 15.34 | 10.5973 | 11
|  | 060 | Asphalttragschicht 0/22 liefern und herstellen, Dicke ca. 10 cm (Qualität: B 65) | m² | 20.45 | 34.77 | 27.0417 | 6
|  | 070 | Asphalttragschicht 0/16 liefern und herstellen, Dicke ca. 10 cm; nach Beendigung wieder aufnehmen | m² | 28.65 | 28.65 | # | 1
350 | 420 | 000 | Bituminöse Deck- und Binderschichten
|  | 010 | Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt | m² | 6.36 | 25.9 | 14.4823 | 13
|  | 020 | Asphaltbetondeckschicht (Heisseinbau) | m² | 3.9 | 100.11 | 15.0111 | 50
|  | 030 | Splittmastixasphalt ZTV Asphalt | m² | 3.78 | 25 | 8.8247 | 17
|  | 040 | Gussasphaltdeckschicht ZTV Asphalt | t | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Gussasphalt ZTV Asphalt | t | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Asphaltmastixdeckschicht ZTV Asphalt | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Asphaltmastix ZTV Asphalt | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Bituminöse Tragdeckschicht | m² | 1.25 | 25.1 | 14.5363 | 45
350 | 430 | 000 | Bituminöse Schlämme
|  | 010 | Bituminöse Schlämme aufbringen, Mineralstoffgemisch 0/22 mm | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Bituminöse Schlämme aufbringen, Mineralstoffgemisch 0/22 mm gemäß ZTV Asphalt | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Bituminöse Schlämme aufbringen, Mineralstoffgemisch 0/22 mm incl. Vorbehandlung | m² | 0 | 0 | # | 0
350 | 440 | 000 | Oberflächenbehandlung
|  | 010 | Bituminöses Bindemittel aufsprühen einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten Unterlage ( Verhältnis: 0,4 kg/m²) | m² | 1.05 | 4.2 | 3.105 | 8
|  | 020 | Bituminöses Bindemittel aufsprühen einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten Unterlage (Verhältnis: 1 kg/m²) | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 010 | GELÖSCHT | m² | 1.05 | 5.4 | 3.36 | 9
|  | 020 | Haftkleber aufsprühen, 0,3 kg/m² | m² | 1.79 | 4.79 | 3.1033 | 6
|  | 030 | Haftkleber aufsprühen, 0,3 kg/m² | m² | 0.46 | 4.79 | 2.9837 | 8
|  | 040 | Trennschicht aufbringen aus ölgetr. Papier | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Trennschicht aufbringen aus Folien | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Trennschicht aufbringen aus Glasvlies | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Trennschicht aufbringen aus Glasfasergittergewebe | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Verschmutzte bituminöse Fläche säubern | m² | 0.46 | 12.78 | 3.299 | 10
|  | 090 | Oberflächensplitt zur Strassenausbesserung liefern und einbauen | t | 40.71 | 293.29 | # | 2
350 | 450 | 000 | Fugen, Ränder, Nähte
|  | 010 | Fuge beim Herstellen der bituminösen Schicht anlegen | m | 10.4 | 20 | 14.5333 | 3
|  | 020 | Fuge in bituminöser Schicht nachträglich mit zwangsgeführten Fugenschneider herstellen und ausräumen | m | 0.51 | 6.17 | 3.799 | 10
|  | 030 | Riss in bituminöser Schicht als Fugenspalt auffräsen und ausräumen | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Naht in bituminöser Deckschicht mit zwangsgeführten Fugenschneider als Fugenspalt auffräsen und ausräumen | m | 3.6 | 17.7 | 9.0633 | 3
|  | 050 | Fuge in bituminöser Schicht füllen | m | 0.51 | 6.5 | 3.0525 | 8
|  | 060 | Gerade Abbruchkanten herstellen | m | 5 | 29.98 | 13.127 | 10
|  | 070 | Bituminöses Fugenband liefern und verlegen | m | 2.1 | 16.36 | 8.469 | 10

## 350.500.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
350 | 500 | 000 | Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen und Sonderbauweisen
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
350 | 510 | 000 | Pflasterdecken
|  | 010 | Pflasterdecken aus Betonsteinen | m² | 5.67 | 29.9 | 22.13 | 6
Jahr
Geo
|  | 020 | Pflasterdecken aus Klinkern nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen (mit Fuge) | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Pflasterdecken aus Klinkern nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen (engfugig) | m² | 5.67 | 29.9 | 22.268 | 5
|  | 040 | Pflasterdecken aus Naturstein liefern und verlegen als Kleinpflaster | m² | 16.6 | 116.57 | 44.278 | 22
|  | 041 | Bettung: Kiessand 0/4 mm | m² | 15.74 | 56.6 | 33.8127 | 11
|  | 042 | Bettung:Recycling Baustoffe RAL-RG 501/1 |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 043 | Bettung:Splitt |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 044 | Bettung:Brechsand-Splitt-Gem. |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 045 | Bettung:Mörtel |  | 20.75 | 116.57 | 48.0271 | 17
|  | 050 | Pflasterdecken aus Naturstein liefern und verlegen als Großpflaster | m² | 15.74 | 40.9 | 28.2783 | 6
|  | 051 | Bettung: Kiessand 0/4 mm |  | 15.74 | 56.6 | 33.8127 | 11
|  | 052 | Bettung:Recycling Baustoffe RAL-RG 501/1 |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 053 | Bettung:Splitt |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 054 | Bettung:Brechsand-Splitt-Gem. |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 055 | Bettung:Mörtel | m² | 20.75 | 116.57 | 48.0271 | 17
|  | 060 | Pflasterfugen von vorhandenen Pflasterdecken reinigen und füllen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | In Sandbettung liegendes Pflaster umsetzen, Steine reinigen und unbrauchbare Stoffe beseitigen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Markierungen in Pflasterflächen einarbeiten | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Einlegearbeiten in Pflasterflächen mit Natursteinen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Pflasterstreifen nach Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen | m² | 19.6 | 19.6 | # | 1
|  | 110 | Anschlussarbeiten für Pflasterdecken als Zulage | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Verbund- und Doppelverbundpflaster liefern, DIN 18501, Dicke = 8cm, anthrazit | m² | 11.5 | 20.45 | 15.3743 | 7
|  | 130 | Beton-Verbundpflaster (10 x 10 cm), aufnehmen, seitlich lagern, nach Bodenaushub und Wiederverfüllung fachgerecht setzen | m² | 25 | 45 | 39.105 | 4
350 | 520 | 000 | Plattenbeläge
|  | 010 | Platten nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen Betonplatten DIN 485 Bettung: Kiessand 0/4 mm Bettung:Recycling Baustoffe RAL-RG 501/1 Bettung:Splitt Bettung:Brechsand-Splitt-Gem. Bettung:Mörtel Natursteinplatten Bettung: Kiessand 0/4 mm Bettung:Recycling Baustoffe RAL-RG 501/1 Bettung:Splitt Bettung:Brechsand-Splitt-Gem. Bettung:Mörtel | m² | 5.67 | 39.88 | 23.0945 | 11
|  | 020 | In Sandbettung liegenden Plattenbelag umsetzen, Platten reinigen u. unbrauchbare Stoffe beseitigen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | In Sandbettung liegenden Plattenbelag umsetzen, Platten reinigen u. unbrauchbare Stoffe beseitigen | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Anschlussarbeiten für Plattenbeläge als Zulage |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Fußweg (Betonplatten) wiederherstellen | m² | 17.84 | 65.5 | 34.9 | 3
|  | 060 | Basaltin-Gehwegplatten liefern, DIN 485, Form A, Größe 300, Dicke = 6 cm | m² | 11.36 | 34.8 | 18.025 | 6
350 | 530 | 000 | Sonderbauweisen
|  | 010 | Holzpflaster | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Kieselpflaster, Feldsteinpflaster, Pflaster aus gespaltenen Natursteinen |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Lose Kiesschüttung |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 031 | Lose Kiesschüttung Flußkies |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 032 | Lose Kiesschüttung Grubenkies |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 033 | Lose Kiesschüttung Seekies |  | 0 | 0 | # | 0
350 | 540 | 000 | Einfassungen errichten
|  | 010 | Bordstein aus Beton | m | 11.06 | 74.14 | 21.75 | 44
|  | 020 | Bordstein aus Naturstein | m | 16 | 16 | # | 1
|  | 030 | Vorhandene Borde höhen- und fluchtgerecht ausrichten | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 031 | Bordsteine: Beton DIN 483 |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 032 | Bordsteine: Naturstein DIN 482 |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Bordsteinsichtfläche stocken | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Bordsteinsichtfläche reinigen | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Borde winkelgerecht nacharbeiten | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Beschädigte Steine nacharbeiten | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Höhe des Bordsteins verringern | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Bordsteinkopf abrunden | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Bordsteinpassstücke für Ausbesserungsarbeiten herstellen | Stck. | 17.4 | 17.4 | # | 1
|  | 110 | Einfassungen aus Beton-Fertigteilen | m | 12.3 | 98.9 | 41.1271 | 7
|  | 111 | Art:Beton-Kantensteine |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 112 | Art:U-Steine |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 113 | Art:L-Steine |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 114 | Art:Palisadensteine |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 115 | Art:Stuttgarter - Mauerscheibe |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 116 | Art. Klinkerrandsteine in Betonschale |  | 12.3 | 44.57 | 33.738 | 5
|  | 120 | Randbefestigungen (Beton) liefern und einbauen; | m | 5.67 | 48.32 | 16.96 | 55
|  | 121 | Randbefestigung: Rasenkantsteine |  | 6.06 | 29.93 | 15.7359 | 24
|  | 122 | Randbefestigung: Randsteine |  | 6.5 | 48.32 | 19.3994 | 20
|  | 123 | Randbefestigung: Tiefborde |  | 5.67 | 34.06 | 18.3636 | 11
|  | 130 | Kies-Sand-Gemisch als Bettungsmaterial (Körnung 0/16) liefern und einbauen | m³ | 18.8 | 47.04 | 28.6083 | 6
|  | 140 | Beton für Rückenstütze der Borde liefern und einbauen | m³ | 58.8 | 146.93 | 102.2591 | 11
|  | 150 | Randbord aus Ortbeton B 35 herstellen, Mindestbewehrung BSt 500S, mit Köchern zur späteren Zaunmontage, Dehnfugen im Abstand von 5 m | m | 16.85 | 100.21 | 53.1375 | 16
|  | 160 | Winkelbord aus Ortbeton B 35 herstellen, Mindestbewehrung BSt 500S, mit Köchern zur späteren Zaunmontage, Dehnfugen im Abstand von 5 m, B x H = 50 x 75 cm, Wandstärke 20 cm | m | 35.58 | 212.19 | 81.6667 | 9
|  | 170 | Blockstufe liefern und setzen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 180 | Winkelstufe liefern und setzen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 190 | Keilstufe liefern und setzen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 200 | Stufe aus Platten liefern und setzen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 210 | Stufe aus Betonfertigteilen liefern und setzen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 220 | Stufe aus Naturstein liefern und setzen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
350 | 550 | 000 | Strasseneinbauten liefern und setzen
|  | 010 | Holz-/Holmgeländer herstellen, liefern und montieren | m | 138.92 | 138.92 | # | 1
|  | 020 | Holz-/Holmgeländer Eckausbildung | Stck. | 53.25 | 53.25 | # | 1
|  | 030 | Maschendrahtzaun liefern und herstellen | m | 27.32 | 27.32 | # | 1
|  | 040 | Übersteigschutz für Maschendraht liefern und herstellen | m | 5.67 | 5.67 | # | 1
|  | 045 | Straßenabläufe nach DN150 liefern und einbauen inkl. Aufsatz 300/500 Klasse D | Stck. | 379.98 | 379.98 | # | 1
|  | 046 | Anschlüsse an Straßenabläufe liefern und herstellen | Stck. | 70.08 | 70.08 | # | 1
|  | 050 | Streben liefern und herstellen, Durchmesser 60mm | Stck. | 49.78 | 49.78 | # | 1
|  | 060 | Drehflügeltor 2-flügelig liefern und herstellen | Stck. | 1597.62 | 1597.62 | # | 1
|  | 070 | Drehflügeltor 1-flügelig liefern und herstellen | Stck. | 555.69 | 555.69 | # | 1
|  | 080 | Übersteigschutz für Drehflügeltor liefern und herstellen | m | 37.05 | 37.05 | # | 1
|  | 090 | Entwässerungsrinne einschl. Anschlussstück an Grundleitung und Rostabdeckung liefern und einbauen zur Oberflächenentwässerung einer Zufahrtsrampe (B = 16 cm; T = 15-35 cm) einschl. aller Nebenarbeiten | m | 47.87 | 263.14 | 149.57 | 8
|  | 100 | Kontrollschacht herstellen, Schachtsohle aus Ortbeton B 25 min. 20 cm, Schachtunterteil aus Mauerwerk, Schachtoberteil aus Betonfertigteilen incl. Steigeisen | Stck. | 397.61 | 2415.85 | 957.9107 | 14
|  | 110 | Hofablauf | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Hydrant-/Schieberkappe | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | Kastenrinne auf Betonfundament verlegen | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Schachtabdeckung | Stck. | 308 | 308 | # | 1
|  | 150 | Schachtrost | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Stemmarbeiten an Mauerwerk |  | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Strassenkappe inkl. Tragplatte DIN 19720 | Stck. | 13.17 | 220 | 73.7117 | 6
|  | 850 | Entwässerungsmulde aus (dreireihig) Betonsteinpflaster liefern und einbauen inkl. Lieferung Unterbeton | m | 43 | 43 | # | 1

## 350.600.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
350 | 600 | 000 | Gleisbau
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
350 | 610 | 000 | Planumsschutzschicht
|  | 010 | Mineralgemisch 0 - 45 mm liefern | m³ | 14.39 | 22.63 | 18.0918 | 11
|  | 020 | Mineralgemisch 0 - 45 mm aufnehmen, transportieren, einbauen und verdichten, Schichtdicke ca. 50 - 80 cm | m³ | 4.54 | 26.7 | 11.4564 | 11
350 | 620 | 000 | Schotterbett herstellen
|  | 010 | Gleisschotter frei Verwendungsstelle liefern | m³ | 20.61 | 37.53 | 28.85 | 11
|  | 020 | Schotterbett herstellen und verdichten, d = 30 cm | m² | 2.41 | 5.03 | 3.2418 | 11
350 | 630 | 000 | Gleisjoche
|  | 010 | Vorhandene Gleisjoche umarbeiten, Gleisjoche vom Legerplatz aufnehmen, seitlich absetzen, Schienen lösen, Schwellen auf neuen Abstand ca. 67 cm verschlagen, Schienen mechanisch auf Länge schneiden, inkl. sämtliche Eisenkleinteile | m | 14.58 | 36.99 | 26.1182 | 11
|  | 020 | Aufgearbeitete Joche aufnehmen, verladen, transportieren, entladen und auf vorh. Schotterbett auslegen und ausrichten, Schienenstöße prov. verlaschen | m | 8.23 | 29.87 | 16.9855 | 11
350 | 640 | 000 | Gleisschwellen
|  | 010 | Holzschwellen liefern und einbauen | Stck. | 52.08 | 88.54 | 71.3564 | 11
350 | 650 | 000 | Weichen
|  | 010 | Vorhandene Weiche EW-S 54-140-1:7/H-K umarbeiten, aufnehmen, Befestigungen lösen, defekte Weichenschwellen ausbauen, neue Schwellen einbauen unter Einhaltung der erforderlichen Spurweite, inkl. sämtliche Eisenkleinteile | Stck. | 1569.77 | 8722.38 | 4210.0036 | 11
|  | 020 | Aufgearbeitete Weiche aufnehmen, verladen, transportieren, entladen und auf vorh. Schotterbett auslegen, ausrichten und Schienenstöße prov. Verlaschen | Stck. | 724.74 | 2753.97 | 1312.5227 | 11
350 | 660 | 000 | Sonstige Arbeiten
|  | 010 | Bettungsstabilisierung, Gleis und Weiche von Hand stabilisieren, einschließlich Vorkopfverdichtung, Gleisbettung von Hand profilieren, Regelbettquerschnitt herstellen, inkl. Materiallieferung | m | 20.93 | 43.08 | 28.5955 | 11
|  | 020 | alte Schienenstoßschweißung S 49 bzw. S 54 schälen (Thermit) | Stck. | 15.84 | 42.46 | 32.151 | 10
|  | 030 | Schienenstoßschweißung Form S 48 bzw. S 54 als elekrische Lichtbogenschweißung, provisorische Laschen abnehmen, Hakenschrauben der Rippenplatten lösen, Stoß ausrichten, ausreichend vorwärmen und verschweißen, Fahrkante und Oberfläche sauber abgleichen und schleifen | Stck. | 81.5 | 119.8 | 97.3855 | 11
|  | 040 | Spannungsausgleich, künstl. Wärme, K-Bau Befestigung lösen, Schienen anheben und mit Kunststoffhämmern anschlagen, Befestigung wieder verspannen | m | 2.31 | 4.4 | 2.9336 | 11
|  | 050 | Gleis und Weichengleis von Hand nachstopfen nach ausreichender Befahrung | m | 10.22 | 33.82 | 22.5127 | 11
|  | 060 | Weichentrageisen liefern und einbauen | Stck. | 404.64 | 1492.14 | 716.3645 | 11
|  | 070 | Weichentrageisen mit Stellbock und Bockstange, einschl. Befestigungsmaterial zur Einbaustelle transportieren und einbauen | Stck. | 113.2 | 546.77 | 303.4627 | 11
|  | 080 | Umstellvorrichtung überholen, alle Weichenteile reinigen und montieren, Weiche säubern und schmieren | Stck. | 326.29 | 2066.04 | 726.75 | 11
|  | 090 | Weichengrenzzeichen liefern und einbauen | Stck. | 37.64 | 58.15 | 46.8282 | 11