## 420.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
420 | 100 | 000 | Demontage von haustechnischen Anlagen
OZ |  |  | Text
|  |  |  | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
Jahr Global
Geo Global
420 | 110 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die Demontage haustechnischer Anlagen erforderlichen Gerätschaften | psch. | 29421 | 29421 |  | 1
420 | 120 | 000 | Wasser- und abwassertechnische Anlagen
|  | 010 | Trink- / Brauchwasserleitungen DN 50 - 300 ausbauen, einschl. Verwertung / Beseitigung | m | 0.73 | 13.95 | 3.22 | 34
|  | 020 | Wasserleitungen bestehend aus jeglichem Material ausbauen, einschl. Schiebern, Schieberklappen, Hydrantenstutzen und anderen Einbauten, einschl. Entsorgung | t | 33.75 | 138.05 | 60.89 | 96
|  | 030 | Abwasserleitungen bis DN 300 ausbauen, Beton / Keramik / Mauerwerk, einschl. Zuführung zur Brecheranlage bzw. Entsorgung | m | 0.51 | 5.62 | 2.53 | 28
|  | 040 | Altkanalhaltungen, aus Steinzeug und Beton, verdämmt / nicht verdämmt, in der Baugrube aufnehmen und entsorgen | m | 0.1 | 85 | 23.52 | 7
|  | 050 | Ausbau von Anschlüssen | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 060 | Ausbau von Hydranten | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 070 | Ausbau von Feuerlöschanlagen | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 080 | Schaumlöschleitungen ausbauen, DN 80-200, Tiefenlage bis 2 m, aus PVC / Metall, incl. Verwertung / Entsorgung | m | 0.8 | 6.63 | 2.5484 | 19
|  | 090 | Ausbau von Sprinkleranlagen | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 100 | Ausbau von Abwasserbehandlungsanlagen | Stck. | 2210.8 | 2210.8 |  | 1
|  | 110 | Ausbau von Wasser-, Abwassertanks; Volumen: bis 1 m³ | Stck.
|  | 120 | Ausbau von Wasser-, Abwassertanks; Volumen: 1 bis 5 m³ | Stck.
|  | 130 | Ausbau von Wasser-, Abwassertanks; Volumen: über 5 m³ | Stck.
|  | 140 | Ausbau von Waschbecken; Art: einfach | Stck. |  |  | 1
|  | 150 | Ausbau von Waschbecken; Art: Reihen | Stck. |  |  | 1.7
|  | 160 | Ausbau von WC Schüsseln, Urinoirs, Bidets | Stck. | 0 | 0 | 10.22 | 0
|  | 170 | Ausbau von Duschbecken, Badewannen | Stck. | 0 | 0 | 25.56 | 0
420 | 130 | 000 | Wärmeversorgungsanlagen
|  | 010 | Ausbau von Heizöfen | Stck. | 0 | 0 | 19.43 | 0
|  | 020 | Ausbau von Heizkessel | Stck. | 0 | 0 | 153.39 | 0
|  | 030 | Ausbau von Heizungsleitungen | m | 0 | 0 | 5.11 | 0
|  | 040 | Ausbau von Heizkörpern, Flächenheizsystemen | Stck. | 7.69 | 55 | 41.9557 | 7
420 | 140 | 000 | Lufttechnische Anlagen
|  | 010 | Ausbau von Abluft-, Zuluft-, Absauganlagen | Stck. | 0 | 0 | 153.39 | 0
|  | 020 | Ausbau von Klimaanlagen/ Klimageräten | Stck. | 104.87 | 1124.84 | 452.1 | 8
|  | 030 | Ausbau von Kompressoren, Kältetrockner, Kälteanlagen | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 040 | Ausbau von Pumpen, Verteiler | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 050 | Ausbau von Druckluftleitungen | m | 0 | 0 |  | 0
|  | 060 | Ausbau von Drucklufttanks; Volumen: bis 1 m³ | Stck.
|  | 070 | Ausbau von Drucklufttanks; Volumen: 1 bis 5 m³ | Stck.
|  | 080 | Ausbau von Drucklufttanks; Volumen: über 5 m³ | Stck.
|  | 090 | Demontage von Lüftungskanälen | m | 0 | 0 |  | 0
420 | 150 | 000 | Elektrotechnische Anlagen
|  | 010 | Stromkabel erdverlegt stilllegen (ab Verteilerstation) | psch. | 51.13 | 816.26 | 384.6 | 6
|  | 020 | Kabelstränge jeglicher Art (auch ölhaltige Kabel) ausbauen, aufnehmen und entsorgen; einschl. Muffen und sonstigen Ein- und Anbauten | t | 2.67 | 168.73 | 64.85 | 109
|  | 030 | Leitungen und Kabel demontieren, alle Leistungsquerschnitte | m | 0.26 | 46.5 | 5.15 | 50
|  | 040 | Ausbau von Stromerzeugungsaggregaten einschl. Kühlung, Abgasanlage, Brennstoffversorgung | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 050 | Ausbau von Sicherungskästen, Schaltanlagen | Stck. | 16.5 | 56.87 |  | 2
|  | 060 | Transformatoren PCB-belastet demontieren und entsorgen, inkl. Transport und PCB-Analyse | Stck. | 343.75 | 1627.44 | 877.36 | 3
|  | 070 | Ausbau von Ruf-/Überwachungsanlagen, Brand-und Einbruchmeldeanlagen | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 080 | Ausbau von Beleuchtung einschl. Leuchtmitteln; Art: unspezifisch | Stck. | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 090 | Ausbau von Beleuchtung einschl. Leuchtmitteln; Art: ortsfest | Stck. |  |  | 1 | 0
|  | 100 | Ausbau von Beleuchtung einschl. Leuchtmitteln; Art: mobil | Stck. |  |  | 0.6 | 0
|  | 110 | Ausbau von Leuchtstoffröhren | Stck. | 0.85 | 5.38 | 1.8429 | 7
|  | 120 | Lichtmasten von Stromversorgung trennen, aufnehmen und verwerten | Stck. | 12.55 | 417.74 | 62.9324 | 27
420 | 160 | 000 | Fernmelde- / informationstechnische Anlagen
|  | 010 | Ausbau von Fernseh-/Videoanlagen | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 020 | Ausbau von Antennen / Satellitenschüsselanlagen | Stck. | 0 | 0 | 76.69 | 0
|  | 030 | Ausbau von Beschallungsanlagen | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
420 | 170 | 000 | Förderanlagen
|  | 010 | Ausbau von Rolltreppen | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 020 | Ausbau von Rohrpostanlagen / Aktentransport-anlagen | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 030 | Ausbau von Personen-, Lastaufzügen mit Antrieb; Verwertungsart: zur Wiederverwendung | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 040 | Ausbau von Personen-, Lastaufzügen mit Antrieb; Verwertungsart: zur Entsorgung | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 050 | Ausbau von Personen-, Lastaufzügen mit Antrieb; Höhe: bis 10 m | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 060 | Ausbau von Personen-, Lastaufzügen mit Antrieb; Höhe: über 10 m | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 070 | Ausbau von Personen-, Lastaufzügen mit Antrieb; Traglast: bis 5 t | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 080 | Ausbau von Personen-, Lastaufzügen mit Antrieb; Traglast: 5 bis 20 t | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 090 | Ausbau von Personen-, Lastaufzügen mit Antrieb; Traglast: über 20 t | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 100 | Ausbau von Befahranlagen / Fassadenaufzügen | Stck. | 0 | 0 |  | 0
|  | 110 | Bockkran / Drehkran / Portalkran demontieren und verwerten; unspezifisch | Stck. | 5726.47 | 5726.47 |  | 1
|  | 120 | Bockkran / Drehkran / Portalkran demontieren und verwerten; Traglast: bis 5 t | Stck. |  |  |  | 0
|  | 130 | Bockkran / Drehkran / Portalkran demontieren und verwerten; Traglast: 5 bis 20 t | Stck. |  |  |  | 0
|  | 140 | Bockkran / Drehkran / Portalkran demontieren und verwerten; Traglast: über 20 t | Stck. |  |  | 1 | 0
|  | 150 | Hebeböcke / Hebebühne demontieren; Traglast: bis 5 t | Stck. |  |  |  | 0
|  | 160 | Hebeböcke / Hebebühne demontieren; Traglast: 5 bis 20 t | Stck. |  |  |  | 0
|  | 170 | Hebeböcke / Hebebühne demontieren; Traglast: über 20 t | Stck. |  |  |  | 0
|  | 180 | Hebebühne (Tankstellengelände) inkl. Betonfundament abbrechen und entsorgen | m² | 1.67 | 25.77 | 12.3667 | 3
420 | 180 | 000 | Beräumung
|  | 010 | Beräumung / Demontage / ggf. Entsorgung im Gebäude zum Zweck der Wiederverwendung von Sanitärporzellan, Spiegel, Telefonen etc. | psch. | 281 | 281 | 281 | 1
|  | 020 | Aufnahme von Materialien aus Kellerräumen (Entrümpelung) | t | 42.88 | 263.32 | 109.5857 | 7