## 430.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
430 | 100 | 000 | Demontage von nutzungsspezifischen Anlagen
OZ |  |  | Text
|  |  |  | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
Jahr Global
Geo Global
43 | 110 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die Demontage nutzungsspezifischer Anlagen erforderlichen Gerätschaften | psch. | 391.99 | 2215.6 | 893.058 | 5
430 | 120 | 000 | Küchentechnische Anlagen
|  | 010 | Ausbau von Elektroherden | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
|  | 020 | Ausbau von Gasherden | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
|  | 030 | Ausbau von Back-/Bratöfen | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
|  | 040 | Ausbau von Kühl- und Gefrierschränken | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
430 | 130 | 000 | Wäscherei- und Reinigungsanlagen
|  | 010 | Ausbau von Wasseraufbereitungsanlagen | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
|  | 020 | Ausbau von Desinfektions-, Sterilisationsanlagen | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
430 | 140 | 000 | Medizin- und labortechnische Anlagen
|  | 010 | Ausbau von Behandlungsstühlen | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
|  | 020 | Ausbau von Röntgengeräten | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
|  | 030 | Ausbau von Laborgeräten | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
430 | 150 | 000 | Medienversorgungsanlagen und -leitungen
|  | 010 | Rohrleitungen für technische Gase ausbauen und abtransportieren | m | 9.03 | 177.56 | 43.946 | 5
|  | 020 | Rohrleitungen für flüssige Medien ausbauen und abtransportieren | m | 1 | 13.95 | 6.7825 | 8
|  | 030 | Schaumlöschleitungen ausbauen, PVC / Metall DN 80-200, Tiefenlage bis 2 m, incl. Verwertung / Entsorgung | m | 0.8 | 6.63 | 2.5484 | 19
|  | 040 | Ausbau von Leitungen im Aushubbereich z.T. ölschlammgefüllt (Durchmesser 15-30 cm) inkl. Transport zum Waschplatz, Entleerung in flüssigkeitsdichte Container, Reinigung und Entsorgung/ Verwertung; Material: unspezifisch | m | 2.56 | 42.94 | 12.234 | 15
|  | 050 | Ausbau von Leitungen im Aushubbereich z.T. ölschlammgefüllt (Durchmesser 15-30 cm) inkl. Transport zum Waschplatz, Entleerung in flüssigkeitsdichte Container, Reinigung und Entsorgung/ Verwertung; Material: Steinleitung | m | 2.56 | 12.78 | 9.376 | 5
|  | 060 | Ausbau von Leitungen im Aushubbereich z.T. ölschlammgefüllt (Durchmesser 15-30 cm) inkl. Transport zum Waschplatz, Entleerung in flüssigkeitsdichte Container, Reinigung und Entsorgung/ Verwertung; Material: Steinzeug | m | 2.56 | 15.34 | 9.174 | 5
|  | 070 | Ausbau von Leitungen im Aushubbereich z.T. ölschlammgefüllt (Durchmesser 15-30 cm) inkl. Transport zum Waschplatz, Entleerung in flüssigkeitsdichte Container, Reinigung und Entsorgung/ Verwertung; Material: PVC (DN 150) | m | 2.56 | 42.94 | 18.152 | 5
|  | 080 | Stahlleitung abbrechen, DN 700, inkl. Zerkleinern (Kantenlänge <= 50cm), seitlich lagern | m | 1.49 | 35.79 | 12.7526 | 19
|  | 090 | Vakuumanlagen ausbauen | m | 0 | 0 | #NUM! | 0
|  | 100 | Übergabestation, Entnahmearmatur ausbauen | m | 0 | 0 | #NUM! | 0
430 | 160 | 000 | Badetechnische Anlagen
|  | 010 | Ausbau von Wasseraufbereitungsanlagen | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
430 | 170 | 000 | Entsorgungsanlagen
|  | 010 | Ausbau von Staubsauganlagen | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
|  | 020 | Ausbau von Abfallentsorgungsanlagen | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
430 | 180 | 000 | Kraftstoffanlagen / Tanks und zugehörige Anlagenteile
|  | 010 | Oberirdische Kraftstoffanlagen / Tanks demontieren; Größe / Volumen: < 5 m³ | Stck. | 26 | 3500 | 430.4275 | 28
|  | 020 | Oberirdische Kraftstoffanlagen / Tanks demontieren; Größe / Volumen: bis 100 m³ | Stck. | 77 | 4019.83 | 786.7316 | 27
|  | 030 | Oberirdische Kraftstoffanlagen / Tanks demontieren; Größe / Volumen: > 100 m³ | Stck. | 7900 | 10806 |  | 2
|  | 040 | Oberirdische Kraftstoffanlagen / Tanks demontieren; Verwertungsart: zur Wiederverwendung | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
|  | 050 | Oberirdische Kraftstoffanlagen / Tanks demontieren; Verwertungsart: zur Entsorgung | Stck. | 140.61 | 4019.83 | 1286.7878 | 25
|  | 060 | Unterirdische Kraftstoffanlagen / Tanks ausbauen, einschl. Reinigung, Nachreinigung, Entgasung; Größe / Volumen: < 5 m³ | Stck. | 5.11 | 946 | 205.7967 | 29
|  | 070 | Unterirdische Kraftstoffanlagen / Tanks ausbauen, einschl. Reinigung, Nachreinigung, Entgasung; Größe / Volumen: bis 100 m³ | Stck. | 30.68 | 9158.51 | 1165.03 | 71
|  | 080 | Unterirdische Kraftstoffanlagen / Tanks ausbauen, einschl. Reinigung, Nachreinigung, Entgasung; Größe / Volumen: > 100 m³ | Stck. | 4857.27 | 7158.09 | 5666.3925 | 4
|  | 090 | Unterirdische Kraftstoffanlagen / Tanks ausbauen, einschl. Reinigung, Nachreinigung, Entgasung; Verwertungsart: zur Wiederverwendung | Stck. | 0 | 0 | #NUM! | 0
|  | 100 | Unterirdische Kraftstoffanlagen / Tanks ausbauen, einschl. Reinigung, Nachreinigung, Entgasung; Verwertungsart: zur Entsorgung | Stck. | 81.81 | 9158.51 | 731.5628 | 38
|  | 110 | Unterirdische Tanks/ Behälter transportieren und entsorgen, einwandig; für verschiedene Medien (VK, A I; DK, A III; Öl); Größe / Volumen: bis 5 m³ | Stck. | 40.9 | 485.73 | 195.5081 | 23
|  | 120 | Unterirdische Tanks/ Behälter transportieren und entsorgen, einwandig; für verschiedene Medien (VK, A I; DK, A III; Öl); Größe / Volumen: bis 10 m³ | Stck. | 178.95 | 894.76 | 474.3288 | 18
|  | 130 | Unterirdische Tanks/ Behälter transportieren und entsorgen, einwandig; für verschiedene Medien (VK, A I; DK, A III; Öl); Größe / Volumen: bis 20 m³ | Stck. | 220.91 | 818.07 | 494.16 | 10
|  | 140 | Unterirdische Behälter/ Erdtanks freilegen, herausheben und verladen; Verfüllen der Gruben mit verdichtungsfähigem Material, lagenweise verdichtet einschl. Verdichtungsnachweisen (sinngemäß nach ZTV E-StB); Größe / Volumen: unspezifisch | Stck. | 30.68 | 10226 | 1099.11 | 24
|  | 150 | Unterirdische Behälter/ Erdtanks freilegen, herausheben und verladen; Verfüllen der Gruben mit verdichtungsfähigem Material, lagenweise verdichtet einschl. Verdichtungsnachweisen (sinngemäß nach ZTV E-StB); Größe / Volumen: bis 10 m³ | Stck. | 30.68 | 434.6 | 220.368 | 10
|  | 160 | Unterirdische Behälter/ Erdtanks freilegen, herausheben und verladen; Verfüllen der Gruben mit verdichtungsfähigem Material, lagenweise verdichtet einschl. Verdichtungsnachweisen (sinngemäß nach ZTV E-StB); Größe / Volumen: bis 20 m³ | Stck. | 211.45 | 1980 | 735.0432 | 21
|  | 170 | Erdarbeiten zum Freilegen von unterirdischen Tankbehältern (Boden seitlich lagern bzw. laden); Tanks herausheben und verladen; Bodenklassen 3 bis 5 nach DIN 18 300 | m³ | 1.61 | 36.81 | 6.2394 | 16
|  | 180 | Behälter in Stücke zerschneiden gem. Vorgaben der Metallaufbereitung einschl. Transport und Verwertung; Größe / Volumen: bis 20 m³ | Stck. | 201.96 | 582.87 | 392.415 | 2
|  | 190 | Behälter in Stücke zerschneiden gem. Vorgaben der Metallaufbereitung einschl. Transport und Verwertung; Größe / Volumen: bis 50 m³ | Stck. | 631.45 | 750 | 687.16 | 3
|  | 200 | Behälter in Stücke zerschneiden gem. Vorgaben der Metallaufbereitung einschl. Transport und Verwertung; Größe / Volumen: bis 100 m³ | Stck. | 1531.31 | 1531.31 | 1531.31 | 1
|  | 210 | Tanktechnische Rohrleitung freilegen und fachgerecht ausbauen; Bodenklassen 3 bis 5 nach DIN 18 300 | m³ | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 1
|  | 220 | Tanktechnisches Rohrleitungssystem einer Tankstelle spülen, komplett ausbauen und entsorgen/ verwerten | psch. | 76.69 | 1124.84 | 203.7815 | 33
|  | 230 | Tanktechnische Rohrleitungen spülen, ausbauen und entsorgen/ verwerten | m | 1 | 3164 | 7.73 | 21
|  | 240 | Abflanschen bzw. Demontieren aller an den Behälter angeschlossenen Rohrleitungen, Armaturen etc., einschl. Entleerung und Reinigen der Leitungen | psch. | 153.39 | 230.08 | 191.735 | 2
|  | 250 | Entfernung der Tankbeschichtung | Stck. | 0.01 | 588 | 146.9183 | 12
|  | 260 | Restbestände aus Tanks (Produkt- und Tankreinigungsrückstände) oder sonstige Öl/ Kraftstoff-Wasser-Gemische absaugen, abtransportieren und entsorgen | l | 0.07 | 0.95 | 0.19872 | 43
|  | 270 | Domdeckel demontieren und fachgerecht entsorgen, DN 800 | Stck. | 25.57 | 858.87 | 214.4375 | 8
|  | 280 | Tankdomabdeckung aus Stahlblech rückbauen und entsorgen | m² | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 2
|  | 290 | Tankdome aus Stahl abbrechen, seitlich lagern | Stck. | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 1
|  | 300 | Domschächte und Zwischenwände aus Mauerwerk rückbauen, laden, transportieren | m³ | 7.41 | 63.91 | 30.9732 | 30
|  | 310 | Domschächte (gemauert, einschl. Abdeckung) abbrechen und entsorgen | Stck. | 10.23 | 365.57 | 100.5058 | 19
|  | 320 | Auftriebssicherung von Erdtanks aus Betonplatten (d bis 25 cm) abbrechen und entsorgen | m² | 7.87 | 16.67 | 12.4733 | 3
|  | 330 | Auftriebssicherung von Erdtanks aus Stahlgurten und Betonfundamenten rückbauen | Stck. | 610 | 810 | 710 | 2
|  | 340 | Zapfsäulen ausbauen | Stck. | 48.57 | 798.92 | 212.585 | 10
|  | 350 | Zapfsäulenrahmen demontieren, abtransportieren und entsorgen | Stck. | 20.45 | 50.62 | 32.5925 | 4
|  | 360 | Außenzapfinsel einer Tankstelle abbrechen und entsorgen (unbewehrter Beton, Mauerwerk) | m³ | 6.2 | 33.23 | 20.0762 | 8
|  | 370 | Zapfsäulen-/ Zapfinselfundament abbrechen und entsorgen | m³ | 14.47 | 199.4 | 75.5642 | 12
|  | 380 | Zapfinsel (inkl. Fundamente) abbrechen und entsorgen | Stck. | 76.69 | 1210 | 325.1375 | 30
|  | 390 | Zapfinsel (inkl. Fundamente) abbrechen und entsorgen | m² | 3.2 | 68.6 | 23.9142 | 12
|  | 400 | Tankgruben rückbauen, vorzerkleinern, aufnehmen und der Brecheranlage zuführen, Brechen auf Korngröße 125 mm; Material: Beton, Mauerwerk | t | 1.83 | 14.64 | 6.4511 | 19
|  | 410 | Tankgruben rückbauen, vorzerkleinern, aufnehmen und der Brecheranlage zuführen, Brechen auf Korngröße 125 mm; Material: Schwarzdecken PAK-frei | t | 2.07 | 10.46 | 5.1753 | 19
|  | 420 | Rinne aus Betonplatten zwischen Tank und Tankgrube aufnehmen, der Brecheranlage zuführen und zerkleinern | m² | 0.31 | 18.67 | 4.8941 | 19
|  | 430 | Stelcon-Platten aufnehmen und zwischenlagern | m² | 2.54 | 15.3 | 5.2111 | 19
|  | 440 | Füllschacht ausbauen und entsorgen; Art: 1-teilig | Stck. | 10.23 | 230.08 | 81.5222 | 9
|  | 450 | Füllschacht ausbauen und entsorgen; Art: 3-teilig | Stck. | 12.78 | 230.08 | 103.9743 | 14
|  | 460 | Füllschacht ausbauen und entsorgen; Art: 4-teilig | Stck. | 40.9 | 705.58 | 200.8629 | 7
|  | 470 | Füllschacht mit Ablauf und Wanne abbrechen, aufnehmen, laden und zum Zwischenlager transportieren | Stck. | 33 | 332 | 112.9167 | 12
|  | 480 | Entlüftungsmast inkl. Fundament demontieren und entsorgen | Stck. | 10 | 268.43 | 112.498 | 5
|  | 490 | Behälterwanne aus Stahlbeton, Tiefe bis 3,5 m, abbrechen und laden; Dicke bis ... | m³ | 14.32 | 123.03 | 49.21 | 6
430 | 190 | 000 | Abscheideanlagen, Klär- und Absetzbecken
|  | 010 | Leichtflüssigkeitsabscheider mit Schlammfang abbrechen und entsorgen; Größe: unspezifisch | Stck. | 102.26 | 1784 | 524.2278 | 25
|  | 020 | Leichtflüssigkeitsabscheider mit Schlammfang abbrechen und entsorgen; Größe: 2 | Stck. | 253.09 | 820.62 | 575.714 | 5
|  | 030 | Leichtflüssigkeitsabscheider mit Schlammfang abbrechen und entsorgen; Größe: 5 | Stck. | 102.26 | 1171.1 | 577.0986 | 7
|  | 040 | Leichtflüssigkeitsabscheider mit Schlammfang abbrechen und entsorgen; Größe: 6 | Stck. | 230.08 | 1784 | 711.895 | 8
|  | 050 | Fettabscheider abbrechen, inkl. Leerung Reinigung und Lüftung | Stck. | 350 | 530 | 470 | 3
|  | 060 | Ölabscheiderinhalt abpumpen | m³ | 5.68 | 81.81 | 30.9371 | 7
|  | 070 | Schlammfangrückstände aus Abscheider absaugen und entsorgen | m³ | 110 | 2000 | 553.5294 | 17
|  | 080 | Kontaminiertes Wasser aus Abscheider absaugen und entsorgen | m³ | 110 | 2000 | 638 | 12
|  | 090 | Ölschlammbecken Stahlbeton abbrechen, inkl. Vorzerkleinerung und Transport zur Verladestelle | m³ | 22.12 | 147.91 | 57.847 | 10
|  | 100 | Absetz- und Abscheidebecken aus Stahlbeton abbrechen, inkl. Vorzerkleinerung und Transport zur Verladestelle | m³ | 40.24 | 186.8 | 111.502 | 5
|  | 110 | (Lösch-) Wasserbecken aus Stahlbeton abbrechen, inkl. Transport und Entsorgung | m³ | 60.22 | 296.3 | 137.0467 | 6
|  | 120 | Wanne für Altöltank aus Stahlbeton, inkl. Zerkleinerung und Transport zur Verladestelle | m³ | 48.7 | 113.94 | 82.93 | 5
|  | 130 | Abscheideanlage gereinigt ausbauen (Emulsionsspaltanlage) und entsorgen, inkl. Abblinden der Anschlussleitung zum Kanal | Stck. | 85.22 | 766.94 | 296.21 | 5
|  | 140 | Klärbecken aus Beton / Stahlbeton mit Installationen und Fundamenten abbrechen, inkl. Transport und Entsorgung (Sohle bis 4 m, Fundamente bis 8 m uGOK; Grundfläche ~250 m²), einschl. Entleeren und Entsorgung der Beckenfüllung | Stck. | 7076.73 | 150750 | 28896.2233 | 9
|  | 150 | Ölwechselgrube abbrechen und entsorgen | Stck. | 269.54 | 843.63 | 499.9033 | 3
|  | 160 | Batterietankanlage aus Stahl demontieren und entsorgen (in Gebäude, 2000 l) | Stck. | 325 | 325 | 325 | 1