## 470.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
470 | 100 | 000 | Oberflächenreinigung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
470 | 110 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die Oberflächenreinigung erforderlichen Gerätschaften | psch. | 0 | 0 | # | 0
470 | 120 | 000 | Reinigung durch Strahlen, Bürsten
|  | 010 | Strahlen von Böden, Decken, Wänden; Strahlmittel: Sand, Kugel, Grit | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Strahlen von Böden, Decken, Wänden; Strahlmittel: Korund, Schmelzkammerschlacke | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Strahlen von Böden, Decken, Wänden; Strahlmittel: Trockeneispellets | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Reinigung von Böden mittels Motorbürste, Verschmutzung Grus | m² | 1.23 | 2.83 | 2,20 | 5
470 | 130 | 000 | Wasserhochdruck-Reinigung, Reinigung mittels flüssiger Reinigungsmittel
|  | 010 | Wasserhochdruck-Reinigung von Böden, Decken, Wänden | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Heißwasser-Hochdruck-Reinigung von Böden, Decken, Wänden | m² | 0.43 | 16.92 | 5,95 | 5
|  | 030 | Grubenbauwerke nach Entleerung mittels Hochdruckwasserstrahl inkl. aller Verbrauchsstoffe; anfallende Reststoffe aus der Reinigung sammeln, fördern, verladen (und entsorgen) | Stck. | 1550 | 10098.01 | 4510,32 | 7
|  | 040 | Reinigung von Böden mittels Tensiden | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Reinigen des Untergrundes (Böden, Wände) mit lösemittelhaltigen Hilfsmitteln zur Beseitigung der gröbsten Ölverschmutzung | m² | 30.17 | 30.17 | # | 1
|  | 060 | Reinigen von Grubenwänden und -böden von Ölresten und anderen Verschmutzungen mit WEBAC-Betonentfetter 4010 | m² | 9.2 | 9.2 | # | 1
|  | 070 | Reinigung der Wand- und Bodenflächen einer Grube von Ölresten und anderen Verschmutzungen durch Waschen mit WEBAG 4010 Betonentfetter sowie fräsen; Entsorgung des Reinigungsgutes in bauseitig gestellte Container | m² | 16 | 16 | # | 1
|  | 080 | Reinigung ölverschmierter Böden durch Absäuern | m² | 3.32 | 5.98 | 4,46 | 3
470 | 140 | 000 | Absaugung
|  | 010 | Absaugung von Oberflächen | m² | 2.05 | 3 | 2,38 | 3
|  | 020 | Absaugung von metallischem Quecksilber mittels Vakuum-Sauggerät auf / unter Bodenplatten und in Baugruben (Trockensauggerät mit jodierter / geschwefelter Aktivkohle) | h | 7.7 | 43.29 | 33,17 | 11
|  | 030 | Bindemittel für metallisches Quecksilber liefern, vorhalten | kg | 1.18 | 9.81 | 4,68 | 11
|  | 040 | Behältnisse für Hg-Zwischenlagerung anliefern, vorhalten und betreiben, dekontaminieren und abtransportieren | Stck. | 25 | 360.75 | 158,43 | 11
|  | 050 | Absaugung über Bauzeit hinaus vorhalten | Wo | 10 | 28.1 | 18,90 | 11
470 | 150 | 000 | Entfernen von Farben und Beschichtungen
|  | 010 | Farbe / Beschichtungen entfernen auf Böden | m² | 7.8 | 7.8 | # | 1
|  | 020 | Farbe / Beschichtungen entfernen auf Wänden | m² | 2.25 | 10.63 | 5,01 | 6
|  | 030 | Farbe / Beschichtungen entfernen an Decken | m² | 7.67 | 7.67 | # | 1
|  | 040 | Farbanstrich inkl. Putz abtragen und in Big Bags verpacken und zum Bereitstellungslager transportieren | m² | 7.8 | 16.36 | 12,48 | 5

## 470.200.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
470 | 200 | 000 | Reinigung von Rohrleitungen
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
470 | 210 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die Reinigung von Rohrleitungen erforderlichen Gerätschaften | psch. | 1616 | 3834 | # | 2
470 | 220 | 000 | Reinigung von Rohrleitungen
|  | 010 | Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Hochdruck-Reinigungsdüse; Rohrdurchmesser: bis DN 25 | m | 3.6 | 12.8 | 6.025 | 4
|  | 020 | Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Hochdruck-Reinigungsdüse; Rohrdurchmesser: DN 25 bis DN 100 | m | 4.1 | 17.9 | # | 2
|  | 030 | Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Hochdruck-Reinigungsdüse; Rohrdurchmesser: DN 100 bis DN 200 | m | 4.1 | 34.8 | # | 2
|  | 040 | Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Hochdruck-Reinigungsdüse; Rohrdurchmesser: DN 200 bis DN 300 | m | 4.1 | 56.2 | # | 2
|  | 050 | Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Hochdruck-Reinigungsdüse; Rohrdurchmesser: größer DN 300 | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Hochdruck-Reinigungsdüse; Rohrlänge bis 3 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Hochdruck-Reinigungsdüse; Rohrlänge: 3 m bis 10 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Hochdruck-Reinigungsdüse; Rohrlänge: größer 10 m | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Hochdruck-Reinigungsdüse; Zugänglichkeit: günstig (bis 1 m u. GOK) | m | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Reinigung von Rohrleitungen mittels einer Hochdruck-Reinigungsdüse; Zugänglichkeit: ungünstig (z.B. Rohrbrücke) | m | 0 | 0 | # | 0

## 470.300.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
470 | 300 | 000 | Reinigung von Behältern
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
470 | 310 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die Reinigung von Behältern erforderlichen Gerätschaften | psch. | 1616 | 3835 | # | 2
470 | 320 | 000 | Vorbereitende Arbeiten
|  | 010 | Schlosser- und Gerüstarbeiten als vorbereitende Maßnahmen | h | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Arbeitsbühne nach statischen und arbeitsschutztechnischen Erfordernissen zum Öffnen der Einzelkammern der Ammoniakzisterne, der Teergrube und der Teerzisterne liefern, errichten und umsetzen, inkl. aller Werkzeuge | Stck. | 1995 | 3000 | 2303.75 | 4
|  | 030 | Decken der Einzelkammern von Ammoniakzisterne, Teergrube und Teerzisterne öffnen, ohne dass Abbruchmaterialien in die Grube fallen; Bauschutt u. Anlageteile demontieren und separat lagern | Stck. | 106.52 | 550 | 325.304 | 5
|  | 040 | Decken der Grubenbauwerke öffnen (Teer-/ Ammoniakwassergruben), ohne dass Abbruchmaterialien in die Gruben fallen; Bauschutt u. Anlageteile demontieren und separat lagern | psch. | 961.23 | 8947.61 | 4305.08 | 3
|  | 050 | Deckenkonstruktion der Absetzgruben aufsägen und abheben, ggf. Materialien trennen (Beton / Stahl) und getrennt zur Verwertung/ Entsorgung bereitstellen | m² | 3.17 | 24.85 | 11.05 | 4
|  | 060 | Zisternendecken rückbauen (Mächtigkeit 0,3 m) nach Entleerung der pumpfähigen Bestandteile; Abbruchmaterialien dürfen nicht in Baugrube fallen; Bauschutt evtl. dekontaminieren und in Haufwerken lagern | m² | 30 | 55 | 36.8 | 4
|  | 070 | Auftrennung eines Tankbehälters (32 m³) mittels geeigneter Technik (z.B. Hydraulikschere) zur Vorbereitung der Auskofferung fester Inhalte | Stck. | 310 | 450 | # | 2
470 | 330 | 000 | Entleerung von Tanks
|  | 010 | Tanks entgasen und vorbereiten zum Ausbau, unterschiedliche Volumina | Stck. | 81.81 | 997.02 | 408.304 | 10
|  | 020 | Tankentgasung bei Ausbauten an Behältern, Gefahrenklasse A III; Volumen: 1 - 2 m³ | Stck. | 53.69 | 63.91 | 57.5225 | 4
|  | 030 | Tankentgasung bei Ausbauten an Behältern, Gefahrenklasse A III; Volumen: 2 - 20 m³ | Stck. | 58.8 | 69.02 | 62.6325 | 4
|  | 040 | Tankentgasung bei Ausbauten an Behältern, Gefahrenklasse A III; Volumen: 20 - 25 m³ | Stck. | 61.35 | 76.69 | 67.1957 | 7
|  | 050 | Tankentgasung bei Ausbauten an Behältern, Gefahrenklasse A III; Volumen: 25 - 30 m³ | Stck. | 69.02 | 69.02 | # | 1
|  | 060 | Tankentgasung bei Ausbauten an Behältern, Gefahrenklasse A III; Art: oberirdisch | Stck. | 53.69 | 76.69 | 61.995 | 8
|  | 070 | Tankentgasung bei Ausbauten an Behältern, Gefahrenklasse A III; Art: Erdtank | Stck. | 58.8 | 76.69 | 65.5062 | 8
|  | 080 | Reststoffabsaugung und Entgasung von Öltanks einschl. Reinigung; Volumen: bis 5 m³ | Stck. | 77 | 256 | 153.6667 | 3
|  | 090 | Reststoffabsaugung und Entgasung von Öltanks einschl. Reinigung; Volumen: bis 100 m³ | Stck. | 150 | 803.45 | 388.83 | 3
|  | 100 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A I -A III (Heizöle, Kraftstoffe ect.) entleeren, abpumpen, Rückstände abtransportieren und entsorgen (incl. Flüssigkeiten in Rohrleitungen, Behältern und Anlagenteilen); Volumen: bis 50 m³ | Stck. | 500 | 7362.6 | 2414.5193 | 15
|  | 110 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A I -A III (Heizöle, Kraftstoffe ect.) entleeren, abpumpen, Rückstände abtransportieren und entsorgen (incl. Flüssigkeiten in Rohrleitungen, Behältern und Anlagenteilen); Volumen: 50 bis 100 m³ | Stck. | 4678.32 | 18406.51 | 10673.2187 | 8
|  | 120 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A I -A III (Heizöle, Kraftstoffe ect.) entleeren, abpumpen, Rückstände abtransportieren und entsorgen (incl. Flüssigkeiten in Rohrleitungen, Behältern und Anlagenteilen); Volumen: 100 bis 200 m³ | Stck. | 9586.72 | 28632.35 | 18553.505 | 4
|  | 130 | Entleerung und Tankreinigung für Behälter Gefahrenklasse A III: Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abpumpen der Restmenge; Innenreinigung des Behälters mit Abbürsten der Tankwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Volumen: 1 - 2 m³ | Stck. | 77 | 250.53 | 209.178 | 5
|  | 140 | Entleerung und Tankreinigung für Behälter Gefahrenklasse A III: Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abpumpen der Restmenge; Innenreinigung des Behälters mit Abbürsten der Tankwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Volumen: 2 - 20 m³ | Stck. | 77 | 357.9 | 262.7043 | 7
|  | 150 | Entleerung und Tankreinigung für Behälter Gefahrenklasse A III: Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abpumpen der Restmenge; Innenreinigung des Behälters mit Abbürsten der Tankwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Volumen: 20 - 25 m³ | Stck. | 347.68 | 409.03 | 369.9571 | 7
|  | 160 | Entleerung und Tankreinigung für Behälter Gefahrenklasse A III: Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abpumpen der Restmenge; Innenreinigung des Behälters mit Abbürsten der Tankwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Volumen: 25 - 30 m³ | Stck. | 398.81 | 398.81 | # | 1
|  | 170 | Entleerung und Tankreinigung für Behälter Gefahrenklasse A III: Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abpumpen der Restmenge; Innenreinigung des Behälters mit Abbürsten der Tankwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Volumen: 50 - 100 m³ | Stck. | 150 | 2505.33 | 1459.4786 | 7
|  | 180 | Entleerung und Tankreinigung für Behälter Gefahrenklasse A III: Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abpumpen der Restmenge; Innenreinigung des Behälters mit Abbürsten der Tankwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Art: oberirdisch | Stck. | 237.75 | 409.03 | 307.0938 | 8
|  | 190 | Entleerung und Tankreinigung für Behälter Gefahrenklasse A III: Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abpumpen der Restmenge; Innenreinigung des Behälters mit Abbürsten der Tankwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Art: Erdtank | Stck. | 334.9 | 398.81 | 359.8225 | 8
|  | 200 | Tankrückstände oder sonstige Öl/ Kraftstoff-Wasser-Gemische abpumpen und entsorgen | l | 0.07 | 15.45 | 0.27943 | 76
|  | 210 | Heizöl abpumpen und entsorgen | l | 0.37 | 2015 | 256.5713 | 8
470 | 340 | 000 | Entleerung von Abscheideanlagen, Gruben, sonstigen Behältern
|  | 010 | Ascherückstände mittels Hochleistungssauger absaugen | t | 36.81 | 36.81 | # | 1
|  | 020 | Ölabscheiderinhalt abpumpen | m³ | 5.68 | 112 | 41.07 | 8
|  | 030 | Schlammfangrückstände aus Abscheideanlage absaugen und entsorgen | m³ | 110 | 2000 | 553.5294 | 17
|  | 040 | Kontaminiertes Wasser aus Abscheideanlage absaugen und entsorgen | m³ | 110 | 2000 | 707.5 | 12
|  | 050 | Ölabscheideranlage entleeren und reinigen, inkl. Sandfang und Ölauffangtank | Stck. | 1661.7 | 1661.7 | # | 1
|  | 060 | Säurebehälter entleeren und reinigen (an Batterie-Ladestation) | Stck. | 235.19 | 235.19 | # | 1
|  | 070 | Grubenwässer absaugen inkl. Bereitstellung der Gerätschaften | l | 0.26 | 0.98 | 0.578 | 5
|  | 080 | Phenolwasser und ähnliche Gemische in wässriger Phase aus Ammoniakzisterne, Teerzisterne und Teergrube abpumpen und fördern | t | 165 | 225 | 188.8889 | 9
|  | 090 | Phenolwasser und ähnliche Gemische in wässriger Phase aus allen Teer- und Ammoniakwassergruben mittels geeigneter Hebetechnik abpumpen und fördern | m³ | 7.16 | 25.56 | 14.086 | 5
|  | 100 | Teer und teerähnliche Gemische aller Beimengungen aus Teer- und Ammoniakwassergruben mittels geeigneter Hebetechnik abpumpen oder lösen und ausbauen, fördern; Anteil: pumpbarer Massenanteil von 100% | m³ | 10.23 | 40.9 | 26.2467 | 3
|  | 110 | Teer und teerähnliche Gemische aller Beimengungen aus Teer- und Ammoniakwassergruben mittels geeigneter Hebetechnik abpumpen oder lösen und ausbauen, fördern; Anteil: pumpbarer Massenanteil von 50-60% | m³ | 11.66 | 40.9 | 27.91 | 8
|  | 120 | Teer und teerähnliche Gemische aller Beimengungen aus Teer- und Ammoniakwassergruben mittels geeigneter Hebetechnik abpumpen oder lösen und ausbauen, fördern; Anteil: pumpbarer Massenanteil von 30-40% | m³ | 12.37 | 40.9 | 29.3467 | 6
|  | 130 | Teer und teerähnliche Gemische aller Beimengungen aus Teer- und Ammoniakwassergruben mittels geeigneter Hebetechnik abpumpen oder lösen und ausbauen, fördern; Anteil: pumpbarer Massenanteil von 0% | m³ | 13.8 | 40.9 | 31.0167 | 3
|  | 140 | Teer (100% pumpfähig) und teerähnliche Gemische aller Beimengungen aus Ammoniakzisterne, Teerzisterne und Teergrube mittels geeigneter Hebetechnik abpumpen und fördern | t | 300 | 330 | 316.1111 | 9
|  | 150 | Teer (0% pumpfähig) und teerähnliche Gemische aller Beimengungen aus Ammoniakzisterne, Teerzisterne und Teergrube mittels geeigneter Technik ausbauen und lösen; grobe Fremdstoffe aussortieren; evtl. Zugabe von Zuschlagstoffen z.B. zur Konditionierung | t | 320 | 400 | 362.7778 | 9
|  | 160 | Teerschlamm an der Grubensohle mit geeigneten Materialien binden oder verfestigen (sofern erfoderlich); Aufnehmen mit dem Bagger und Verladen in verschließbare Transportbehälter | m³ | 10.23 | 24.8 | 17.1625 | 4
|  | 170 | Teergrubenauffüllung aus organoleptisch auffälligem Gemisch (Bauschutt, Boden) lösen, aufnehmen, separieren und laden | t | 2.41 | 173.84 | 60.802 | 5
|  | 180 | Teerölhaltiges Gemisch aus Bauschutt und Bodenmaterial der Teergrubenauffüllung in der Baugrube durch Zusatz von durch den AG zu lieferndem Gesteinsmehl etc. konditionieren, aufnehmen und verladen | t | 1.81 | 1.81 | # | 1
|  | 190 | Teerverunreinigte Gasreinigermasse (Luxmasse) mittels geeigneter Hebetechnik ausbauen und fördern; geförderte Gasreinigermasse im Entwässerungscontainer zwischenlagern und entwässern (einschl. Beschaffen, Vorhalten und Betreiben des Entwässerungscontainers) | m³ | 21.47 | 40.9 | 33.57 | 3
|  | 200 | Feste Tankinhalte abbrechen / lösen (analog Bkl. 2-5 und Magerbeton/ Beton) und auf LKW verladen bzw. seitlich in Container ablegen | m³ | 1.79 | 74.8 | 26.1 | 8
|  | 210 | Bauschutt, sonstige Materialien oder vereinzelte techn. Anlagenteile aus Teer- und Ammoniakwassergruben ausbauen, fördern und ggf. zwischenlagern; nach Erfordernis sortieren und zerkleinern | m³ | 38.35 | 281.21 | 119.3033 | 3
|  | 220 | Bauschutt, sonstige Fremdstoffe nach Entleerung der Gruben von der Teergrubensohle rückgewinnen, (händische Aufnahme); anfallende Materialien dekontaminieren und in Container lagern | t | 1000 | 4500 | 3587.5 | 4
470 | 350 | 000 | Reinigung von Behältern
|  | 010 | Behälter reinigen; Volumen: bis 10 m³ | Stck. | 440 | 8500 | 2790.8343 | 7
|  | 020 | Behälter reinigen; Volumen: 10 - 100 m³ | Stck. | 426.93 | 5369 | 1099.8564 | 14
|  | 030 | Behälter reinigen; Volumen: 100 - 500 m³ | Stck. | 664.68 | 7158 | 2251.2967 | 6
|  | 040 | Behälter reinigen; Volumen: über 500 m³ | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Behälter reinigen; Reinigungsmethode: manuell mit Wasserhochdruckpistole | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Behälter reinigen; Reinigungsmethode: ferngesteuerter Tankwaschkopf | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Behälter reinigen; Zugänglichkeit: günstig (liegend) | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Behälter reinigen; Zugänglichkeit: ungünstig (stehend) | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Behälter reinigen einschl. Entleerung von Kalilauge und Pb- / Cd-haltigen Schlämmen | l | 0.31 | 0.31 | # | 1
|  | 100 | Tankbehälter reinigen und entgasen; Volumen: 10 m³ | Stck. | 281.21 | 732.81 | 435.864 | 5
|  | 110 | Tankbehälter reinigen und entgasen; Volumen: 25 m³ | Stck. | 352.79 | 1832.03 | 690.31 | 5
|  | 120 | Tankbehälter reinigen und entgasen; Volumen: 50 m³ | Stck. | 421.82 | 3664.05 | 1129.216 | 5
|  | 130 | Leichtflüssigkeitsabscheider reinigen, bestehend aus Benzinabscheider, Sandfang und Kontrollschacht | Stck. | 320 | 360 | # | 2
|  | 140 | (Teer-)Grube reinigen mittels Hochdruckwasserstrahl | m² | 0.43 | 16.92 | 5.954 | 5
|  | 150 | (Teer-)Grubensohle reinigen durch Binden öliger Rückstände mittels Gesteinsmehl etc.; gebundene Rückstände aufnehmen und laden | m² | 1.27 | 1.27 | # | 1
|  | 160 | Grubenbauwerke nach Entleerung mittels Hochdruckwasserstrahl oder anderer Methode reinigen inkl. aller Verbrauchsstoffe; anfallende Reststoffe aus der Reinigung sammeln, fördern, verladen (und entsorgen) | St. | 1550 | 10098.01 | 4510.3171 | 7
|  | 170 | Wand- und Bodenflächen der Grube von Ölresten und anderen Verschmutzungen mit WEBAG-Betonentfetter 4010 reinigen | m² | 9.2 | 9.2 | # | 1
|  | 180 | Wand- und Bodenflächen einer Grube mit lösemittelhaltigen Hilsmitteln reinigen, zur Beseitigung der gröbsten Ölverschmutzung | m² | 30.17 | 30.17 | # | 1
|  | 190 | Wand- und Bodenflächen einer Grube von Ölresten und anderen Verschmutzungen durch Waschen mit WEBAG 4010 Betonentfetter reinigen sowie fräsen; Entsorgung des Reinigungsgutes in bauseitig gestellte Container | m² | 16 | 16 | # | 1
|  | 200 | Wand- und Bodenflächen der Grube mit einem 2-Komponenten-EP-Harz als Haftbrücke WEBAC 4270 grundieren | m² | 13.04 | 13.63 | # | 2
|  | 210 | Wand- und Bodenflächen der Grube mit WHG-Beschichtung System Sikafloor 390 beschichten | m² | 79.25 | 84.8 | # | 2
470 | 360 | 000 | Fachtechnische Begleitung
|  | 010 | Disposition, Vorbereitung und Beihilfe zur amtlichen TÜV-Abnahme (ohne TÜV-Gebühren), unterschiedliche Volumina, je Tank | Stck. | 44.4 | 85.22 | 69.1525 | 4
|  | 020 | TÜV-Gebühren je Tank | Stck. | 124.84 | 127.82 | 126.8267 | 3
|  | 030 | Vorbereitung, Koordination, Begleitung und Dokumentation der Arbeiten; Sicherheitstechnische Begleitung und meßtechnische Überwachung; je Tank | Stck. | 42.6 | 76.7 | 57.52 | 3
470 | 370 | 000 | Sonstige Leistungen
|  | 010 | An- und Abfahrt eines Saugfahrzeugs inkl. aller Nebenkosten | Stck. | 15.34 | 409.03 | 201.1067 | 3
|  | 020 | Saugwagen innerhalb des Baustellengeländes einsetzen | h | 56.86 | 166.17 | 86.5438 | 23
|  | 030 | Höhen- u. längenmäßige Einmessung der entleerten Gruben (je Einzelkammer 8 Messpunkte), Gauß-Krüger-Koordinatensystem System RD 83 | psch. | 995 | 1800 | 1386.25 | 4
|  | 040 | Temporäre Abdeckung der entleerten und gereinigten Gruben zur Abhaltung von Niederschlägen in die Gruben liefern und installieren | psch. | 1789.52 | 3323.4 | 2375.8033 | 3

## 470.400.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
470 | 400 | 000 | Reinigung von verfahrenstechnischen Apparaten
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
470 | 410 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die Reinigung von verfahrenstechnischen Apparaten erforderlichen Gerätschaften | psch. | 1616 | 3835 | # | 2
470 | 420 | 000 | Reinigung von verfahrenstechnischen Apparaten
|  | 010 | Wofatitfilter reinigen, inkl. Entsorgung des Filtermaterials | Stck. | 510.01 | 510.01 | # | 1
|  | 020 | Kolonnen reinigen; Anzahl der Böden: bis 10 | Stck. | 1319 | 5113 | # | 2
|  | 030 | Kolonnen reinigen; Anzahl der Böden: 10 bis 20 | Stck. | 1636 | 8181 | # | 2
|  | 040 | Kolonnen reinigen; Anzahl der Böden: über 20 | Stck. | 1680 | 11248 | # | 2
|  | 050 | Kolonnen reinigen; Reinigungsmethode: Hochdruckwasserpistole | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Kolonnen reinigen; Reinigungsmethode: ferngesteuerter Tankwaschkopf | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Kolonnen reinigen; Zugänglichkeit: günstig | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Kolonnen reinigen; Zugänglichkeit: ungünstig | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Wärmetauscher reinigen; Anzahl Registerrohre: bis 500 | Stck. | 511 | 2045 | # | 2
|  | 100 | Wärmetauscher reinigen; Anzahl Registerrohre: 500 bis 1000 | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Wärmetauscher reinigen; Anzahl Registerrohre: über 1000 | Stck. | 3681 | 7258 | # | 2
|  | 120 | Wärmetauscher reinigen; Länge Registerrohre: bis 4 m | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | Wärmetauscher reinigen; Länge Registerrohre: über 4 m | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Wärmetauscher reinigen; Durchmesser Registerrohre: bis 2,5 cm | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 150 | Wärmetauscher reinigen; Durchmesser Registerrohre: über 2,5 cm | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Wärmetauscher reinigen; Mantelvolumen: bis 4000 l | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Wärmetauscher reinigen; Mantelvolumen: über 4000 l | Stck. | 0 | 0 | # | 0
470 | 430 | 000 | Sonstige Leistungen
|  | 010 | Absaugung Produktreste mittels Saugdruck-Tankwagen | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Schlosser- und Gerüstarbeiten als vorbereitende Maßnahmen | h | 0 | 0 | # | 0

## 470.500.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
470 | 500 | 000 | Reinigung von Kleinteilen
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
470 | 510 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die Reinigung von Kleinteilen erforderlichen Gerätschaften | psch. | 1616 | 3835 | # | 2
470 | 520 | 000 | Kleinteile reinigen
|  | 010 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen, Abmessungen DN 25 - DN 300; Art: Ventile | Stck. | 7.2 | 40.9 | # | 2
|  | 020 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen, Abmessungen DN 25 - DN 300; Art: Schieber | Stck. | 7.2 | 40.9 | # | 2
|  | 030 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen, Abmessungen DN 25 - DN 300; Art: Armaturen | Stck. | 7.2 | 40.9 | # | 2
|  | 040 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen, Abmessungen DN 25 - DN 300; Art: U-Profile | Stck. | 7.2 | 40.9 | # | 2
|  | 050 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen, Abmessungen DN 25 - DN 300; Art: T-Profile | Stck. | 7.2 | 40.9 | # | 2
|  | 060 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen, Abmessungen DN 25 - DN 300; Art: Krümmer | Stck. | 7.2 | 40.9 | # | 2
|  | 070 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen, Abmessungen DN 25 - DN 300; Art: Bögen | Stck. | 7.2 | 40.9 | # | 2
|  | 080 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen, Abmessungen DN 25 - DN 300; Art: Winkel | Stck. | 7.2 | 40.9 | # | 2
|  | 090 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen; Abmessungen: bis DN 25 | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen; Abmessungen: DN 25 bis DN 100 | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen; Abmessungen: DN 100 bis DN 200 | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen; Abmessungen: DN 200 bis DN 300 | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | Kleinteile mittels Wasserhochdruckpistole reinigen; Abmessungen: größer DN 300 | Stck. | 0 | 0 | # | 0

## 470.600.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
470 | 600 | 000 | Reinigung und Demontage von Tankanlagen im Zuge der Stilllegung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
470 | 610 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die Reinigung von Tankanlagen erforderlichen Gerätschaften | psch. | 0 | 0 | # | 0
470 | 620 | 000 | Entleerung und Reinigung von Tankanlagen
|  | 010 | Heizöl abpumpen und entsorgen | l | 0.37 | 15.45 | 5.3671 | 7
|  | 020 | Restbestände aus Tanks (Produkt- und Tankreinigungsrückstände) oder sonstige Öl/ Kraftstoff-Wasser-Gemische absaugen, abtransportieren und entsorgen | l | 0.07 | 0.95 | 0.19872 | 43
|  | 030 | Wasser- Kraftstoff-Gemisch absaugen und entsorgen | m³ | 46 | 218.58 | 89.74 | 5
|  | 040 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A III entleeren und reinigen; Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abbürsten der Tankinnenwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Volumen: 1 - 2 m³ | Stck. | 77 | 2459.03 | 657.2396 | 30
|  | 050 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A III entleeren und reinigen; Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abbürsten der Tankinnenwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Volumen: 2 - 20 m³ | Stck. | 77 | 357.9 | 262.7043 | 7
|  | 060 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A III entleeren und reinigen; Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abbürsten der Tankinnenwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Volumen: 20 - 25 m³ | Stck. | 347.68 | 409.03 | 369.9571 | 7
|  | 070 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A III entleeren und reinigen; Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abbürsten der Tankinnenwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Volumen: 25 - 30 m³ | Stck. | 398.81 | 398.81 | # | 1
|  | 080 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A III entleeren und reinigen; Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abbürsten der Tankinnenwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Volumen: 50 - 100 m³ | Stck. | 150 | 2505.33 | 1268.9933 | 9
|  | 090 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A III entleeren und reinigen; Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abbürsten der Tankinnenwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Art: oberirdisch | Stck. | 237.75 | 409.03 | 307.0938 | 8
|  | 100 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A III entleeren und reinigen; Demontage von Rohrverbindungen und Domdeckel; Abbürsten der Tankinnenwände sowie Entfernen aller Rückstände und Verkrustungen; Art: Erdtank | Stck. | 334.9 | 769.99 | 408.317 | 10
|  | 110 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A I -A III (Heizöle, Kraftstoffe ect.) entleeren, abpumpen, Rückstände abtransportieren und entsorgen (incl. Flüssigkeiten in Rohrleitungen, Behältern und Anlagenteilen); Volumen: bis 50 m³ | Stck. | 500 | 7362.6 | 2530.7707 | 14
|  | 120 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A I -A III (Heizöle, Kraftstoffe ect.) entleeren, abpumpen, Rückstände abtransportieren und entsorgen (incl. Flüssigkeiten in Rohrleitungen, Behältern und Anlagenteilen); Volumen: 50 bis 100 m³ | Stck. | 4678.32 | 18406.51 | 10673.2187 | 8
|  | 130 | Behälter für Stoffe der Gefahrenklasse A I -A III (Heizöle, Kraftstoffe ect.) entleeren, abpumpen, Rückstände abtransportieren und entsorgen (incl. Flüssigkeiten in Rohrleitungen, Behältern und Anlagenteilen); Volumen: 100 bis 200 m³ | Stck. | 9586.72 | 28632.35 | 18553.505 | 4
|  | 140 | Tankbehälter nachreinigen und zur TÜV-Abnahme vorbereiten (32 m³) | Stck. | 156 | 240 | # | 2
|  | 150 | Tanktechnische Rohrleitungen spülen, ausbauen und entsorgen/ verwerten | m | 1 | 41.41 | 5.634 | 22
|  | 160 | Tanktechnisches Rohrleitungssystem einer Tankstelle spülen, komplett ausbauen und entsorgen/ verwerten | psch. | 76.69 | 1124.84 | 218.9439 | 35
470 | 630 | 000 | Demontage von Tankanlagen
|  | 010 | Demontage von oberirdischen Kraftstoffanlagen / Kraftstofftanks; Größe / Volumen: < 5 m³ | Stck. | 26 | 4360.04 | 921.9085 | 29
|  | 020 | Demontage von oberirdischen Kraftstoffanlagen / Kraftstofftanks; Größe / Volumen: bis 100 m³ | Stck. | 77 | 4019.83 | 786.7316 | 27
|  | 030 | Demontage von oberirdischen Kraftstoffanlagen / Kraftstofftanks; Größe / Volumen: > 100 m³ | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Demontage von oberirdischen Kraftstoffanlagen / Kraftstofftanks; Verwertungsart: zur Wiederverwendung | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Demontage von oberirdischen Kraftstoffanlagen / Kraftstofftanks; Verwertungsart: zur Entsorgung | Stck. | 140.61 | 4019.83 | 1286.7878 | 25
|  | 060 | Ausbau von unterirdischen Kraftstoffanlagen / Kraftstofftanks, einschl. Reinigung, Nachreinigung, Entgasung; Größe / Volumen: < 5 m³ | Stck. | 5.11 | 946 | 205.7967 | 29
|  | 070 | Ausbau von unterirdischen Kraftstoffanlagen / Kraftstofftanks, einschl. Reinigung, Nachreinigung, Entgasung; Größe / Volumen: bis 100 m³ | Stck. | 30.68 | 9158.51 | 1122.3284 | 70
|  | 080 | Ausbau von unterirdischen Kraftstoffanlagen / Kraftstofftanks, einschl. Reinigung, Nachreinigung, Entgasung; Größe / Volumen: > 100 m³ | Stck. | 4857.27 | 7158.09 | 5666.3925 | 4
|  | 090 | Ausbau von unterirdischen Kraftstoffanlagen / Kraftstofftanks, einschl. Reinigung, Nachreinigung, Entgasung; Verwertungsart: zur Wiederverwendung | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Ausbau von unterirdischen Kraftstoffanlagen / Kraftstofftanks, einschl. Reinigung, Nachreinigung, Entgasung; Verwertungsart: zur Entsorgung | Stck. | 81.81 | 9158.51 | 731.5628 | 38
470 | 640 | 000 | Sonstige Leistungen
|  | 010 | Disposition, Vorbereitung und Beihilfe zur amtlichen TÜV-Abnahme von Tanks unterschiedlicher Volumina (ohne Gebühren), je Tank | Stck. | 44.4 | 85.22 | 69.1525 | 4
|  | 020 | Vorbereitung, Koordination, Begleitung und Dokumentation der Tankstilllegung; Sicherheitstechnische Begleitung und meßtechnische Überwachung; je Tank | Stck. | 42.6 | 76.7 | 57.52 | 3
|  | 030 | Prüfung zur Stilllegung gem. WHG durch Sachverständigen, je Tank / Behälter | Stck. | 63.9 | 238.6 | 141.1286 | 7
|  | 040 | Abnahme zur Stilllegung von Tanks (TÜV-Gebühren), je Tank | Stck. | 124.84 | 127.82 | 126.8267 | 3
|  | 050 | Abnahme zur Stilllegung einer Tankanlage | psch. | 107.39 | 966.34 | 452.984 | 5
|  | 060 | Bescheinigung über die erfolgte Abnahme | psch. | 77.47 | 429.49 | 227.622 | 5
470 | 650 | 000 | Zulagen
|  | 010 | Erschwerniszulage für das Tragen von Vollschutzanzügen, Vollschutz | h | 3.78 | 175 | 33.711 | 23