## 500.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
500 | 100 | 000 | Entgasungsgräben, -schächte, Flächenfilter
OZ |  |  | Text
|  |  |  | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
Jahr Global
Geo Global
500 | 101 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | Einrichten und Räumen der maßnahmen-spezifischen Baustelle, Vorhalten der maßnahmenspezifischen Baustelleneinrichtung | psch. |  |  | 3834.89 | 0
500 | 110 | 000 | Bodenluftfassung
|  | 010 | Bodenluftrigole auskoffern, profilieren | m³ |  |  | 18.41 | 0
|  | 020 | Drän- und Filtermatte der Bodenluftdränage liefern und verlegen | m² |  |  | 7.57 | 0
|  | 030 | Filterkies liefern, einbauen | m |  |  | 4.5 | 0
|  | 040 | Bodenluftdränagerohre PVC DN 50, geschlitztes Vollrohr liefern und einbauen | m |  |  | 4.14 | 0
|  | 050 | Bodenluftleitungsrohre PEHD DN 50 liefern und einbauen | m |  |  | 16.77 | 0
|  | 060 | Bodenluftsammelleitung für Gasdränagegräben PEHD DN 110 PN 6, gem. DIN 4262 liefern und einbauen, inkl. Grabenaushub (Tiefe 0,75 m), Dränagekies liefern und aller Nebenarbeiten | m | 14.55 | 43.15 | 28.02 | 7
|  | 070 | Gasdränageleitung PEHD DN 110 PN 6, gem. DIN 4262, liefern und in Schutz- und Ausgleichsschicht verlegen, inkl. Anschluss an Entgasungsschacht | m | 10.99 | 50.45 | 22.44 | 7
|  | 080 | PE-EL Steigleitungen DN 110 zur Entgasung der Gasdränagegräben liefern und einbauen (Länge ca. 5-7 m) inkl. aller Nebenarbeiten | Stck. | 239.65 | 536.86 | 418.91 | 7
|  | 090 | Entgasungsschacht DN 600 aus PE-EL (Schachthöhe 1,6 m; Schachtdeckel; Manometer; Entnahmehahn 1/2") liefern, auf Sauberkeitsschicht einbauen und wasserdicht an die Kunststoffdichtungsbahnen anschließen | Stck. | 3498.26 | 4486.85 | 3999.84 | 7
|  | 100 | Bohrung und Verfüllung von Schottersäulen, d = 1000 m, t = 7 m | m |  |  | 409.03 | 0
|  | 110 | Lieferung und Einbau von Brunnenringen, Einbindung in Oberflächenabdichtung, Regenschutz | Stck. |  |  | 1022.58 | 0
500 | 120 | 000 | Betriebskosten, Sonstige Leistungen
|  | 010 | Betriebskosten Bodenluftfassung |  |  |  |  | 0
|  | 020 | Gas-Kollektorstation und Hochtemperaturverbrennungsanlage liefern und montieren | psch. |  |  | 255656 | 0
|  | 030 | Gaswarngeräte liefern und vorhalten | Stck. |  |  | 639.12 | 0

## 500.200.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
500 | 200 | 000 | Bodenluftabsaugung
OZ |  |  | Text
|  |  |  | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
Jahr Global
Geo Global
500 | 201 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | Einrichten und Räumen der maßnahmen-spezifischen Baustelle, Vorhalten der maßnahmespezifischen Baustelleneinrichtung | psch. | 255.64 | 7843.22 | 2321.44 | 10
|  | 020 | Container zur Aufnahme aller Anlagenkomponenten sowie Stromkasten / Schaltschrank, schallisoliert, frostsicher, liefern und aufstellen | Stck. | 255.64 | 1789.52 | 753.7 | 13
500 | 210 | 000 | Erstellung von Absaugbrunnen
|  | 010 | Trockenbohrung für BL-Absaugbrunnen | m | 41.93 | 623.78 | 140.36 | 68
|  | 020 | Bodenluftabsaugbrunnen installieren; Stahlrohr (Filter- und Standrohr) verzinkt, DN 50, einschl. Brunnenkopf und Abdichtung des Ringraumes | m |  |  | 255.65 | 0
|  | 030 | Brunnenköpfe für Absaugbrunnen überflur zur Bodenluftentnahme liefern und installieren | Stck. | 83 | 400 | 274.9 | 3
500 | 220 | 000 | Investitionskosten Bodenluftabsaugung
|  | 010 | Oberflächenabdichtung mit HDPE-Folie zur Verhinderung von pneumatischen Kurzschlüssen mit der Atmosphärenluft, liefern und verlegen | m² |  |  | 3.84 | 0
|  | 020 | Bodenluftabsauganlage liefern, montieren und in Betrieb nehmen | Stck. | 498.18 | 13450 | 4450.2 | 13
|  | 030 | Bodenluftabsauganlage liefern und betriebsbereit montieren, inbetriebnehmen; bestehend aus 4 Seitenkanalverdichtern, Leistung min. 100 m³/h; Wasserabscheider, Betreibsstundenzähler und Anschlüssen | psch. | 265.87 | 4039.2 | 1769.49 | 10
|  | 040 | Demontage und Rücknahme der oberirdischen Geräte und Einrichtungen | psch. |  |  | 1227.1 | 0
|  | 050 | Radialgebläse für den Vakuumbetrieb | Stck. |  |  | 4995.32 | 0
|  | 060 | Seitenkanalverdichter | Stck. | 76.69 | 3190 | 1097.04 | 18
|  | 070 | Drehschieber-Vakuumpumpe | Stck. |  |  | 434.6 | 0
|  | 080 | Elektrische Schalt- und Steueranlage für Verdichterstation liefern | Stck. |  |  | 15645.53 | 0
|  | 090 | Stromgegenzähler | Stck. |  |  | 153.39 | 0
|  | 100 | Betriebsstundenzähler | Stck. |  |  | 281.21 | 0
|  | 110 | Wasserabscheider 200 l, inkl. Zwangsentleerung (autom.) | Stck. | 168 | 1830 | 972.6 | 5
|  | 120 | Verteiler, 4-fach, incl. 2" C-Kupplungen; liefern und anschließen | Stck. |  |  | 703.03 | 0
|  | 130 | Vakuumschlauch mit 2" C-Kupplungen; verlegen und anschließen | m² |  |  | 30.17 | 0
|  | 140 | Saugdruckbegrenzer für Unterdruck auf max 250 mbar incl. C-Kupplungsanschlüssen | Stck. |  |  | 127.82 | 0
|  | 150 | Druckwächter 220 V, 7 A, Meßbereich-150 bis 0 mbar; 0 bis 150 mbar | Stck. |  |  | 201.45 | 0
|  | 160 | Stromkabel 5x2,5 zum Anlagenanschluss | m |  |  | 4.09 | 0
|  | 170 | Container / Gasmagazin aus Stahlblech, schließbar | Stck. |  |  | 2300.81 | 0
|  | 180 | Verrohrung in PE DN 50 mit Anschluss an Absaugpegel inkl. Verlegung und Montage | m | 4.6 | 87.48 | 24.4 | 15
500 | 230 | 000 | Wartungs- und Betriebskosten
|  | 010 | Wartung Absauganlage | Mt. |  |  | 332.34 | 0
|  | 020 | Energiekosten Absauganlage (3-4 kW) | Mt. |  |  | 148.28 | 0
500 | 240 | 000 | Mietkosten
|  | 010 | Absauganlage aus: 1 Seitenkanalverdichter, Steuerung und Regelung; Messeinrichtung (Durchfluss, Unterdruck, Temperatur, Gebläsetemperatur, Pneumatikdruck, Betriebsstundenzähler), Sicherheits- einrichtungen (Gebläsetemperaturüber-wachung, Überfüllsicherung am Wasserabscheider, Druckluftüberwachung) | Mt. | 538.88 | 3668.84 | 1383.19 | 4
|  | 020 | Absauganlage aus :1 Seitenkanalverdichter, Durchsatz 250 m³/h, incl. Messeinrichtungen, Betriebsstundenzähler, Flammrückschlagsicherung | Mt. | 538.89 | 961.93 | 720.95 | 4
|  | 030 | Absauganlage aus:1 Seitenkanalverdichter, Durchsatz 250 m³/h, incl. Messeinrichtungen, Betriebsstundenzähler, Flammrückschlagsicherung; ohne UEG-Überwachung | Mt. | 112.48 | 800 | 386.08 | 7
|  | 040 | Absauganlage aus: 4 Seitenkanalverdichtern, Durchsatz min. 100 m³/h; Wasserabscheider, Betriebsstundenzähler und Anschlüssen | Mt. | 88.71 | 1930.64 | 985.49 | 30
|  | 050 | Installation und Inbetriebnahme bei Anlagenmiete | psch. |  |  | 3834.69 | 0
|  | 060 | Verteiler mit C-Kupplungen und Pneumatik-ventilen | Mt. |  |  | 255.65 | 0
|  | 070 | Druckschläuche incl. C-Kupplung | Mt. |  |  | 255.65 | 0
|  | 080 | Container aus Stahlblech (4,5m) | Mt. | 10.23 | 224.97 | 84.81 | 19
|  | 090 | Absaug- und Biofilteranlage, Miete | Mt. | 5000 | 5000 | 5000 | 1
|  | 100 | Absaug- und Biofilteranlage, Betrieb | Mt. | 3600 | 3600 | 3600 | 1
500 | 250 | 000 | Bodenluftabsaugungen nach ITVA H1-1
|  | 010 | Gestellung der Gerätschaften für einen Bodenluftabsaugversuch (ohne Abluftreinigung), Nennleistung 150 m³/h, inkl. An- und Abfahrt, Auf- und Abbau der Gerätschaften | d | 250 | 750 | 566.63 | 8
|  | 020 | Bodenluftabsaugversuch gemäß ITVA H1-1 durchführen | Wo. | 203.75 | 2200 | 985.5 | 18
|  | 030 | Aktivkohleanlage mit 2 in Reihe geschalteten Filtern für jeweils mind. 100 kg Aktivkohle (200 l-Fässer), einschl. An- und Abtransport, Montage, Inbetriebnahme und Wartung, Leitungen, Entsorgung | Stck. | 200 | 1320 | 617.5 | 8
|  | 040 | Abluftreinigung vorhalten und betreiben | Wo. | 175 | 1320 | 613.75 | 16