## 510.000.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
510 | 000 | 000 | Behandlung von Deponiegas, Bodenluft und Abluft
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
JahrGlobal
GeoGlobal
510 | 100 | 000 | Aktivkohlefilteranlage Lieferung, Installation und Rückbau
|  | 010 | Aktivkohlefilteranlage liefern, einrichten und wiederentfernen, inkl. aller erforderlichen Anschlüsse (Durchsatz: 280 m³/h) | Stck. | 1035 | 9933.49 | 3515.575 | 30
|  | 020 | Aktivkohlefilteranlage liefern, einrichten und wiederentfernen, inkl. aller erforderlichen Anschlüsse (Durchsatz: 13.000 m³/h) | psch. | 18906 | 46936.59 | 32921.295 | 2
|  | 030 | Aktivkohlefilter liefern und montieren, Füllmenge 100 kg | Stck. | 184.07 | 1215.85 | 475.1515 | 13
|  | 040 | Antransport und Aufbau Bodenluftreinigungsanlage mit Lösemittelrückgewinnung (Durchsatz: 600 m³) | psch. | 31200 | 278675 | 148208.3333 | 3
|  | 050 | Rückbau Bodenluftreinigungsanlage mit Lösemittelrückgewinnung (Durchsatz: 600 m³) | psch. | 864 | 3634 | 2187 | 4
|  | 060 | Aktivkohlefilter liefern und montieren, Füllmenge 200 l | Stck. | 440 | 440 | 440 | 1
|  | 070 | Aktivkohlefilter liefern und montieren, Füllmenge 800 l (350 kg Silcarbon K) | Stck. | 2550 | 2550 | 2550 | 1
|  | 080 | Aktivkohlefilter liefern und montieren, Füllmenge 420 kg | Stck. | 1176.2 | 4775.68 | 2930.5825 | 8
|  | 090 | Zusätzliche Aktivkohle-Einheit liefern und montieren, incl. Entsorgung beladener Aktivkohle | psch. | 862.5 | 1600 | 1311.1 | 4
|  | 100 | Aktivkohle-Fassfilter, 210 l; Edelstahl gem. GGVS; incl. ca. 100 kg A-Kohle Erstbefüllung; mit Filterverbindungselement und Stutzen für Zu- und Abluft; Probenahmevorrichtung | Stck. | 250 | 422.5 | 336.25 | 2
510 | 110 | 000 | Katalytische Verbrennungsanlage Lieferung, Installation und Rückbau
|  | 010 | Katalytische Verbrennungsanlage liefern, montieren und inbetriebnehmen, einschl. Vorheizer, Wasserabscheider, Hilfsgebläse | Stck. | 818.07 | 2580.49 | 1448.7167 | 3
|  | 020 | Katalytische Nachverbrennung liefern, errichten und wiederentfernen, inkl. Gaswäscher, Durchsatz 250 m³/h | psch. | 1677 | 9847.48 | 5850.683 | 10
|  | 030 | Demontage und Rücktransport der katalyt. Verbrennungsanlage | psch. | 525 | 1000 | 784.1525 | 4
510 | 120 | 000 | Abluftreinigungsanlage mittels Nasswäsche Lieferung, Installation und Rückbau
|  | 010 | Abluftreinigungsanlage mittels Nasswäsche (Kalkmilch) und anschließender Aktivkohleadsorption liefern, einrichten und wiederentfernen, (Durchsatz: 13.000 m³/h) | Stck. | 12823.71 | 12823.71 | 12823.71 | 1
510 | 130 | 000 | Biofilter Liefern und Herstellen
|  | 010 | Biofilter liefern und aufstellen, ohne Belüftung | Stck. | 13117.38 | 24660 | 15370.4771 | 7
|  | 020 | Biofilter liefern und aufstellen, mit kontrollierter Belüftung | Stck. | 32920 | 47413.19 | 42370.6743 | 7
|  | 030 | Gasbrunnen zum Sammeln von Deponiegas liefern | Stck. | 422.99 | 1260.85 | 746.8625 | 8
|  | 040 | Gasbrunnen zum Sammeln von Deponiegas einbauen | Stck. | 190.48 | 994.56 | 385.4887 | 8
|  | 050 | Messpegel Rohgas liefern und installieren | Stck. | 213.79 | 557.35 | 377.8562 | 8
|  | 060 | Rollkies für Biofilter liefern und einbauen | m³ | 21.6 | 282.35 | 85.2871 | 17
|  | 070 | Geotextil für Biofilter liefern und einbauen | m² | 2 | 4.65 | 3.076 | 15
|  | 080 | Holzschnitzel für Biofilter liefern und einbauen | m³ | 61.93 | 220.37 | 125.88 | 8
|  | 090 | Rindenmulch für Biofilter liefern und einbauen | m³ | 18 | 268.73 | 80.6781 | 23
510 | 140 | 000 | Schwachgasentsorgungsanlage Lieferung, Installation und Rückbau
|  | 010 | Mietweise Gestellung Schwachgasentsorgungsanlage mit Gasmengenzähler, Gasanalyseschrank, Gaswarnanlage, Datenaufzeichung mit Fernkontrolle und Tehermischer Schwachgasentsorgung (Methangehalte 20 - 65 Vol-%) | Mt. | 1550 | 2450 | 2000 | 2
|  | 020 | Kauf Schwachgasentsorgungsanlage mit Gasmengenzähler, Gasanalyseschrank, Gaswarnanlage, Datenaufzeichung mit Fernkontrolle und Tehermischer Schwachgasentsorgung (Methangehalte 20 - 65 Vol-%) | Stck. | 89500 | 90050 | 89775 | 2
|  | 030 | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme Schwachgasentsorgungsanlage | psch. | 3670 | 5000 | 4335 | 2
|  | 040 | Demontage und Abtransprt Schwachgasentsorgungsanlage | psch. | 1200 | 1260 | 1230 | 2
510 | 150 | 000 | Vorhaltung, Betrieb und Wartung Aktivkohlefilteranlage
|  | 010 | Aktivkohlenfilteranlage mietweise gestellen | Mt | 31.7 | 1758.84 | 492.77 | 15
|  | 020 | Aktivkohlefilteranlage vorhalten und betreiben | d | 4.34 | 50.18 | 28.1733 | 3
|  | 030 | Aktivkohlefilteranlage vorhalten und betreiben | Wo | 140 | 1829.45 | 609.2592 | 26
|  | 040 | Bodenluftreinigungsanlage mit Lösemittelrückgewinnung vorhalten | Wo | 235 | 1227 | 729.1 | 4
|  | 050 | Bodenluftreinigungsanlage mit Lösemittelrückgewinnung betreiben | Wo | 350 | 1320 | 767.2625 | 4
|  | 060 | Aktivkohle-Anlage, Wartung und Reparatur | Mt | 662.92 | 1950.8 | 1263.1363 | 16
|  | 070 | Aktivkohle Erstbefüllung liefern und einbauen | kg | 0.44444 | 4.44 | 2.1306 | 18
|  | 080 | Aktivkohle Erstbefüllung liefern und einbauen | m³ | 630 | 1760 | 1184.3325 | 4
|  | 090 | Aktivkohle Folgebefüllung liefern und einbauen | kg | 0.91 | 21.26 | 4.2675 | 26
|  | 100 | Aktivkohle ausbauen und entsorgen | kg | 0.38 | 11.6 | 2.7932 | 19
|  | 110 | Aktivkohletausch, incl. An- und Abtransport sowie Rücknahme der belasteten Aktivkohle | kg | 1.255 | 22.75 | 3.5824 | 50
|  | 120 | Aktivkohletausch, incl. An- und Abtransport sowie Rücknahme der belasteten Aktivkohle | m³ | 613.32 | 2980.8 | 1652.1975 | 4
|  | 130 | Spezial-Kornaktivkohle liefern, Schüttdichte 440 kg/m³, im Wechsel gegen beladene Aktivkohle einbauen | kg | 2.21 | 3.5 | 3 | 3
510 | 160 | 000 | Vorhaltung, Betrieb und Wartung Katalytische Nachverbrennungsanlage
|  | 010 | Katalytische Nachverbrennung mietweise gestellen | Mt | 1012.87 | 7311.98 | 2518.8894 | 17
|  | 020 | Gasfackel und Verdichter warten | a | 491 | 1242 | 741.3333 | 3
510 | 170 | 000 | Vorhaltung, Betrieb und Wartung Abluftreinigungsanlage mittels Nasswäsche
|  | 010 | Abluftreinigungsanlage mittels Nasswäsche (Kalkmilch) und anschließender Aktivkohleadsorption mietweise gestellen (Durchsatz: 13.000 m³/h) | Wo. | 3988.08 | 3988.08 | 3988.08 | 1
|  | 020 | Natronlauge liefern zur Schärfung der Waschflüssigkeit | kg | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1
510 | 180 | 000 | Vorhaltung, Betrieb und Wartung Biofilteranlage
|  | 010 | Biofilter- und Absauganlage, Miete | Mt | 5000 | 5000 | 5000 | 1
|  | 020 | Biofilter- und Absauganlage, Betrieb | Mt | 3600 | 3600 | 3600 | 1
510 | 190 | 000 | Überwachungsarbeiten
|  | 010 | Überwachung des Anlagenbetriebs inkl. aller Ortstermine | Wo. | 38.48 | 751.94 | 235.7375 | 26
|  | 020 | Eigenüberwachung durch Untersuchung Abluft auf LHKW | Stck. | 10 | 35 | 19.7 | 5
|  | 030 | Überwachen der Abluft durch halbquantittive Bestimmung von Trichlorethen | Stck. | 9 | 20 | 14.6667 | 3
|  | 040 | Anlagenbeprobung mittels Headspace | Stck. | 20 | 53.5 | 36.75 | 2
|  | 050 | Anlagenbeprobung mittels Anreicherung auf Aktivkohle | Stck. | 20 | 53.5 | 36.75 | 2