## 520.100.000
LB-AF Nr. |  |  |  | Leistungsbereich
520 | 100 |  | 000 | Aktive hydraulische Maßnahmen / Entnahme von Grundwasser aus Vertikal- / Horizontalbrunnen
OZ |  |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
Jahr Global
Geo Globel
520 | 110 |  | 000 | Rohrleitungsbau
|  | 010 | 010 | PEHD Rohr DN 32 nach DIN 8074/75 hart, PN 10, mit allen Verbindungsstücken, Formstücken und Schiebern liefern und verlegen | m | 4.45 | 25.36 | 13.2467 | 6
|  | 020 |  | PEHD Rohr DN 65 nach DIN 8074/75 hart, PN 10, mit allen Verbindungsstücken, Formstücken und Schiebern liefern und verlegen Tiefe unter OKG: 1,30m | m | 6,90 | 37,99 | 15,31 | 8
|  | 030 |  | PEHD Rohr DN 100 nach DIN 8074/75 hart, PN 10, mit allen Verbindungsstücken, Formstücken und Schiebern liefern und verlegen Tiefe unter OKG: 1,30m | m | 10,36 | 72,45 | 25,61 | 16
|  | 040 | 040 | PEHD-Rohrwasserleitung DN 65, PN 10 liefern und oberirdisch verlegen, alle 10 m mit verzinkter Eisenkrampe an der Oberfläche gegen Verrutschen fest fixieren | m | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 1
|  | 050 |  | PEHD-Rohranbindung DN 100, PN 10; Anbindung an verlegte PEHD-Rohrleitung, DN 100, PN 10 in der erforderlichen Tiefe, Anbindung einschl. Lieferung aller erforderlichen Form- und Übergangsstücke | Stck. | 966,34 | 966,34 |  | 1
|  | 060 |  | Grabelose Rohrverlegung, Verfahren nach Wahl des AN als Straßenquerung HDPE- Leitung DN 50, einschl. Start und Zielgruben sowie aller erf. Leistungen | m | 40,00 | 40,00 |  | 1
|  | 070 |  | Steigrohr HDPE, DN…liefern und einbauen | m |  |  |  | 0
|  | 080 | 080 | Bogen für HDPE-Leitung incl. Schrauben und Dichtungen liefern und einbauen | Stck. | 0 | 0 | 388.58 | 0
|  | 090 | 090 | KG-Leitung DN 125 liefern und betriebsbereit anschließen, inkl. Pass-, Übergangsstücke, Bögen und Abdichten der Steckmuffen durch Rohlinge | m | 9.71 | 37.51 | 22.056 | 10
|  | 100 | 100 | Edelstahlrohre DN 50 liefern und betriebsfertig verlegen, Anschluss an Steig- bzw. Fallrohrleitung bis an die erdverlegten PEHD Leitung DN 50, inkl. Verbindungen, Länge 2,60m | Stck. | 726.04 | 726.04 | 726.04 | 7
|  | 110 |  | Zu- und Ablaufleitungen DN 50 nach DIN 2458 oberirdisch verlegen und befestigen, einschl. aller Schweißverbindungen | m | 80,00 | 726,04 | 347,88 | 7
|  | 120 |  | Zu- und Ablaufleitungen DN 50 nach DIN 2458 im Rohrgraben verlegen verlegen, einschl. aller Schweißverbindungen und Nebenleistungen | m | 22,00 | 880,00 | 49,75 | 4
|  | 130 |  | Stahlrohrbrücke, Lieferung und Montage einer Stahlbau-Konstruktion Material: verzinkter Stahl zur Überführung der Roh.-/Infiltrationswasserleitung (PE-HD, DN 65, PN 10), einschl. Befestigungen der Rohre Querung Straße, b = 6,00m Durchfahrtshöhe mind. 4,00m Höhe, ortsfeste Montage und Gründung, einschl Statik. | Stck. | 3865.37 | 3865.37 |  | 1
520 | 120 |  | 000 | Anlagenteile
|  | 010 | 010 | Kugelventil, freier Durchgang, R 2", Edelstahl, Ventil einschließlich Storz-C-Kupplung liefern und komplett betriebsfertig montieren | Stck. | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 1
|  | 020 | 020 | Kugelventil, freier Durchgang, R 1/2", Edelstahl, Ventil komplett mit Außentülle R 1/2" (Rohr 8mm aus Edelstahl), liefern und mit Fittings aus Edelstahl betriebsfertig montieren. | Stck. | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 1
|  | 030 |  | Lieferung und Verlegung Kugelhahn DN 65 | Stck. | 50 | 50 |  | 1
|  | 040 | 040 | Lieferung Flachschieber nach DIN 3352 Teil 4 A und B, Baulänge nach EN 558-1, Grundreihe 14/15, aus Gusseisen mit Kugelgraphit GGG-40, innenliegendes Spindelgewinde, Nennweite DN 65 (PN 16) | Stck. | 441.76 | 441.76 | 441.76 | 8
|  | 050 | 050 | Einbau Flachschieber nach DIN 3352 Teil 4 A und B, Baulänge nach EN 558-1, Grundreihe 14/15, aus Gusseisen mit Kugelgraphit GGG-40, innenliegendes Spindelgewinde, Nennweite DN 65 (PN 16) | Stck. | 496.98 | 496.98 | 496.98 | 1
|  | 060 |  | Lieferung Entlüftungsstutzen (DVGW-Zulassung), in den Hochpunkten der Roh- und Reinwasserleitung DN 65 | Stck. | 165.66 | 165.66 |  | 1
|  | 070 |  | Einbau Entlüftungsstutzen (DVGW-Zulassung), in den Hochpunkten der Roh- und Reinwasserleitung DN 65 | Stck. | 110.44 | 110.44 |  | 1
|  | 080 | 080 | Be- und Entlüfter 3/4", automatisch, komplett aus CrNiMo-Stahl, liefern und betriebsfertig verlegen | Stck. | 159.78 | 159.78 | 159.78 | 1
520 | 130 |  | 000 | Sonstige Leistungen
|  | 010 | 010 | Einleitbauwerk aus Naturstein herstellen an der Böschung eines Vorfluters (d ca. 20 cm) in ein Mörtelbett (b ca. 1 m, L ca. 1 m, Tiefe ca. 20 cm) | Stck. | 1656.59 | 1656.59 | 1656.59 | 10
|  | 020 |  | Herstellung eines Entleerungsschachtes lichte Schachttiefe t bis 1,60m t 1,60m bis 2,50m | Stck. | 117,08 | 1.888,14 | 947,08 | 21
|  | 030 |  | Suchschlitze zur Feststellung von kreuzendem Leitungsbestand Tiefe bis 1,80m Breite bis 1,60m | m3 | 16,42 | 115,77 | 46,58 | 22
|  | 040 |  | Katzbahnträger, Rohrbrücke, als Dpppel T- Träger, einschl. Stützen und Fußplatten in feuerverzinkter Ausführung für das Ziehen der U-Pumpe sowie der Einleitvorrichtung, Abmessung: H / B ca. 2 / 1 m, einschl. Materiallieferung und Herstellung | Stk. | 858.75 | 5000,00 | 3278,73 | 7

## 520.200.000
LB-AF Nr. |  |  |  | Leistungsbereich
520 | 200 |  | 000 | Aktive hydraulische Maßnahmen / Einblasen von Luft / Dampf in den GW-Leiter
OZ |  |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
Jahr Global
Geo Globel
520 | 210 |  | 000 | Investitionskosten
|  | 010 |  | Abteufen eines Brunnens DN 400 Tiefe bis 5,0m einschl. Lieferung und abteufen der Brunnenrohre, geschlitzt und ungeschlitzt soie Kiesschüttung und Abdichtung aus Ton | Stck. | 30,00 | 110,00 | 47,50 | 28
|  | 020 |  | wie Pos. vor, jedoch DN 190 Tiefe bis 10 m | Stck. | 33,00 | 120,00 | 57,32 | 32
|  | 030 |  | Antransport, Montage und Räumung von Gerätecontainer mit Belüftungseinheit für Belüftungsbrunnen, 3 Aktivkohlefilter (70 kg) | psch. | 218,00 | 9875,00 | 3954,44 | 11
|  | 040 |  | Vorhalten/Betreiben der Belüftungseinheit | d | 2,00 | 16,50 | 7,15 | 11
|  | 050 |  | Liefern, Einrichten und Räumen eines Unterdruck-Verdampfer-Brunnens (UVB) Sanierungsbrunnen, im Brunnen befindliche Reinigungseinheit, Umwälzeinrichtung (bestehend aus Packer und Umwälzpumpe), oberirdisches Unterdruckaggregat sowie ein Abluftreinigungssystem Mietpreis | Mt |  |  |  | 0
|  | 060 |  | Vorhalten des UVB | d |  |  |  | 0
|  | 070 |  | Liefern, Einrichten und Räumen des Unterdruck-Verdampfer-Brunnens (UVB 300-200) einschl. aller erf. Einrichtungen Mietdauer: 2 Jahre | Stck. |  |  | 26331,53 | 0
|  | 080 |  | Vorhalten des UVB | d |  |  |  | 0
|  | 090 |  | Verlegen oder Einziehen der Versorgungsschläuche in Leerrohre von Belüftungsbrunnen und UVB zur Absaugeinheit bis DN 100 | m |  |  | 4345,98 | 0
|  | 100 |  | Verlegen oder Einziehen der Versorgungsschläuche in Leerrohre von Belüftungsbrunnen und UVB zur Absaugeinheit bis DN 100 zur Miete | Stck. |  |  |  | 0
|  | 110 |  | Vorhalten des UVB |  |  |  | 613,55 | 0
| A |  |  | Vorhaltedauer:
|  |  |  | bis 12 Monate | psch. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | bis 24 Monate | psch. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 120 |  | Lieferung und Einbau von IEG-Sorptionsfilter DN 600 | Stck. | 0 | 0 | 2658.72 | 0
|  | 130 |  | Lieferung und Einbau von Stahlfilterrohren DN 600 | m | 0 | 0 | 347.68 | 0
|  | 140 |  | Lieferung und Einbau von Sumpfrohren | Stck. | 0 | 0 | 393.7 | 0
|  | 150 |  | Lieferung und Einbau von Quarzfilterkies mit Sandgegenfilter | m | 0 | 0 | 58.8 | 2
|  | 160 |  | Lieferung und Einbau von Tonabdichtungen | m | 0 | 0 | 250.53 | 28
|  | 170 |  | Lieferung und Einbau von Beobachtungspegeln in den Ringraum zwischen Bohrlochwand und Filterstrecke DN 50 | m | 0 | 0 | 17.9 | 0
Art:
|  |  |  | Vollrohr |  | # | # | # | 0
|  |  |  | Filterrohr |  | # | # | # | 0
520 | 220 |  | 000 | Betriebskosten
| 10 |  | 010 | Inbetriebnahme und Einmessen der UVB-Anlage (UVB 300-200) | psch. | 60 | 75 | 1942.91 | 2
| 20 |  | 020 | Wartung der UVB-Anlage (UVB 300-200) 1/4-jährlich), inkl. ggf. Entockerung des Brunnens | Stck. | 0 | 0 | 1073.71 | 0

## 520.300.000
LB-AF Nr. |  |  |  | Leistungsbereich
520 | 300 |  | 000 | Hydraulische Maßnahmen, Abpumpen von Schadstoffen in Phasen
OZ |  |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
Jahr Global
Geo Globel
520 | 310 |  | 000 | Phasenentfernung
|  | 010 |  | Phasenmessgerät bereitstellen | Stck. | 30 | 30 | 30 | 1
|  | 020 |  | Phasenmessgerät vorhalten | d
|  | 030 |  | Phasenabschöpfsystems (passiv) liefern und einbauen | Stck.
|  | 040 |  | Phasenabschöpfsystems (passiv) vorhalten, betreiben und warten, einschl. einer wöchentlichen Kontrolle und Leerung | d
|  | 050 |  | Phasenpumpe (Druckluftpumpe), einschl. Schwimmer und Saugleitung, Ölsammelbehälter ca. 1 m³, liefern, installieren, rückbauen, Fördermenge 0,045-0,8 m³/h, Druck 3-8 bar, max. Niveaunachführung 5 m | Stck. | 1786.29 | 35700 | 8062.7571 | 7
|  | 060 |  | Aktiven Ölsammler liefern und installieren | Stck. | 749.16 | 2788.87 | 1627.958 | 5
|  | 070 |  | Ölabsaug- und -fördersystem; Durchsatz bis 100 l/h; druckluftbetriebene Membranpumpe inkl. systemgebundenem Zubehör; liefern, installieren, abbauen und abtransportieren | Stck. | 944.87 | 6293.49 | 2561.036 | 5
|  | 080 |  | Vorhalten und Betreiben des Ölabsaug- und -fördersystems wie pos. vor Durchsatz bis 100 l/h; einschl. Störungsbeseitigung, Reparatur | h
|  | 090 |  | Lieferung und Einbau einer Bandskimmanlage für Brunnendurchmesser DN 500 mm liefern, installieren und vorhalten | Stck.
|  | 100 |  | Vorhalten und Betreiben einer Bandskimmanlage für Brunnendurchmesser DN 500 mm liefern, installieren und vorhalten | h
|  | 110 |  | Ölphase mittels Saugpumpe entfernen | t | 614 | 859 | 736.5 | 3
|  | 120 |  | Öl absaugen / schöpfen | h | 13.59 | 55.78 | 41.866 | 5
|  | 130 |  | Schlürfpumpe anliefern, installieren und vorhalten | Wo. | 0 | 0 | 812.95 | 0
|  | 140 |  | Scavengerpumpe anliefern, installieren und vorhalten | Wo. | 0 | 0 | 1682.15 | 0
520 | 320 |  | 000 | Anlagenteile
|  | 010 |  | Liefern und Aufstellen / Anschließen eines Sammeltankes zur Aufnahme der abgepumpten Phase, einschl. Füllstandsüberwachung Größe bis 1m³ | Stck.
|  | 020 |  | Vorhalten v.g. Sammeltankes | Wo
|  | 030 |  | Skimmerband von Bandskimmanlage auswechseln | psch. | 194.26 | 869.04 | 419.185 | 4
|  | 040 |  | Unterwassermotorpumpe für GW-Förderung aus Ölabsaugbrunnen; Durchsatz bis 1,8 m³/h; inkl. Zubehör, Kabel und Steigleitung; liefern, installieren, abbauen und abtransportieren | Stck. | 253.09 | 3042.19 | 1483.551 | 10
|  | 050 |  | Unterwassermotorpumpe für GW-Förderung aus Ölabsaugbrunnen; Durchsatz bis 1,8 m³/h; inkl. Zubehör, Kabel und Steigleitung; vorhalten und betreiben einschl. Störungsbeseitigung, Reparatur und Stromgebühren | h | 0.06 | 0.49 | 0.274 | 5
520 | 330 |  | 000 | Elektronische Mess-, Steuer- und Regeltechnik (EMSR)
|  |  | 010 | Kabel für hohe mechanische Beanspruchung (Sanierungsanlage - Ölabsaugbrunnen); liefern, im Schutzrohr verlegen, anschließen, abbauen | m | 210.24 | 1053.26 | 699.568 | 5
|  |  | 020 | Kabel für hohe mechanische Beanspruchung (Sanierungsanlage - Ölabsaugbrunnen); vorhalten und betreiben | Wo | 0.03 | 1.53 | 0.652 | 5
|  |  | 030 | Druckschlauch PN 10 ölbeständig zur Förderung von Leichtflüssigkeiten und Öl- / Wassergemischen; liefern, im Schutzrohr verlegen, anschließen, abbauen | m | 516.33 | 1037.92 | 782.262 | 5
|  |  | 040 | Druckschlauch PN 10 ölbeständig zur Förderung von Leichtflüssigkeiten und Öl- / Wassergemischen; vorhalten und betreiben | Wo | 0.06 | 0.77 | 0.372 | 5
|  |  | 050 | Steuerkabel für Elektrodensteuerung im Ölabsaugbrunnen; liefern, im Schutzrohr verlegen, anschließen, abbauen | m | 132.94 | 1053.26 | 560.498 | 5
|  |  | 060 | Steuerkabel für Elektrodensteuerung im Ölabsaugbrunnen; im Schutzrohr verlegen, vorhalten und betreiben | Wo | 0.03 | 0.82 | 0.366 | 5

## 520.400.000
LB-AF Nr. |  |  |  | Leistungsbereich
520 | 400 |  | 000 | Hydraulische Maßnahmen, Umlenkung des Grundwasser - stroms
OZ |  |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
Jahr Global
Geo Globel
520 | 410 |  | 000 | Umlenkung durch Infiltration
|  |  | 010 | Sickerbrunnen herstellen, einschl. Filterkiesschüttung; Brunnentiefe bis 15 m; Bohrdurchmesser 1000 mm; Ausbaudurchmesser DN 400 | Stck. | 0 | 0 | 4411.43 | 1
|  |  | 020 | Sickerschacht aus Betonfertigteilen Ausbaudurchmesser DN 800-1000 mit dreistufigem Kiesfilter (8/16, 4/8, 2/4) | Stck. | 0 | 0 | 997.02 | 0
| A |  |  | lichte Schachttiefe t:
|  |  |  | bis 2,0 m |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | bis 3,0 m |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | bis 4,0 m |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | bis 5,0 m |  | 0 | 0 | 0 | 0
| A |  |  | Rohrdurchmesser:
|  |  |  | DN 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 030 | Infiltration von Wasser mit Trinkwasserqualität | Mt | 0 | 0 | # | 0
| A |  |  | Infiltrationsrate:
|  |  |  | < 5 m³/h |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5-15 m³/h |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15-30 m³/h |  | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 420 |  | 000 | Umlenkung durch Versickerungsgräben
|  | 010 |  | Herstellung Versickerungsgraben geböschter Graben Grabenaushub Bodenklasse 3-5 einschl. fachgerechte Entsorgung des Aushubes | m³
Tiefe:
< 7,5 m
7,5 - 10 m
> 10 m
|  | 020 |  | Zulage zum Aushub Bodenklasse 2 | m³
|  | 030 |  | Zulage zum Aushub Bodenklasse 6/7 | m³
|  | 040 |  | Erstellen der einseitigen Dichtung | m² | 0 | 0 | 92.03 | 0
Dichtungsmaterial:
|  |  |  | Spundwand |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mineralische Dichtung |  | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | Kunststoffbahn HDPE |  | 0 | 0 | 0 | 20
Tiefe:
|  |  |  | < 7,5 m |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7,5 - 10 m |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | > 10 m |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 050 |  | Drainagerohre liefern und einbauen als Horizontaldrainage in Lagen ohne Gefälle, DN 300, Einrechnung von Einbauhindernissen durch Gurtungen und Steifen der Spundwand | m | 0 | 0 | 34.77 | 0
Einbau:
|  |  |  | über Wasser |  | 0 | 0 | 0 | 57
|  |  |  | unter Wasser |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 060 |  | Filtersand liefern und einbauen, Einrechnung von Einbauhindernissen durch Gurtungen und Steifen der Spundwand | t | 0 | 0 | 19.69 | 0
Einbau:
|  |  |  | über Wasser |  | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | unter Wasser (Kontraktorverfahren) |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 520.500.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
520 | 500 | 000 | Hydraulische Maßnahmen, Absenkung des Grundwasser- spiegels
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
Jahr Global
Geo Global
520 | 510 | 000 | Bau von Absenkungsbrunnen
|  | 010 | Grundwasserabsenkung durch Brunnen mit Unterwassermotorpumpe herstellen und rückbauen, einschließlich Wassermengenmesseinrichtung und Ableitung zur GW-Reinigungsanlage Fördermenge: Durchmesser Brunnen Tiefe Brunnen: Länge der Ableitung: | Stck.
|  | 020 | Wasserentnahmebrunnen liefern und herstellen im Zentrum einer Einkapselung, Bohrung im Trockenbohrverfahren, Bohrdurchmesser 300 mm, Ausbau der Bohrung mit HDPE-Rohren DN 150 und Peilrohr DN 50 komplett einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten | Stck. | 1136.45 | 6759 | 3134.448 | 15
Tiefe:
|  |  | 3 - 6 m |  | 1136.45 | 1933.17 | 1413.35 | 9
|  |  | 25 - 30 m |  | 3340.71 | 7388 | 5036.047 | 9
|  | 030 | Wasserpegel liefern und beidseitig der Dichtwand einbauen, Bohrung im Trockenbohrverfahren, Bohrdurchmesser 200 mm, Ausbau der Bohrung mit HDPE-Rohren DN 100 komplett einschl. aller Materialien, Nebenarbeiten und Einmessung, Kennzeichnung, Sicherung | Stck. | 670.69 | 4858.25 | 2388.3486 | 14
Tiefe:
|  |  | 3 - 6 m |  | 670.69 | 1462.29 | 1115.4943 | 7
|  |  | 25 - 30 m |  | 2266.8 | 4858.25 | 3661.2029 | 7
|  | 040 | Verschließbare Pegelkappe für Unterflurausbau liefern und einbauen; Abschluss der Messstelle in geländegleicher Ausführung bestehend aus Straßenkappe nach DIN 3583 und Umpflasterung 1x1 m | Stck. | 327.97 | 536.86 | 395.6129 | 7
|  | 050 | Verschließbare Pegelkappe für Unterflurausbau liefern und einbauen; Abschluss der Messstelle in geländegleicher Ausführung bestehend aus Straßenkappe nach DIN 3583 und wasserdichtem Anschluss | Stck. | 399.16 | 740.92 | 486.8757 | 7
|  | 060 | Abschluss der Messstelle überflur: Schutzrohr (Stahl; DN 100) liefern und montieren einschl. Verschlusskappe für den Einbau der Wasserstandsmessgeräte | Stck. | 160.17 | 408.1 | 229.2829 | 7
520 | 520 | 000 | EMSR, Anlagenteile, Leitungen
|  | 010 | GW-Absenkungspumpe, geeignet für Nassaufstellung liefern, montieren, rückbauen Förermenge: 5- 12 m³/h Förderhöhe: bis 8,0m | Stck.
|  | 020 | Umsetzen der v.g. Pumpe | Stck.
|  | 030 | GW-Absenkungspumpe, geeignet für Nassaufstellung liefern, montieren, rückbauen Förermenge: 0,5- 1,0 m³/h Förderhöhe: bis 6,0m | Stck.
|  | 040 | Umsetzen der v.g. Pumpe | Stck.
|  | 050 | Unterwasserpumpe mehrstufig für Entnahmebrunnen liefern und einbauen; Fördermenge bis 3 m³/h; Förderhöhe bis 30 m, mit Ansaugspirale, eingebautem Rückschlagventil und angeflanschtem Nassläufer-Unterwassermotor | Stck. | 686.45 | 1624.83 | 980.2557 | 7
|  | 060 | Durchflusszähler in den Förderleitungen am Brunnen und als Kontrollmessung am Sammelbehälter liefern und einbauen, DN 50 PN 16; magnetisch-induziert (MID), Messbereich 0-10 m³/h; Auskleidung PTFE; mit Alarmfunktion | Stck. | 500 | 2321.45 | 1309.9257 | 14
|  | 070 | Kontinuierlich messendes Druckmessgerät in den Förderleitungen vom Brunnen zum Sammelbehälter liefern und einbauen, mit Druckaufnehmer für Absolut-Druck; Einschraubgewinde 1/2"; Meßbereich 0-3 bar; Gehäuse Schutzart IP66 | Stck. | 371.61 | 1291.38 | 941.4157 | 7
|  | 080 | Kontinuierlich messendes Füllstandsmessgerät für Sammelbehälter liefern und einbauen (Kapazitiver Füllstandsmessaufnehmer; Kompakt-ausführung; Sondenlänge 2000 mm; PTFE-Beschichtung) | Stck. | 286.95 | 6406.59 | 1641.5786 | 7
|  | 090 | Kontinuierlich messendes Füllstandsmessgerät für Brunnen und Überwachungspegel liefern und einbauen (Hydrostatischer Füllstandsmessaufnehmer mit 25 m Tragkabel; Meßbereich 0-3 bar; Gehäuse Schutzart IP66) | Stck. | 50 | 1175.97 | 779.1225 | 12
|  | 100 | Oberirdischen Sammelbehälter 20 m³ liefern und aufstellen, einwandig, drucklos betrieben, nach DIN 6616; einschl. 2 Zuläufen DN 50 und 1 Ablauf DN 80 mit Standard-Kupplung für Saugwagen, inkl. Erdarbeiten und Fundamente | Stck. | 317.75 | 24199.2 | 10105.6425 | 8
|  | 110 | Überfüllsicherung für den Sammelbehälter liefern und einbauen (Füllstandsensor für Grenzstanddetektion) | Stck. | 213.56 | 1015.14 | 389.5357 | 7
|  | 120 | Schutzschacht DN 1500 aus PE-EL, begehbar, mit Sicherheitssteigeisen, Schachthöhe 2,20 m, einschl. aller erforderlichen Einrichtungen, Leitungen für den Entnahmebrunnen liefern und auf Sauberkeitsschicht B15 (d= 10cm) einbauen, inkl. aller Nebenarbeiten | Stck. | 3547.74 | 12571.08 | 8762.7064 | 14
|  | 130 | Schachtabdeckung, Klasse D Durchmesser 800 liefern und fachgerecht einbauen | Stck.
|  | 140 | Steuercontainer Typ SIKO-E/B-20 o. glw. liefern, aufstellen und anschließen, Rauminhalt 38 m³; mit gesonderter Einbruchsicherung und wasserdichter Kabeldurchführung; mit Beleuchtung, Heizung, Büroausstattung | Stck. | 5037.07 | 13152.98 | 9953.3929 | 7
|  | 150 | Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) liefern und montieren, als Ein- und Ausgabesystem für analoge und digitale MSR-Signale; Regulierung der Entnahmebrunnen und Verarbeitung sämtlicher Messdaten aus Füllstandsmessgeräten | Stck. | 2177.18 | 8587.79 | 6866.6143 | 7
|  | 160 | HDPE-Rohr da 63 PN 6 einschl. Formteilen liefern und verlegen, zur Ableitung des Förderwassers aus dem Brunnen im Randgraben, einschl. Anschluss an die Entnahmeschächte und Durchdringung Steigschacht | m | 15.06 | 28.5 | 23.4825 | 8
520 | 530 | 000 | Betrieb der GW-Absenkung
|  | 010 | Vorhalten, Warten und Betreiben der Grundwasserabsenkung, Förderleistung 5,5-10 m³/h | d | 0 | 0 | 102.26 | 9
|  | 020 | Betrieb der GW-Absenkungsanlage | d | 0 | 0 | 429.49 | 19
|  | 030 | Sammelleitung auf- und abbauen | m | 0 | 0 | 1.27 | 0
|  | 040 | Abflussleitung auf- und abbauen | m | 0 | 0 | 0.92 | 18
|  | 050 | Vorhalten der Sammelrohrleitung | d | 0 | 0 | 0.61 | 0
|  | 060 | Vorhalten der Abflußleitung | d | 0 | 0 | 0.51 | 0

## 520.600.000
LB-AF Nr. |  |  |  | Leistungsbereich
520 | 600 |  | 000 | Hydraulische Maßnahmen, Oberflächenwasserfassung
OZ |  |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
Jahr Global
Geo Global
520 | 610 |  | 000 | Oberflächenwasserfassung
|  | 010 |  | Herstellung geböschter Graben, einschl. Pumpensumpf Grabenaushub Bodenklasse 3-5 Grabentiefe bis 2,50m Sohlbreite 1,20m einschl. fachgerechte Entsorgung des Aushubes | lfm
|  | 020 |  | Zulage zum Aushub Bodenklasse 2 | lfm
|  | 030 |  | Zulage zum Aushub Bodenklasse 6/7 | lfm
|  | 040 |  | Lieferung und Einbau einer Sohlschicht Material RCL Dicke bis 0,3m | lfm
|  | 050 |  | Lieferung und Herstellung der Leitungszone bis 0,3m über Rohrscheitel | lfm
|  | 060 |  | Lieferung und Einbau Pumpenanlage zur Ableitung des Oberflächenwassers (min. 5 m³/h), einschl. aller Versorgungs- und Verbindungsleitungen nach Fertigstellung Rückbau | Stck.
|  | 070 |  | Umsetzen der v.g Pumpenanlage | Stck.
|  | 080 |  | Betreiben der Pumpenanlage/ Wasserhaltung | d