## 530.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
530 | 100 | 000 | Mobile GW-Behandlungsanlage
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
530 | 101 | 000 | Mobile GW-Behandlungsanlage - Installation und Inbetriebnahme, Abbau
|  | 010 | Adsorptionsanlage liefern, betreiben, abbauen | Stck. | 570 | 28673.25 | 8536.0117 | 70
|  | 020 | Adsorptionsanlage liefern, betreiben, abbauen; Durchsatz: 10 m³/h | Stck. | 570 | 13200 | 3902.43 | 23
|  | 030 | Adsorptionsanlage liefern, betreiben, abbauen; Durchsatz:. 20 m³/h | Stck. | 2433.75 | 18528.99 | 7181.2617 | 26
|  | 040 | Adsorptionsanlage liefern, betreiben, abbauen; Durchsatz: 60 m³/h | Stck. | 7808.1 | 24947.61 | 14856.0128 | 18
|  | 050 | Adsorptionsanlage für nicht desorbierbare Schadstoffe, Druckstufe PN 10 | Stck. | 23608.45 | 94804.37 | 61003.4843 | 7
|  | 060 | Adsorptionsanlage für nicht desorbierbare Schadstoffe, Druckstufe PN 10; Festbettvolumen: 1 m³ | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Adsorptionsanlage für nicht desorbierbare Schadstoffe, Druckstufe PN 10; Festbettvolumen: 5 m³ | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Adsorptionsanlage für nicht desorbierbare Schadstoffe, Druckstufe PN 10; Festbettvolumen: 10 m³ | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Adsorptionsanlage für suspendierte Feststoffe sowie gelöste organische und chlororganische Schadstoffe; Behandlungsanlage bestehend aus Sandfilter und Aktivkohlefilter; Durchsatz:10 m³/h |  | 3936.95 | 17537.31 | 9655.6029 | 7
|  | 100 | Adsorptionsanlage für suspendierte Feststoffe sowie gelöste organische und chlororganische Schadstoffe; Behandlungsanlage bestehend aus Sandfilter und AktivkohlefilterDurchsatz: 50 m³/h |  | 6688.21 | 59840.7 | 29144.5183 | 6
|  | 110 | Adsorptionsanlage für Grund- und Baugrubenwässer sowie Wässer aus Radwasch- und Stiefelreinigungsanlage Durchsatz bis 20 m³/h | Stck. | 22346.08 | 145000 | 54085.0591 | 11
|  | 120 | Aktivkohlefiltrationsstufe | Stck. | 4096.6 | 17220.97 | 11049.06 | 5
|  | 130 | Aktivkohlefiltrationsstufe; Durchsatz: 20 m³/h | Stck. | 4096.6 | 4096.6 | # | 1
|  | 140 | Aktivkohlefiltrationsstufe, Durchsatz: 50 m³/h | Stck. | 10540.76 | 10540.76 | # | 1
|  | 150 | Aktivkohlefiltrationsstufe; Durchsatz:75 m³/h | Stck. | 11622.3 | 11622.3 | # | 1
|  | 160 | Aktivkohlefiltrationsstufe; Durchsatz: 100 m³/h | Stck. | 11764.67 | 11764.67 | # | 1
|  | 170 | Chemische Oxidation mit Wasserstoffperoxid; Durchsatz: 10 m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 180 | Chemische Oxidation mit Wasserstoffperoxid; Durchsatz: 50 m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 190 | Desorptionsstufe | psch | 1504.5 | 44993.69 | 13764.5948 | 33
|  | 200 | Desorptionsstufe; Durchsatz: 20 m³/h | psch | 1504.5 | 44993.69 | 14170.2466 | 31
|  | 210 | Desorptionsstufe; Durchsatz: 75 m³/h | psch | 9651.04 | 9651.04 | # | 1
|  | 220 | Desorptionsstufe; Durchsatz: 100 m³/h | psch | 6114.25 | 6114.25 | # | 1
|  | 230 | Desorptionsanlage, Durchsatz 20 m³/h demontieren und abtransportieren | Stck. | 514.67 | 8117.98 | 2980.0184 | 19
|  | 240 | Desorptionsanlage (Füllkörperkolonne) Pumpenvorlage 1-3 m³ | Stck. | 17088.42 | 56931.5 | 30101.1786 | 7
|  | 250 | Flockung / Fällung für anorganische Schadstoffe, Durchsatz bis 10 m³/h, einschl. Wintersicherung und Probenahmeeinrichtung | Stck. | 600 | 29200 | 6726.9367 | 20
|  | 260 | Ionentauscher für anorganische Schadstoffe, Durchsatz bis 40 m³/h, einschl. Wintersicherung und Probenahmeeinrichtung | Stck. | 1500 | 21139.86 | 6687.5883 | 12
|  | 270 | Kiesfiltrationsstufe mit Rückspülvorrichtung | psch | 10738.15 | 31721.04 | 19712.31 | 5
|  | 280 | Kiesfiltrationsstufe mit Rückspülvorrichtung; Durchsatz:20 m³/h | psch | 10738.15 | 10738.15 | # | 1
|  | 290 | Kiesfiltrationsstufe mit Rückspülvorrichtung; Durchsatz:50 m³/h | psch | 17151.54 | 17151.54 | # | 1
|  | 300 | Kiesfiltrationsstufe mit Rückspülvorrichtung; Durchsatz:75 m³/h | psch | 18130.73 | 18130.73 | # | 1
|  | 310 | Kiesfiltrationsstufe mit Rückspülvorrichtung; Durchsatz:100 m³/h | psch | 20820.09 | 31721.04 | # | 2
|  | 320 | Koaleszenzabscheider, Durchsatz: 10 m³/h | Stck. | 78.99 | 13500 | 2115.0197 | 38
|  | 330 | Koaleszenzabscheider mechanisch + Adsorption (AOX, MKW, LHKW, BTEX), Durchsatz 0,1 m³/h, incl. Probebetrieb 72 h | Stck. | 7413.74 | 12823.2 | 8871.186 | 5
|  | 340 | Sedimentation, Lamellenabscheider, Duchsatz: 10 m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 350 | System zur manuellen Phasen- abschöpfung liefern und installieren | Stck. | 76.69 | 108.29 | # | 2
|  | 360 | System zur automatischen Phasen- abschöpfung liefern und installieren | Stck. | 664.68 | 5862.07 | 2516.64 | 8
530 | 102 | 000 | Mobile GW-Behandlungsanlage - Vorhalten, Warten und Betreiben (nach Zeit)
|  | 010 | Adsorptionsanlage | a | 10737.13 | 44175.62 | 20869.2283 | 6
|  | 020 | Adsorptionsanlage | Wo | 29.3 | 6748 | 643.078 | 93
|  | 030 | Adsorptionsanlage; Durchsatz: 10 m³/h | Wo | 29.3 | 6748 | 276.3871 | 64
|  | 040 | Adsorptionsanlage; Durchsatz: 20 m³/h | Wo | 578.25 | 1274.58 | 779.35 | 6
|  | 050 | Adsorptionsanlage; Durchsatz:30 m³/h | Wo | 230.08 | 4463.72 | 1567.3663 | 21
|  | 060 | Adsorptionsanlage; Durchsatz:. 60 m³/h | Wo | 1536.66 | 3987.05 | 2986.53 | 3
|  | 070 | Adsorptionsanlage für Grund- und Baugrubenwässer sowie Wässer aus Radwasch- und Stiefelreinigungsanlage Durchsatz bis 20 m³/h | Wo | 347.37 | 2960 | 1034.66 | 11
|  | 080 | Aktivkohlefiltrationsstufe | d | 15.34 | 53.22 | 29.646 | 5
|  | 090 | Aktivkohlefiltrationsstufe; Durchsatz: 20 m³/h | d | 15.34 | 15.34 | # | 1
|  | 100 | Aktivkohlefiltrationsstufe; Durchsatz: 50 m³/h | d | 25.61 | 25.61 | # | 1
|  | 110 | Aktivkohlefiltrationsstufe; Durchsatz: 75 m³/h | d | 24.24 | 24.24 | # | 1
|  | 120 | Aktivkohlefiltrationsstufe; Durchsatz: 100 m³/h | d | 29.82 | 29.82 | # | 1
|  | 130 | Aktivkohlefiltration | Mt | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Chemische Oxidation mit Wasserstoffperoxid; Durchsatz:10 m³/h | Wo | 0 | 0 | # | 0
|  | 150 | Chemische Oxidation mit Wasserstoffperoxid; Durchsatz: 50 m³/h | Wo | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Desorptionsanlage, Durchsatz 15 m³/h | a | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Desorptionsanlage, Durchsatz 15-20 m³/h; vorhalten | a | 102.04 | 3420.54 | 1314.7839 | 20
|  | 180 | Desorptionsanlage, Durchsatz 15-20 m³/h; warten und betreiben | a | 10.74 | 2793.44 | 1639.7289 | 19
|  | 190 | Desorptionsstufe; Durchsatz: 20 m³/h | d | 52.18 | 52.18 | # | 1
|  | 200 | Desorptionsstufe; Durchsatz:75 m³/h | d | 26.93 | 26.93 | # | 1
|  | 210 | Desorptionsstufe; Durchsatz: 100 m³/h | d | 26.81 | 26.81 | # | 1
|  | 220 | Flockung / Fällung für anorganische Schadstoffe, Durchsatz bis 10 m³/h | Wo | 182.56 | 7987 | 1814.946 | 15
|  | 230 | Grundwasser-Aufbereitungsanlage betreiben | h | 20.08 | 79.76 | 45.5909 | 11
|  | 240 | Grundwasser-Aufbereitungsanlage vorhalten | h | 6.57 | 82.97 | 20.82 | 11
|  | 250 | Ionentauscher für anorganische Schadstoffe, Durchsatz bis 10 m³/h | Wo | 97.09 | 8176.07 | 2504.6467 | 9
|  | 260 | Ionentauscher, Durchsatz 40 bis 50 m³/h | d | 14.32 | 33.65 | 20.7633 | 3
|  | 270 | Kiesfiltrationsstufe Durchsatz: 20 m³/h | d | 23.01 | 23.01 | # | 1
|  | 280 | Kiesfiltrationsstufe Durchsatz: 50 m³/h | d | 38.54 | 38.54 | # | 1
|  | 290 | Kiesfiltrationsstufe Durchsatz: 75 m³/h | d | 45.18 | 45.18 | # | 1
|  | 300 | Kiesfiltrationsstufe Durchsatz: 100 m³/h | d | 47.44 | 47.44 | # | 1
|  | 310 | Koaleszenzabscheider, Durchsatz: 10 m³/h | d | 37.33 | 613.57 | 214.5171 | 7
|  | 320 | Koaleszenzabscheider, Durchsatz: 10 m³/h | Wo | 56.51 | 805.28 | 397.65 | 7
|  | 330 | Koaleszenzabscheider mechanisch + Adsorption (AOX, MKW, LHKW, BTEX), Durchsatz 0,1 m³/h | Wo | 140 | 2100 | 638.8362 | 13
|  | 340 | Sedimentation, Lamellenabscheider, Duchsatz: 10 m³/h | Wo | 0 | 0 | # | 0
530 | 103 | 000 | Mobile GW-Behandlungsanlage - Vorhalten, Warten und Betreiben (nach Durchsatz):
|  | 010 | Adsorptionsanlage | m³ | 0.36 | 11.06 | 3.4114 | 14
|  | 020 | Benzin- / Ölabscheidung mechanisch | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Chemische Oxidation | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Desorption | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Flockung / Fällung | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Ionentauscher | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Sedimentation | m³ | 0 | 0 | # | 0
530 | 104 | 000 | Anlagenteile - Installation und Inbetriebnahme
|  | 010 | Dekanter zur mechanischen Schlammentwässerung einschließlich Untergestell und Speicher-programmierbarer Steuerung (SRS) zum vollautomatischen Betrieb, Leistung Trommel 22 kW, Leistung Schnecke bis 11 kW, Durchsatz 4-10 m³/h, Drehzahl max. 3900 U / min | Stck. | 9018.5 | 1965936.6 | 491265.838 | 5
|  | 020 | Dosierpumpe für gebrauchsfertige Natronlauge/Flockungshilfsmittel, max. Gegendruck 7 bar, Leistung bis 0,55 kW, max. Fördermenge 200 l/h | Stck. | 2404.17 | 34453.33 | 6197.633 | 22
|  | 030 | Dosierstation, inkl. Entsorgung aller Chemikalienreste und Leitungen | psch. | 2863.23 | 13505.26 | 6897.88 | 5
|  | 040 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen | Stck. | 966.79 | 16786.5 | 7643.9956 | 34
|  | 050 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen; Förderhöhe bis 25 m³/h; Reaktionspumpe | Stck. | 9139.72 | 9139.72 | # | 1
|  | 060 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen; Förderhöhe bis 60 m³/h; Reaktionspmpe | Stck. | 6950.15 | 15916 | 9944.5183 | 6
|  | 070 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen; Förderhöhe bis 25 m³/h; Sandfilterpumpe | Stck. | 9076.72 | 9076.72 | # | 1
|  | 080 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen; Förderhöhe bis 60 m³/h; Sandfilterpumpe | Stck. | 5359.17 | 12797 | 8015.5583 | 6
|  | 090 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen; Förderhöhe bis 25 m³/h; Zwischenförderpumpe | Stck. | 8244.56 | 8244.56 | # | 2
|  | 110 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen; Förderhöhe bis 60 m³/h; Zwischenförderpumpe | Stck. | 3798.72 | 15816 | 7511.61 | 4
|  | 120 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen; Förderhöhe bis 25 m³/h; Aktivkohlefilterpumpe | Stck. | 8244.52 | 9139.72 | 8542.92 | 3
|  | 130 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen; Förderhöhe bis 60 m³/h; Aktivkohlefilterpumpe | Stck. | 5903.72 | 12849 | 8663.592 | 5
|  | 140 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen; Förderhöhe bis 25 m³/h; Kreiselpumpe | Stck. | 966.79 | 16786.5 | 4291.67 | 7
|  | 150 | Druckerhöhungspumpe, Druck 1-3,5 bar, Leistung bis 7,5 kW, inkl. Armaturen; Förderhöhe bis 60 m³/h; Kreiselpumpe | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Eisenfällung / Schlammfang | Stck. | 818.07 | 868.3 | # | 2
|  | 170 | Enteisenung, Durchsatz 15-20 m³/h | Stck. | 3991.49 | 36987.07 | 14581.1047 | 19
|  | 180 | Filterkuchenbehälter zur Aufnahme des Filterkuchens aus der Anlage zur mechanischen Schlammentwässerung, Inkl. Anschluss an Behälterabsaugung, Nutzvolumen 7,5-13 m³ | Stck. | 6514 | 26523.05 | 14924.182 | 5
|  | 190 | Filtratbehälter zur Sammlung des abgepressten Filtrates, einschl. Niveaumessung, Nutzvolumen 1000-6000 l | Stck. | 1622.24 | 18315 | 7771.5667 | 6
|  | 200 | Filtratpumpe zur Rückführung des abgepressten Filtrates in die Reinigungsanlage; Druck 1-3,5 bar, Leistung 1-3 kW; Fördermenge bis 10 m³/h | Stck. | 1701.61 | 3239.84 | 2474.57 | 3
|  | 210 | Filtratpumpe zur Rückführung des abgepressten Filtrates in die Reinigungsanlage; Druck 1-3,5 bar, Leistung 1-3 kW; Fördermenge bis 30 m³/h | Stck. | 15582 | 15582 | # | 1
|  | 220 | Flockenbildungsbecken zum Einrühren des Flockenhilfsmittel, Nutzvolumen 2-9 m³ | Stck. | 3005.4 | 26936.88 | 11529.9929 | 7
|  | 230 | Flockungshilfsmittelaufbereitungsanlage einschl. Speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) zum vollautomatischen Betrieb, Nennvolumen bis 1000 l, Leistung bis 0,37 kW, max. Fördermenge 120 l/h, Rührwerksdrehzahl max. 750 / min | Stck. | 7554.51 | 42627 | 23716.2244 | 9
|  | 240 | Flockenwachstumsbecken zum Vergrößern der gebildeten Flocken, Nutzvolumen bis 30 m³ | Stck. | 7262.69 | 33877.38 | 16118.8257 | 7
|  | 250 | Gerätehaus | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 260 | H2O2-Lageranlage für H2O2 in 50%iger Lösung; zugelassen nach § 19 WHG, Nutzinhalt 2 m³, Betriebsdruck drucklos, ex-geschützte Ausführung (Klasse II b, Temp.-Klasse T4) | Stck. | 8028.92 | 8028.92 | # | 1
|  | 270 | H2O2 Dosieranlage, nicht ex-geschützt , zugelassen nach § 19 WHG, einschl. Umfüllpumpe Lagerbehälter - Dosierbehälter, Fördervolumen ca. 10 l/h, Förderdruck 6 bar | Stck. | 10767.81 | 10767.81 | # | 1
|  | 280 | H2O2 Dosieranlage, ex-geschützt, zugelassen nach § 19 WHG, einschl. Umfüllpumpe Lagerbehälter - Dosierbehälter, Fördervolumen ca. 10 l/h, Förderdruck 6 bar | Stck. | 13528.78 | 13528.78 | # | 1
|  | 290 | Kammerfilterpresse zur mechanischen Schlammentwässerung, einschl. Untergestell und Speicher-programmierbarer Steuerung (SPS) zum vollautomatischem Betrieb, Leistung max. 32 kW, Durchsatz 0,8-6 m³/h, Filterfläche 25-38 m² | Stck. | 118377.08 | 404171 | 181259.3043 | 7
|  | 300 | Kiesfilterbehälter | Stck. | 14917.9 | 31979.78 | 19523.545 | 8
|  | 310 | Klarwasserabzugspumpe einschl. der erforderlichen Armaturen, Druck 2-4 bar, Leistung bis 3,5 kW; Fördermenge bis 5 m³/h | Stck. | 1799.36 | 10250 | 5123.8057 | 7
|  | 320 | Klarwasserabzugspumpe einschl. der erforderlichen Armaturen, Druck 2-4 bar, Leistung bis 3,5 kW; Fördermenge bis 25 m³/h | Stck. | 6238.36 | 7119.04 | 6678.95 | 4
|  | 330 | Lagerbehälter (PEHD) für Herstellung und Lagerung gebrauchsfertiger Lösung für Fällung / Flockung, zugelassen nach WHG, einschl. Auffangwanne, Nennvolumen 1500-4500 l | Stck. | 3048.99 | 42273.05 | 11597.8024 | 17
|  | 340 | Leichtphasenabscheider, Nutzvolumen bis 32 m³, Ölsammelraum 2,5-4 m³, Schlammpufferraum ca. 6 m³ | Stck. | 25594.71 | 49444.53 | 38113.46 | 5
|  | 350 | Luftaktivkohleadsorption (für Desorptionsstufe); Durchsatz: 20 m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 360 | Luftaktivkohleadsorption (für Desorptionsstufe); Durchsatz: 50 m³/h | Stck. | 3094.02 | 3094.02 | # | 1
|  | 370 | Luftaktivkohleadsorption (für Desorptionsstufe); Durchsatz: 75 m³/h | Stck. | 3628.4 | 3628.4 | # | 1
|  | 380 | Luftaktivkohleadsorption (für Desorptionsstufe); Durchsatz: 100 m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 390 | Luftaktivkohlefilter für die Adsorption nicht desorbierbarer Schadstoffe; Nutzvolumen gesamt bis 10 m³ | Stck. | 5251.1 | 34660.81 | 19730.34 | 5
|  | 400 | Luftaktivkohlefilter für die Adsorption nicht desorbierbarer Schadstoffe; Nutzvolumen gesamt bis 60 m³ | Stck. | 70285.04 | 70285.04 | # | 1
|  | 410 | Lufterhitzer zur relativen Trocknung der Strippluft, Leistung 2-20 kW | Stck. | 751.54 | 34705.33 | 16664.8257 | 7
|  | 420 | Mehrkammerreaktor, inkl. Anschlüsse; Nutzvolumen bis 30 m³ Belüftungsraumvolumen bis 13 m³ Schlammpufferraum bis 3 m³ | Stck. | 19399.99 | 35224.84 | 27589.4733 | 3
|  | 430 | Mehrkammerreaktor, inkl. Anschlüsse;Nutzvolumen bis 36 m³ Belüftungsraumvolumen bis 15 m³ Schlammpufferraum bis 8 m³ | Stck. | 72979.72 | 72979.72 | # | 1
|  | 440 | Mehrkammerreaktor, inkl. Anschlüsse;Nutzvolumen bis 36 m³ Belüftungsraumvolumen bis 25 m³ Schlammpufferraum bis 9 m³ | Stck. | 135984 | 135984 | # | 1
|  | 450 | Mengenregler (Ventil), Regeleinrichtung zur Mengenregelung des Wasservolumenstromes in je eine Teilanlage, Nennweite DN 100, inkl. Lieferung, Montage, Rückbau | Stck. | 6141.25 | 12845.88 | 9279.052 | 5
|  | 460 | Mobile Kammerfilterpresse, inkl. aller Fittings, Pumpen, Vorlagebehälter, MSR-Technik, anlageninterne Verrohrung; anfallende Schlämme in Containern sammeln, inkl. Umsetzen | Stck. | 38346.9 | 48612.9 | 44694.6083 | 6
|  | 470 | Probenahmevorrichtungen | Stck. | 36.75 | 145.03 | 67.303 | 10
|  | 480 | Pumpenvorlage für die Reaktionsbeckenpumpe zum Ausgleich von Förderschwankungen und als Nachlauf bei Anlagenabschaltung. Lieferung, Montage, Rückbau; Nutzvolumen gesamt: < 10 m³ |  | 6575.75 | 12719.88 | 10009.07 | 4
|  | 490 | Pumpenvorlage für die Reaktionsbeckenpumpe zum Ausgleich von Förderschwankungen und als Nachlauf bei Anlagenabschaltung. Lieferung, Montage, Rückbau; Nutzvolumen gesamt: > 10 m³ |  | 8659.48 | 19880.33 | 12622.5071 | 7
|  | 500 | Reaktionsbecken für Fällung / Flockung, Nutzvolumen bis 30 m³ | Stck. | 12345.16 | 64193 | 35213.8486 | 7
|  | 510 | Reinwasserpuffer zum Bevorraten von gereinigtem Wasser, Nutzvolumen bis 50 m³ | Stck. | 10800.47 | 64469.85 | 48968.5971 | 7
|  | 520 | Rückspülpumpe (Kreiselpumpe), Druck 1,5-4 bar, Leistung max. 11,5 kW, einschl. der erforderlichen Armaturen | Stck. | 1799.36 | 27675.05 | 9232.3236 | 14
|  | 530 | Rückspülpumpe (Kreiselpumpe), Druck 1,5-4 bar, Leistung max. 11,5 kW, einschl. der erforderlichen Armaturen; Fördermenge: 50 m³/h | Stck. | 1799.36 | 12364.5 | # | 2
|  | 540 | Rückspülpumpe (Kreiselpumpe), Druck 1,5-4 bar, Leistung max. 11,5 kW, einschl. der erforderlichen Armaturen; Fördermenge: 260 m³/h | Stck. | 27675.05 | 27675.05 | # | 1
|  | 550 | Rührwerk zur Durchmischung des Reaktionsbeckens/Flockenwachstums- becken/Schlammstapelbehälters/Kalkmilchbehälter, Leistung bis 0,5-4 kW | Stck. | 1448.4 | 50707 | 12403.5048 | 31
|  | 560 | Rührwerk zur Durchmischung des Reaktionsbeckens/Flockenwachstums- becken/Schlammstapelbehälters/Kalkmilchbehälter, Leistung bis 0,5-4 kW; Drehzahl: bis ca. 1,5 / min; Prinzip: Gitterrüttler | Stck. | 24443.97 | 50707 | 33198.3133 | 3
|  | 570 | Rührwerk zur Durchmischung des Reaktionsbeckens/Flockenwachstums- becken/Schlammstapelbehälters/Kalkmilchbehälter, Leistung bis 0,5-4 kW; Drehzahl bis ca. 100 / min; Prinzip: Gitterrüttler | Stck. | 8780.46 | 8780.46 | # | 1
|  | 580 | Rührwerk zur Durchmischung des Reaktionsbeckens/Flockenwachstums- becken/Schlammstapelbehälters/Kalkmilchbehälter, Leistung bis 0,5-4 kW; Drehzahl bis ca. 1500 / min; Prinzip: Gitterrüttler | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 590 | Rührwerk zur Durchmischung des Reaktionsbeckens/Flockenwachstums- becken/Schlammstapelbehälters/Kalkmilchbehälter, Leistung bis 0,5-4 kW; Drehzahl: bis ca. 1,5 / min; Prinzip Propellerrührer | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 600 | Rührwerk zur Durchmischung des Reaktionsbeckens/Flockenwachstums- becken/Schlammstapelbehälters/Kalkmilchbehälter, Leistung bis 0,5-4 kW; Drehzahl bis ca. 100 / min; Prinzip Propellerrührer | Stck. | 5980.04 | 8780.46 | 6913.5133 | 3
|  | 610 | Rührwerk zur Durchmischung des Reaktionsbeckens/Flockenwachstums- becken/Schlammstapelbehälters/Kalkmilchbehälter, Leistung bis 0,5-4 kW; Drehzahl bis ca. 1500 / min ; Prinzip Propellerrührer | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 620 | Rührwerk zur Durchmischung des Reaktionsbeckens/Flockenwachstums- becken/Schlammstapelbehälters/Kalkmilchbehälter, Leistung bis 0,5-4 kW; Drehzahl: bis ca. 1,5 / min; Prinzip Schrägblatt | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 630 | Rührwerk zur Durchmischung des Reaktionsbeckens/Flockenwachstums- becken/Schlammstapelbehälters/Kalkmilchbehälter, Leistung bis 0,5-4 kW; Drehzahl bis ca. 100 / min; Prinzip Schrägblatt | Stck. | 5838 | 17930.5 | 10537.7367 | 6
|  | 640 | Rührwerk zur Durchmischung des Reaktionsbeckens/Flockenwachstums- becken/Schlammstapelbehälters/Kalkmilchbehälter, Leistung bis 0,5-4 kW; Drehzahl bis ca. 1500 / min; Prinzip Schrägblatt | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 650 | Sandfilter, manuell rückspülbar inkl. Rückspülpuffer, Volumen 1,5-2 m³, Durchsatz bis 10 m³/h, einschl. Wintersicherung | Stck. | 678 | 5672.2 | 1649.1733 | 9
|  | 660 | Sandfilter für die Filtration nicht sedimentierter Bestandteile, Druckstufe PN 6, Filtersand 0,5-4 mm; Gesamtvolumen: < 10 m³ | Stck. | 5359.17 | 93332.4 | 45814.085 | 4
|  | 670 | Sandfilter für die Filtration nicht sedimentierter Bestandteile, Druckstufe PN 6, Filtersand 0,5-4 mm; Gesamtvolumen > 10 m³ | Stck. | 19831.23 | 96677.12 | 67575.7833 | 3
|  | 680 | Schallschutz für die Gesamtanlage (nachts max. 45 dB(A) in 30 m Entfernung) | Stck. | 534.3 | 1482.75 | 893.3 | 4
|  | 690 | Schlammeindicker zum Reduzieren des Schlammvolumes, Konuswinkel 30 - 60°, Nutzvolumen 60 m³ | Stck. | 22042.95 | 77267.99 | 47705.63 | 6
|  | 700 | Schlammpumpe/Schlammzuführpumpe (Exzenterschnecke) für Fällung / Flockung, Leistung bis 7,5 kW, einschl. der erforderlichen Armaturen; Fördermenge bis 5 m³/h; Druck bis 3 bar | Stck. | 4639.43 | 9139.72 | 6320.3357 | 23
|  | 710 | Schlammpumpe/Schlammzuführpumpe (Exzenterschnecke) für Fällung / Flockung, Leistung bis 7,5 kW, einschl. der erforderlichen Armaturen; Fördermenge bis 10 m³/h; Druck bis 3bar | Stck. | 4811.61 | 14560.27 | 8445.735 | 6
|  | 720 | Schlammpumpe/Schlammzuführpumpe (Exzenterschnecke) für Fällung / Flockung, Leistung bis 7,5 kW, einschl. der erforderlichen Armaturen; Fördermenge bis 5 m³/h; bis 15 bar | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 730 | Schlammpumpe/Schlammzuführpumpe (Exzenterschnecke) für Fällung / Flockung, Leistung bis 7,5 kW, einschl. der erforderlichen Armaturen; Fördermenge bis 10 m³/h; bis 15 bar | Stck. | 9018.5 | 22112.11 | # | 2
|  | 740 | Schlammstapelbehälter zum Bevorraten des Schlammes, Konuswinkel 30-60°, Nutzvolumen max. 50 m³ | Stck. | 8183.63 | 62712 | 28198.684 | 15
|  | 750 | Schlammwassersammelbehälter | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 760 | Schrägklärer zum Abscheiden der im Flockenwachstumsbecken gebildeten Flocken, Nutzvolumen 12-50 m³, effektive Fläche 50-60 m², Schlammpufferraum 3-5 m³ | Stck. | 35161.09 | 305014.11 | 86210.0643 | 7
|  | 770 | Spritzwasserbehälter, geschlossen, zur Aufnahme des Spritzwassers der Entlüftungsventile, Behälterinhalt 50 l | Stck. | 568.05 | 568.05 | # | 1
|  | 780 | Ventilator zur Förderung der Strippluft, Leistung bis 11 kW, Fördermenge 1500-4000 m³/h, Druck 0,5-1 bar | Stck. | 5830.21 | 9139.72 | 8353.9957 | 7
|  | 790 | Ventilator (Radialventilator) zur Absaugung von Behälter, Leistung 2,5-5,5 kW, Fördermenge 1000-4000 m³/h, Druck max. 4,5 bar | Stck. | 2292.25 | 35387 | 12057.7875 | 4
|  | 800 | Verdichter (Drehkolben) zur Erzeugung von Druckluft/Spülluft, Druck 0,25-4 bar, inkl. Drucklufttrockner; elek. Nennleistung bis 5,5 kW; Fördermenge bis 500 m³/h | Stck. | 2942.33 | 12662.96 | 7802.3183 | 6
|  | 810 | Verdichter (Drehkolben) zur Erzeugung von Druckluft/Spülluft, Druck 0,25-4 bar, inkl. Drucklufttrockner; elek. Nennleistung bis 18,5 kW; Fördermenge bis 500 m³/h | Stck. | 9577.69 | 12474 | 11414.0425 | 4
|  | 820 | Verdichter (Drehkolben) zur Erzeugung von Druckluft/Spülluft, Druck 0,25-4 bar, inkl. Drucklufttrockner; elek. Nennleistung bis 5,5 kW; Fördermenge bis 1000 m³/h | Stck. | 9518.19 | 19980 | 14072.69 | 3
|  | 830 | Verdichter (Drehkolben) zur Erzeugung von Druckluft/Spülluft, Druck 0,25-4 bar, inkl. Drucklufttrockner; elek. Nennleistung bis 18,5 kW; Fördermenge bis 1000 m³/h | Stck. | 19572.5 | 19572.5 | 19572.5 | 3
|  | 840 | Verdichter (Drehkolben) zur Erzeugung von Druckluft/Spülluft, Druck 0,25-4 bar, inkl. Drucklufttrockner; Fördermenge bis 500 m³/h | Stck. | 2942.33 | 19980 | 9809.8154 | 13
|  | 850 | Wasservorlagebehälter bis 10 m³ Nenninhalt | Stck. | 46.89 | 1832.98 | 952.4144 | 9
|  | 860 | Wasservorlagebehälter 100 m³ Nenninhalt | Stck. | 7342.17 | 7916.13 | 7488.626 | 5
|  | 870 | Zentrifuge zur mechanischen Schlammentwässerung einschl. Untergestell und Speicher-programmierbarer Steuerung (SPS) zum vollautomatischen Betrieb | Stck. | 184590.02 | 522372 | 343634.6875 | 4
|  | 880 | Zulaufspeicher mit Absetzfunktion, Sandfilteranlage und Rückspülwasserbehälter für Bauwasservorbehandlungsanlage | Stck. | 4235.01 | 114529.18 | 52296.37 | 11
530 | 105 | 000 | Anlagenteile - Vorhalten, Warten und Betreiben
|  | 010 | Dosierstation betreiben inkl. aller Sicherheitseinrichtungen, Materialkosten und Fernüberwachungssystem | Mt | 397.96 | 2592.54 | 1362.888 | 5
|  | 020 | Enteisenung Durchsatz 15-20 m³/h; vorhalten | Wo | 81.59 | 1610.57 | 968.0747 | 19
|  | 030 | Enteisenung Durchsatz 15-20 m³/h; betreiben und warten | Wo | 273.17 | 2399.75 | 1233.4384 | 19
|  | 040 | Enteisenung Durchsatz 15-20 m³/h; Demontage und Abtransport | Stck. | 2484.88 | 6135.5 | 4706.0163 | 19
|  | 050 | Inspektion des Düsenbodens, Kontrolle aller Filterdüsen, Austausch defekter Filterdüsen | Stck. | 130.38 | 130.38 | # | 1
|  | 060 | Luftaktivkohleadsorption (für Desorptionsanlage) vorhalten und betreiben, Durchsatz max. 75 m³/h | d | 2.96 | 14.31 | # | 2
|  | 070 | Notstromaggregat betreiben | h | 9.97 | 37.73 | 16.7745 | 11
|  | 080 | Sandfilter, Größe 1,5-2 m³, Durchsatz bis 10 m³/h | Wo | 107.38 | 980 | 505.2056 | 9
|  | 090 | Schallschutz für die Gesamtanlage, inkl. Ersatzmaterial vorhalten | Wo | 17.15 | 48.09 | 30.905 | 4
|  | 100 | Vorlagetank (Gesamtvolumen 60 m³) vorhalten | Wo | 140.61 | 1533.88 | 621.2983 | 6
|  | 110 | Wasservorlagebehälter vorhalten 12 m³ | d | 8.75 | 13.05 | 9.94 | 4
|  | 120 | Wasservorlagebehälter vorhalten 100 m³ | d | 29.08 | 53.22 | 36.72 | 5
530 | 106 | 000 | Anlagenteile - Mieten
|  | 010 | Kiesfilterbehälter | Mt | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Rückspüleinheit | Mt | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Schlammwassersammelbehälter | Mt | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Vorlagetank | Mt | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Wasseraktivkohlefilter (Volumen 5 m³) | Mt | 0 | 0 | # | 0
530 | 107 | 000 | Fördertechnik
|  | 010 | Austragepumpe liefern, einbauen, anschließen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Grundwasserförderpumpen, inkl. Niveausteuerung, Absperr- und Regelhähne, Wasserzähler, Einbautiefe ca. 9 m, Förderleistung bis 1 m³/h | Mt | 72.09 | 213.13 | 139.3867 | 6
|  | 030 | Phasenpumpe (Druckluftpumpe), inkl. Schwimmer und Saugleitung bis zum Ende des Probebetriebes; mit Ölsammelbehälter ca. 1 m³ Volumen, Druck 3-8 bar, Fördermenge 0,05-1 m³/h, Leistung 1,5-2,5 kW, Niveaunachführung max. 5 m; Förderhöhe ca. 9 m; bis 10m³/h | Stck. | 230.08 | 516.41 | 339.07 | 6
|  | 040 | Phasenpumpe (Druckluftpumpe), inkl. Schwimmer und Saugleitung bis zum Ende des Probebetriebes; mit Ölsammelbehälter ca. 1 m³ Volumen, Druck 3-8 bar, Fördermenge 0,05-1 m³/h, Leistung 1,5-2,5 kW, Niveaunachführung max. 5 m; Förderhöhe ca. 11 m; bis 10m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Phasenpumpe (Druckluftpumpe), inkl. Schwimmer und Saugleitung bis zum Ende des Probebetriebes; mit Ölsammelbehälter ca. 1 m³ Volumen, Druck 3-8 bar, Fördermenge 0,05-1 m³/h, Leistung 1,5-2,5 kW, Niveaunachführung max. 5 m; Förderhöhe ca. 9 m - 11 m (nachführend); bis 10m³/h | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Phasenpumpe (Druckluftpumpe), inkl. Schwimmer und Saugleitung bis zum Ende des Probebetriebes; mit Ölsammelbehälter ca. 1 m³ Volumen, Druck 3-8 bar, Fördermenge 0,05-1 m³/h, Leistung 1,5-2,5 kW, Niveaunachführung max. 5 m; Förderhöhe ca. 9 m; bis 20m³/h | Stck. | 230.08 | 17369.24 | 6844.6162 | 13
|  | 070 | Phasenpumpe (Druckluftpumpe), inkl. Schwimmer und Saugleitung bis zum Ende des Probebetriebes; mit Ölsammelbehälter ca. 1 m³ Volumen, Druck 3-8 bar, Fördermenge 0,05-1 m³/h, Leistung 1,5-2,5 kW, Niveaunachführung max. 5 m; Förderhöhe ca. 11 m; bis 20m³/h | Stck. | 3903.27 | 17369.24 | 12447.91 | 7
|  | 080 | Phasenpumpe (Druckluftpumpe), inkl. Schwimmer und Saugleitung bis zum Ende des Probebetriebes; mit Ölsammelbehälter ca. 1 m³ Volumen, Druck 3-8 bar, Fördermenge 0,05-1 m³/h, Leistung 1,5-2,5 kW, Niveaunachführung max. 5 m; Förderhöhe ca. 9 m - 11 m (nachführend); bis 20m³/h | Stck. | 14487.66 | 20392 | 16912.5067 | 6
|  | 090 | Phasenpumpe (Druckluftpumpe), inkl. Schwimmer und Saugleitung bis zum Ende des Probebetriebes; mit Ölsammelbehälter ca. 1 m³ Volumen, Druck 3-8 bar, Fördermenge 0,05-1 m³/h, Leistung 1,5-2,5 kW, Niveaunachführung max. 5 m; bis 10 m³/h | Stck. | 230.08 | 4652.76 | 1288.7865 | 17
|  | 100 | Plattenschieber DN 50, PN 10, EN 558-1, Ausführung als Endarmatur mit Handrad und nichtsteigender Spindel, Edelstahl | Stck. | 223.74 | 223.74 | # | 1
|  | 110 | Pumpe zur Förderung von kontaminiertem Feinkorn-Wasser Gemisch (Leistung 50 m³/h) liefern, ein- und ausbauen | Stck. | 936.79 | 3321.64 | 1864.495 | 4
|  | 120 | Pumpstation aus Beton B45 (Schacht DN 1 m, Höhe 2,1 m, Grundschacht, Schachthals) liefern, einbauen, wieder rückbauen und abtransportieren, inkl. Bodenaushub, Nebenarbeiten, Materialien | Stck. | 3245.4 | 5617.6 | 4389.25 | 5
|  | 130 | Regelschieber, nicht ex-geschützt, als Plattenschieber DN 50 mit E-Antrieb einbauen, Gesamteinbaulänge 15,5 m; | Stck. | 2695.53 | 2695.53 | # | 1
|  | 140 | Regelschieber, Ex-geschützt, als Plattenschieber DN 50 mit E-Antrieb einbauen, Gesamteinbaulänge 15,5 m | Stck. | 3157.48 | 3157.48 | # | 1
|  | 150 | Schmutzwasser-Tauchpumpe (Durchsatz 12-15 m³/h, Förderhöhe bis 7 m) liefern, in Pumpstation einbauen, vorhalten, betreiben, wieder rückbauen und entfernen; inkl. Einpassen Gleitrohre, Anpassen Druckleitung, Anschlüsse, Schaltschrank und Elektroanschlüsse | Stck. | 1409.31 | 3872.88 | 2107.258 | 5
|  | 160 | Unterwassermotorpumpe, Druck 2,5-3,8 bar, Leistung 2,2-7,85 kW, einschl. Steigleitung liefern, ein- und ausbauen | Stck. | 230.08 | 20392 | 7909.8083 | 37
|  | 170 | Unterwassermotorpumpe ein- und ausbauen, inkl. Steigleitung, Verschraubungen und aller Nebenarbeiten | Stck. | 361.24 | 1786.97 | 915.562 | 5
530 | 108 | 000 | Verrohrung, Anschlüsse
|  | 010 | Ablaufleitung DN 200 liefern, einbauen | m | 9.02 | 48.89 | 22.808 | 5
|  | 020 | Ablaufleitung an Aktivkohlefilter anschließen | Stck. | 27.05 | 323.17 | 182.8 | 5
|  | 030 | Druckrohr PEHD PN 10 (DIN 19533) für gereinigtes Abwasser inkl. aller Verbindungen liefern und im vorh. Graben zwischen Sanierungsanlage und Abwasserkanal verlegen (T=0,8 m, inkl. Sandschüttung) | m | 3.26 | 16.91 | 8.426 | 5
|  | 040 | Druckrohr NW 32 PEHD zur Grundwasserförderung liefern und verlegen | m | 3.22 | 8.23 | 5.316 | 5
|  | 050 | Druckrohr PEHD PN 10 (DIN 19533) für kontaminiertes Grundwasser; liefern, im Schutzrohr verlegen , anschließen, abbauen und abtransportieren | Stck. | 391.14 | 843.63 | 632.452 | 5
|  | 060 | Druckrohr PEHD PN 10 (DIN 19533) für kontaminiertes Grundwasser; vorhalten und betreiben | mWo | 0.06 | 0.77 | 0.352 | 5
|  | 070 | Druckrohr PEHD PN 10 an vorh. Abwasserkanal DN 150 anschließen | Stck. | 101.59 | 255.65 | 159.186 | 5
|  | 080 | Druckschlauch PN 10 ölbeständig zur Förderung von Leichtflüssigkeiten und Öl- / Wassergemischen; liefern, im Schutzrohr verlegen, anschließen, abbauen und abtransportieren | Stck. | 516.33 | 1037.92 | 782.262 | 5
|  | 090 | Druckschlauch PN 10 ölbeständig zur Förderung von Leichtflüssigkeiten und Öl- / Wassergemischen; vorhalten und betreiben | mWo | 0.06 | 0.77 | 0.372 | 5
|  | 100 | Fallrohrleitung DN 50, PN 16, 60,3 mm x 2 mm, liefern und komplett mit Regelschieber und Spindelverlänger einbauen | m | 93.91 | 93.91 | # | 1
|  | 110 | Schutzrohr PVC DN 150 inkl. aller Verbindungen liefern und im vorh. Graben zwischen Brunnenvorschacht und Sanierungsanlage verlegen (T=0,8 m, einschl. Sandschüttung) | m | 4.27 | 27.61 | 13.448 | 5
|  | 120 | Schutzrohr PVC DN 150 an Brunnenvorschacht anschließen (einschl. Kernbohrung, dichte Ausführung) | Stck. | 83.44 | 369.27 | 230.226 | 5
|  | 130 | Rohrleitung DN 250 zur Ableitung von gereinigtem Wasser in Fluss inkl. Einleitbauwerk und Rohrbrücke über Gehweg liefern, einbauen | m | 6.56 | 7.6 | 6.9333 | 3
|  | 140 | Stahlrohrleitung DN 150; mit Schnellverschlusskupplung liefern, mit Gefälle zur Aufbereitungsanlage / Kanalisation verlegen, betreiben, rückbauen, mehrfaches Umverlegen inkl. Material und Wartung | m | 3.58 | 4.5 | 4.1433 | 6
|  | 150 | Saug-Druckschlauchleitung 3" (DN 75) flexibel, mit Schnellverschlusskupplung liefern, bauzeitlich vorhalten und anschließen, inkl. Kleinteile, Material und Wartung | m | 1.53 | 1.97 | 1.7983 | 6
|  | 160 | Steigrohrleitung DN 50, PN 16, 60,3x2 mm, liefern und komplett mit U-Pumpe einbauen | m | 90.98 | 90.98 | # | 1
|  | 170 | Zulauf- / Eingangsleitungen mit Zubehör liefern, einbauen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 180 | Zulaufleitung PEHD Da 63 liefern, einbauen | m | 10.68 | 59.31 | 25.02 | 5
|  | 190 | Zulaufleitung (ölbeständig) HDPE Da 25 liefern, einbauen | m | 5.69 | 32.02 | 17.888 | 5
|  | 200 | Zulaufleitung an Reinigungsanlage anschließen | Stck. | 40.91 | 946.4 | 250.7882 | 11
530 | 109 | 000 | Elektronische Mess-, Steuer- und Regeltechnik (EMSR); liefern, montieren, rückbauen
|  | 010 | Druckaufnehmer (hydrostatisch) mit Datenlogger liefern, montieren, rückbauen | Stck. | 973.18 | 6716 | 3003.18 | 4
|  | 020 | Druckaufnehmer (hydrostatisch) mit Datenlogger liefern, montieren, rückbauen; Speicherkapazität: 50.000 Messwerte | Stck. | 973.18 | 973.18 | # | 1
|  | 030 | Druckaufnehmer (hydrostatisch) mit Datenlogger liefern, montieren, rückbauen; Speicherkapazität: 200.000 Messwerte | Stck. | 6716 | 6716 | # | 1
|  | 040 | Druckaufnehmer (hydrostatisch) mit On-Line-Anbindung an die Steuerung liefern, montieren, rückbauen | Stck. | 517.74 | 4669.25 | 2196.465 | 4
|  | 050 | Druckaufnehmer (hydrostatisch) zur Füllstandsüberwachung liefern, montieren, rückbauen; Messbereich 0-1,2 bar | Stck. | 248.87 | 868.87 | 477.6867 | 6
|  | 060 | Druckaufnehmer (magnetisch induktiv) zur Kontrolle von Druckbehältern liefern, montieren, rückbauen; Messbereich 0-10 bar | Stck. | 309.99 | 393.29 | 344.7167 | 3
|  | 070 | Druckmessgerät für kontinuierliche Druckmessungen in den Förderleitungen von Brunnen zu Aktivkohlefiltern, Meßbereich 0 - 3 bar, liefern und betriebsfertig einbauen | Stck. | 551.18 | 551.18 | # | 1
|  | 080 | Durchflussmesser (magnetisch induktiv) Anlagenzulauf / je Anlagenstrang / Überlauf / Wiederversickerung, Nenndurchmesser DN 50 - DN 150 | Stck. | 674.83 | 5309 | 1819.9217 | 51
|  | 090 | Durchflussmessgerät (magnetisch-induktiv) in den Förderleitungen von Brunnen zu Aktivkohlefiltern zur Erfassung / Regelung der Fördermengen, Messbereich 0 - 10 m³/h, Genauigkeit mind. 0,2 % vom Messwert | Stck. | 803.75 | 1495.53 | 1107.1167 | 6
|  | 100 | Durchflussmessgerät (magnetisch-induktiv) in den Infiltrationsleitungen von den Aktivkohlefiltern zur Erfassung / Regelung der Einleitmengen sowie zur Regelung der Dosierpumpe, Messbereich 0 - 10 m³/h, DN 50 PN 16, liefern und betriebsfertig einbauen | Stck. | 944.87 | 944.87 | # | 1
|  | 110 | Elektroverteilungs- / Schaltanlage liefern, vorhalten, betreiben, abbauen | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Füllstandsmessaufnehmer (hydrostatisch) zur kontinuierlichen Füllstandsmessung bei Brunnen, liefern und betriebsfertig einbauen, Messbereich 0 - 3 bar | Stck. | 170.11 | 1440 | 569.046 | 10
|  | 130 | Handgerät zum Auslesen der Daten aus den Datenloggern und Übertragung der Daten an den Prozessleiter einschl. der erf. Software zum Übertrag / Einbinden der Daten in die Gesamtdatenbank | Stck. | 183.74 | 4475 | 2525.3175 | 4
|  | 140 | Handgerät zum Auslesen der Daten aus den Datenloggern und Übertragung der Daten an den Prozessleiter einschl. der erf. Software zum Übertrag / Einbinden der Daten in die Gesamtdatenbank; Speicherkapazität: 50.000 Messwerte | Stck. | 1494.55 | 1494.55 | # | 1
|  | 150 | Handgerät zum Auslesen der Daten aus den Datenloggern und Übertragung der Daten an den Prozessleiter einschl. der erf. Software zum Übertrag / Einbinden der Daten in die Gesamtdatenbank; Speicherkapazität: 200.000 Messwerte | Stck. | 4475 | 4475 | # | 1
|  | 160 | Kabel für hohe mechanische Beanspruchung, zwischen Baustromverteiler und Sanierungsanlage, einschl. Masten liefern, über Flur verlegen, anschließen, abbauen und abtransportieren | Stck. | 217.32 | 2024.72 | 989.866 | 5
|  | 170 | Kabel für hohe mechanische Beanspruchung, zwischen Sanierungsanlage und U-Pumpe im Ölabsaugbrunnen liefern, im Schutzrohr verlegen , anschließen, abbauen und abtransportieren | Stck. | 210.24 | 1053.26 | 699.568 | 5
|  | 180 | Leckageüberwachung mittels Niveauelektroden, liefern, einbauen, in Betrieb nehmen | Stck. | 66.98 | 337.45 | 216.532 | 5
|  | 190 | Manometer, Bauart nach DIN 16064, Manometerhahn R 1/2", d = 100 mm, Anzeigebereich 0-3 bar, Druckstufe bis 10 bar | Stck. | 159.78 | 1758.75 | 608.546 | 5
|  | 200 | Mess- und Regeltechnik liefern, installieren, vorhalten und betreiben | Stck. | 0 | 0 | # | 0
|  | 210 | pH-Wert-Messung einschl. Messwertauf- nehmer und Messwertumformer | Stck. | 1465.43 | 3884.83 | 2509.575 | 4
|  | 220 | Pumpensteuerungsanlage in Schaltschrank montiert liefern, betriebsbereit installieren und während der Zeit der Grundwasserreinigung vorhalten | Stck. | 773.38 | 3563.7 | 2469.5717 | 6
|  | 230 | Sauerstoffmessung einschl. Messwertaufnehmer und Messwertumformer | Stck. | 1395.07 | 11593 | 4303.765 | 4
|  | 240 | Schaltschrank , nicht ex-geschützt, zur Aufnahme sämtlicher Schalteinheiten, SPS-Steuerung der Frequenzumformer einschl. Sinusfilter sowie allen erf. Einspeisungen | Stck. | 6647.82 | 6647.82 | # | 1
|  | 250 | Schaltschrank, ex-geschützt, zur Aufnahme sämtlicher Schalteinheiten, SPS-Steuerung der Frequenzumformer einschl. Sinusfilter sowie allen erf. Einspeisungen | Stck. | 12266.4 | 12266.4 | # | 1
|  | 260 | Steuer- und Stromversorgungskabel mit allen Verbindungsstücken liefern und in Rohre einziehen | m | 3.75 | 17.02 | 8.3883 | 6
|  | 270 | Steuerkabel für Elektrodensteuerung im Ölabsaugbrunnen liefern, im Schutzrohr verlegen, anschließen, abbauen und abtransportieren | Stck. | 132.94 | 1053.26 | 560.498 | 5
|  | 280 | Störmelder liefern und einbauen | Stck. | 582.75 | 1252.83 | 863.044 | 5
|  | 290 | Wasserzähler DN 65, liefern und montieren | Stck. | 573.93 | 573.93 | # | 1
|  | 300 | Druckaufnehmer (hydrostatisch) mit On-Line-Anbindung an die Steuerung vorhalten, betreiben. | Mt | 9.98 | 872 | 283.19 | 4
|  | 310 | Druckaufnehmer (hydrostatisch) mit Datenlogger vorhalten, betreiben. | Mt | 14.05 | 1349 | 431.0875 | 4
|  | 320 | Durchflussmesser (magnetisch induktiv) Anlagenzulauf / je Anlagenstrang / Überlauf / Wiederversickerung, Nenndurchmesser DN 50 - DN 150 vorhalten, betreiben. | Mt | 23.93 | 2331 | 351.9076 | 17
|  | 330 | Handgerät zum Auslesen der Daten aus den Datenloggern und Übertragung der Daten an den Prozessleiter einschl. der erf. Software zum Übertrag / Einbindung der Daten in die Gesamtdatenbank vorhalten, betreiben. | Mt | 5 | 393 | 136.78 | 4
|  | 340 | Handgerät zum Auslesen der Daten aus den Datenloggern und Übertragung der Daten an den Prozessleiter einschl. der erf. Software zum Übertrag / Einbindung der Daten in die Gesamtdatenbank vorhalten, betreiben.; Speicherkapazität: 50.000 Messwerte | Mt | 24.52 | 24.52 | # | 1
|  | 350 | Handgerät zum Auslesen der Daten aus den Datenloggern und Übertragung der Daten an den Prozessleiter einschl. der erf. Software zum Übertrag / Einbindung der Daten in die Gesamtdatenbank vorhalten, betreiben.; Speicherkapazität: 200.000 Messwerte | Mt | 393 | 393 | # | 1
|  | 360 | Kabel für hohe mechanische Beanspruchung, zwischen Baustromverteiler und Sanierungsanlage, einschl. Masten vorhalten und betreiben | mWo | 0.18 | 1.53 | 0.824 | 5
|  | 370 | Kabel für hohe mechanische Beanspruchung, zwischen Sanierungsanlage und U-Pumpe im Ölabsaugbrunnen im Schutzrohr vorhalten und betreiben | mWo | 0.03 | 1.53 | 0.652 | 5
|  | 380 | pH-Wert-Messung einschl. Messwertauf- nehmer und Messwertumformer | Mt | 34.56 | 2032 | 561.8075 | 4
|  | 390 | Sauerstoffmessung einschl. Messwertaufnehmer und Messwertumformer | Mt | 42.91 | 1847 | 520.7875 | 4
|  | 400 | Steuerkabel für Elektrodensteuerung im Ölabsaugbrunnen im Schutzrohr vorhalten und betreiben | mWo | 0.03 | 0.82 | 0.366 | 5
530 | 110 | 000 | Verbrauchs- und Betriebskosten
|  | 010 | Stromverbrauch der GW-Behandlungsanlage (elekt. Leistung: 10 kW) | d | 5.62 | 52.8 | 30.2207 | 15
|  | 020 | Abwassergebühren des gereinigten Abwassers | m³ | 1.53 | 2.56 | 1.782 | 5
530 | 111 | 000 | Chemikalien und Hilfsstoffe
|  | 010 | Eisengranulat zum Einsatz in Polizeifiltern liefern, vorhalten, einbauen, entleeren und entsorgen | t | 129.83 | 4416.5 | 2660.8117 | 6
|  | 020 | H2O2 Erstbefüllung, Wasserstoffperoxid 50%, Befüllung des Lagertanks | Stck. | 1021.56 | 1021.56 | # | 1
|  | 030 | Ionentauscherharz Erstbefüllung | m³ | 4988.34 | 8207.64 | 6134.6763 | 19
|  | 040 | Ionentauscherharz Folgefüllung | m³ | 2977.55 | 9170.28 | 6017.4482 | 11
|  | 050 | Koaliszermaterial des Leichtflüssigkeitsabscheiders austauschen, Entsorgung / Wiederaufbereitung des verbrauchten Materials, Liefern und Einbau von neuwertigem Material inkl. Transportkosten | Stck. | 326.2 | 1067.58 | 505.718 | 5
|  | 060 | Kies für Filterfüllung, liefern, vorhalten, einbauen, entleeren und entsorgen | t | 83.16 | 597.85 | 219.6583 | 6
|  | 070 | Kiesfilter neu befüllen, inkl. Entsorgung und Lieferung | Stck. | 51.13 | 4205 | 1947.1485 | 22
|  | 080 | Luftaktivkohle Erstbefüllung (für Desorption) | kg | 1.74 | 2.81 | 2.0614 | 7
|  | 090 | Luftaktivkohle Folgefüllung (für Desorption) | kg | 0.91 | 3.41 | 2.2775 | 8
|  | 100 | Sand für Filterfüllung, liefern, vorhalten, einbauen, entleeren und entsorgen | t | 84.8 | 278.3 | 142.808 | 5
|  | 110 | Wasseraktivkohle Erstbefüllung | kg | 1.16 | 2.57 | 1.7687 | 61
|  | 120 | Wasseraktivkohle Erstbefüllung, inkl. Einbau, Leeren und Entsorgung | kg | 0.78 | 4.7 | 2.0539 | 42
|  | 130 | Wasseraktivkohle Erstbefüllung | m³ | 626.89 | 1431.62 | 953.485 | 4
|  | 140 | Wasseraktivkohle Erstbefüllung, inkl. Rücknahme der beladenen Kohle | psch. | 6979.13 | 20796.9 | 9139.6158 | 19
|  | 150 | Wasseraktivkohle Folgefüllung | kg | 0.8 | 2.95 | 1.6658 | 35
|  | 160 | Wasseraktivkohle Folgefüllung, inkl. Einbau, Leeren und Entsorgung | kg | 1.57 | 14.66 | 4.2096 | 25
|  | 170 | Wasseraktivkohle Folgefüllung, inkl. Einbau, Leeren und Entsorgung | m³ | 43.46 | 1998.15 | 1537.1 | 10
|  | 180 | Wasseraktivkohle Folgefüllung Arbeitsfilter | psch. | 51.29 | 12889.75 | 5100.0077 | 33
|  | 190 | Wasseraktivkohle Zusatzfüllung Sicherungsfilter | psch. | 3916.28 | 9206.96 | 4942.1068 | 19
|  | 200 | Wasseraktivkohle zum Einsatz in Polizeifiltern, liefern, vorhalten, einbauen, entleeren und entsorgen | t | 200.02 | 2971.13 | 1842.0267 | 6
|  | 210 | Zusatzstoffe für die Enteisenung des geförderten Wassers liefern und einsetzen | kg | 1.42 | 4.09 | # | 2
|  | 220 | Füllkörpermaterial für Strippkolonne | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 230 | Natronlauge 33 % | kg | 0 | 0 | # | 0
|  | 240 | Salzsäure 31 % | kg | 0 | 0 | # | 0
|  | 250 | Flüssiggas (Propan) | kg | 0 | 0 | # | 0
|  | 260 | Granuliertes Eisenhydroxid (GEH) | kg | 0 | 0 | # | 0
|  | 270 | Flockungsmittel (EisenIIIchloid) | kg | 0 | 0 | # | 0
530 | 112 | 000 | Probenahme Wasser
|  | 010 | Beprobung Rohwasser vor Reinigungsanlage, Entnahme von Schöpf- / Zapfproben, inkl. Liefern geeigneter Behälter, Fixierung vor Ort, Protokollierung, Lagerung und Transport ins chem. Labor | Stck. | 3 | 52.91 | 24.7909 | 11
|  | 020 | Beprobung abgereinigtes Wasser hinter Reinigungsanlage, Entnahme von Schöpf- / Zapfproben inkl. Liefern geeigneter Behälter, Fixierung vor Ort, Protokollierung, Lagerung und Transport ins chem. Labor | Stck. | 3 | 293.25 | 52.3355 | 11
|  | 030 | Probenahme am Zu- und Ablauf der Reinigungsanlage, Analytik durch ein anerkanntes Labor | Stck. | 135.49 | 359.99 | 283.7586 | 7
|  | 040 | Eigenüberwachung der Grundwassersanierungsanlage: Wöchentliche Registrierung der Messwerte / Betriebsdaten, Probenahme des gereinigten Abwassers sowie des Prozesswassers | Wo | 434.6 | 1278.23 | 770.914 | 5

## 530.200.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
530 | 200 | 000 | Stationäre GW-Behandlungsanlage
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
530 | 210 | 000 | Stationäre GW-Behandlungsanlage - Fremdanlieferer
|  | 010 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | Flockung-Fällung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Flockung-Fällung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 150 | Flockung-Fällung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Flockung-Fällung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Flockung-Fällung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 180 | Flockung-Fällung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 190 | Flockung-Fällung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 200 | Flockung-Fällung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 210 | Flockung-Fällung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 220 | Flockung-Fällung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 230 | Flockung-Fällung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 240 | Flockung-Fällung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 250 | Adsorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 260 | Adsorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 270 | Adsorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 280 | Adsorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 290 | Adsorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 300 | Adsorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 310 | Adsorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 320 | Adsorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 330 | Adsorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 340 | Adsorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 350 | Adsorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 360 | Adsorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 370 | Chemische Oxidation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 380 | Chemische Oxidation; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 390 | Chemische Oxidation; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a, Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 400 | Chemische Oxidation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 410 | Chemische Oxidation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 420 | Chemische Oxidation; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 430 | Chemische Oxidation; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 440 | Chemische Oxidation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 450 | Chemische Oxidation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 460 | Chemische Oxidation; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 470 | Chemische Oxidation; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 480 | Chemische Oxidation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: Stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 490 | Desorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 500 | Desorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 510 | Desorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a, Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 520 | Desorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 530 | Desorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 540 | Desorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 550 | Desorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 560 | Desorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 570 | Desorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 580 | Desorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 590 | Desorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 600 | Desorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: Stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 610 | Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 5 m³/h; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 620 | Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 10 m³/h; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 630 | Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 20 m³/h; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 640 | Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 5 m³/h; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 650 | Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 10 m³/h; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 660 | Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 20 m³/h; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 670 | Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 5 m³/h; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 680 | Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 10 m³/h; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 690 | Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 20 m³/h; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 700 | Sedimentation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 710 | Sedimentation; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 720 | Sedimentation; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a, Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 730 | Sedimentation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 740 | Sedimentation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 750 | Sedimentation; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 760 | Sedimentation; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 770 | Sedimentation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 780 | Sedimentation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 790 | Sedimentation; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 800 | Sedimentation; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 810 | Sedimentation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: Stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 820 | Ionenaustausch; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 830 | Ionenaustausch; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 840 | Ionenaustausch; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a, Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 850 | Ionenaustausch; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 860 | Ionenaustausch; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 870 | Ionenaustausch; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 880 | Ionenaustausch; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 890 | Ionenaustausch; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 900 | Ionenaustausch; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 910 | Ionenaustausch; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 920 | Ionenaustausch; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 930 | Ionenaustausch; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: Stark | m³ | 0 | 0 | # | 0
530 | 220 | 000 | Stationäre GW-Behandlungsanlage - Eigennutzer
|  | 010 | Adsorption; Durchsatz bis 5 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 020 | Adsorption; Durchsatz bis 10 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 030 | Adsorption; Durchsatz bis 20 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 040 | Benzin- / Ölabscheidung; mechanisch bis 5 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 050 | Benzin- / Ölabscheidung; Filtration (Kies-, Sandfilter); bis 5m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 060 | Benzin- / Ölabscheidung; mechanisch bis 10m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 070 | Benzin- / Ölabscheidung; Filtration (Kies-, Sandfilter), bis 10³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 080 | Benzin- / Ölabscheidung; mechanisch; bis 20 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 090 | Benzin- / Ölabscheidung; Filtration (Kies-, Sandfilter); bis 20 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 100 | Chemische Oxidation bis 5 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 110 | Chemische Oxidation bis 10 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 120 | Chemische Oxidation bis 20 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 130 | Desorption bis 5 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 140 | Desorption bis 10 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 150 | Desorption bis 20 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 160 | Flockung/Fällung bis 5 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 170 | Flockung/Fällung bis 10 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 180 | Flockung/Fällung bis 20 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 190 | Ionenaustausch bis 5 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 200 | Ionenaustausch bis 10 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 210 | Ionenaustausch bis 20 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 220 | Sedimentation bis 5 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 230 | Sedimentation bis 10 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0
|  | 240 | Sedimentation bis 20 m³/h | m³ | 0 | 0 | # | 0