## 543.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
543 | 100 | 000 | Bau der Sanierungsinfrastruktur
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
JahrGlobal
GeoGlobal
543 | 100 | 000 | Bau der Sanierungsinfrastruktur
|  | 010 | Maßnahmenspezifische Baustelleneinrichtung; Einrichten, Vorhalten und Räumen aller erforderlichen Gerätschaften; (Materialien, Transporte und Schutz-/Absperrmaßnahmen); An- und Abreise der Mannschaft | Psch.
543 | 110 | 000 | Mehrphasenextraktionsbrunnen DN 150 (Ausbau überflur, gasdichter Brunnenkopf, gasdichte Schnellkupplungsanschluss, unverfiltertes Saugrohr, manuell in der Tiefe verstellbar) | Stck.
|  | 010 | Mehrphasenextraktionsbrunnen DN 150 (Ausbau überflur, gasdichter Brunnenkopf, gasdichte Schnellkupplungsanschluss, unverfiltertes Saugrohr, manuell in der Tiefe verstellbar) bis 5 m | Stck.
|  | 020 | Mehrphasenextraktionsbrunnen DN 150 (Ausbau überflur, gasdichter Brunnenkopf, gasdichte Schnellkupplungsanschluss, unverfiltertes Saugrohr, manuell in der Tiefe verstellbar) bis 10 m | Stck.
543 | 120 | 000 | Monitoringmessstelle (DN 150) (Ausbau überflur, gasdichter Brunnenkopf, gasdichte Schnellkupplungsanschluss für Manometer, unverfiltertes Mitttelrohr (DN 50) zur Messung des Wasserstandes) | Stck.
|  | 010 | Monitoringmessstelle (DN 150) (Ausbau überflur, gasdichter Brunnenkopf, gasdichte Schnellkupplungsanschluss für Manometer, unverfiltertes Mitttelrohr (DN 50) zur Messung des Wasserstandes) bis 5 m | Stck.
|  | 020 | Monitoringmessstelle (DN 150) (Ausbau überflur, gasdichter Brunnenkopf, gasdichte Schnellkupplungsanschluss für Manometer, unverfiltertes Mitttelrohr (DN 50) zur Messung des Wasserstandes) bis 10 m | Stck.

## 543.200.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
543 | 200 | 000 | MPE-Anlage
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
JahrGlobal
GeoGlobal
543 | 210 | 000 | Installation, Betrieb und Demontage MPE-Anlage
|  | 010 | Injektionsanlage zur Miete liefern, aufstellen, anschließen, Inbetriebnahme (incl Vorbereiten der Stellfläche, Heranführung der Versorgungsleitungen, Anschluss an die Merhphasenextraktionsbrunnen (die Anlage saugt mittels Wasserringvakuumpume jeweils ein Brunnen ab. Das angesaugte Medium wird getrennt in Flüssigkeit/Luft, die Flüssigkeit in Wasser /Phase. Phase sammeln. Wasser und Luft über Aktivkohle reinigen | Psch.
|  | 020 | Injektionsanlage zum Kauf liefern, aufstellen, anschließen, Inbetriebnahme (incl Vorbereiten der Stellfläche, Heranführung der Versorgungsleitungen, Anschluss an die Merhphasenextraktionsbrunnen (die Anlage saugt mittels Wasserringvakuumpume jeweils ein Brunnen ab. Das angesaugte Medium wird getrennt in Flüssigkeit/Luft, die Flüssigkeit in Wasser /Phase. Phase wird in einem doppelwandigen Voratsbehälter (1 m³) mit Füllstandanzeige gesammelt. Wasser und Luft werden jeweils über Aktivkohle (Wasseraktivkohle: 2 x 200 Ltr, Luftaktivkohle: 2 x 1 m³) gereinigt) | Stck.
|  | 030 | Vorhalten Injektionsanlage zur Miete (die Anlage saugt mittels Wasserringvakuumpume jeweils ein Brunnen ab. Das angesaugte Medium wird getrennt in Flüssigkeit/Luft, die Flüssigkeit in Wasser /Phase. Phase wird in einem doppelwandigen Voratsbehälter (1 m³) mit Füllstandanzeige gesammelt. Wasser und Luft werden jeweils über Aktivkohle (Wasseraktivkohle: 2 x 200 Ltr, Luftaktivkohle: 2 x 1 m³) gereinigt) | Mon.
|  | 040 | Berieb (Überwachung der automatisierten Injektion) Injektionsanlage zur Miete (die Anlage saugt mittels Wasserringvakuumpume jeweils ein Brunnen ab. Das angesaugte Medium wird getrennt in Flüssigkeit/Luft, die Flüssigkeit in Wasser /Phase. Phase wird in einem doppelwandigen Voratsbehälter (1 m³) mit Füllstandanzeige gesammelt. Wasser und Luft werden jeweils über Aktivkohle (Wasseraktivkohle: 2 x 200 Ltr, Luftaktivkohle: 2 x 1 m³) gereinigt) | Mon.
|  | 050 | Demontage Injektionsanlage (die Anlage saugt mittels Wasserringvakuumpume jeweils ein Brunnen ab. Das angesaugte Medium wird getrennt in Flüssigkeit/Luft, die Flüssigkeit in Wasser /Phase. Phase wird in einem doppelwandigen Voratsbehälter (1 m³) mit Füllstandanzeige gesammelt. Wasser und Luft werden jeweils über Aktivkohle (Wasseraktivkohle: 2 x 200 Ltr, Luftaktivkohle: 2 x 1 m³) gereinigt) | Psch.
|  | 060 | Entsorgung Produktphase | m³