## 710.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
710 | 100 | 000 | Mineralische Abdichtung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
710 | 101 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | Betriebsfertiges Errichten der Baustelle und Vorhaltung der erforderlichen Geräte, Werkzeuge und festen Anlagen ( z.B. Baubüros, Unterkünfte), die zur vertraglichen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind. Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes | psch. | 23500 | 392250 | 84374.1867 | 9
710 | 110 | 000 | Planumsarbeiten
|  | 010 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 7.62 | 0
|  | 011 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 012 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 013 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 014 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 015 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 020 | Ausgleichs- und Tragschicht liefern und einbauen | m³ | 3 | 21.8 | 13.574 | 10
|  | 030 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %) | m² | 0.01 | 0.7 | 0.401 | 10
|  | 040 | Grobplanum herstellen | m² | 0.1 | 0.75 | 0.418 | 10
|  | 050 | Planum zur Herstellung der Tragschicht gefälle- und profilgerecht herstellen und verdichten | m² | 0.1 | 1.38 | 0.565 | 12
|  | 060 | Stabilisierungsschicht liefern und einbauen | m³ | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 1
|  | 070 | Bodenmaterial, Auffüllung etc. zum Wiedereinbau als mineralische Tragschicht aufnehmen und zum Einbaubereich transportieren. Material lagenweise einbauen und verdichten. Einbaustärke 0,20 m (verdichtet), Einbauwerte: Ev2-Wert ≥ 45 MN/m², Ev2/Ev1 ≤ 3, DPr ≥ 97 %, 6 - 8 Verdichtungsübergänge | m² | 0.69 | 3.2 | 1.5154 | 13
|  | 080 | Anschlusskeil herstellen | m³ | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 1
710 | 120 | 000 | Dichtungssystem
|  | 010 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke 0,5 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 47.61 | 47.61 | 47.61 | 1
|  | 011 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke 0,5 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 012 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke 0,5 m; Einbaufläche > 10.000m² | m² | 7 | 20.48 | 14.0778 | 9
|  | 013 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke 0,75 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 014 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke 0,75 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 015 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke 0,75 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 016 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke 1,0 m;Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 017 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke 1,0 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 018 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke 1,0 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 020 | Na-Bentonit liefern und einbauen | t | 0 | 0 | 143.16 | 0
|  | 030 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil; Flächengewicht bis 300 g/m²; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 6.14 | 0
|  | 031 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil; Flächengewicht bis 300 g/m²; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 032 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil; Flächengewicht bis 300 g/m²; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 033 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil; Flächengewicht bis 1.000 g/m²; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 034 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil; Flächengewicht bis 1.000 g/m²; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 035 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil; Flächengewicht bis 1.000 g/m²; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 036 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil; Flächengewicht bis 1.200 g/m²; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 037 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil; Flächengewicht bis 1.200 g/m²; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 038 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil; Flächengewicht bis 1.200 g/m²; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 040 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,10 m; Material: Sand / Splitt 0/8; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 5.11 | 0
|  | 041 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 042 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 043 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,35 m; Material: Sand / Splitt 0/8; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 044 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 045 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 046 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,35 m; Material: Bodenaushub; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 047 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 048 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 050 | Schutzschicht aus Kombination von Geotextil und mineralischem Material liefern, verlegen; Schutzmatte; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 10.89 | 0
|  | 051 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 052 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 060 | Material zur Herstellung der Mineralischen Dichtungsschicht liefern; kf Wert < 1 x 10-9 m/s, Schadstoffgehalt Boden < Z 1.1 LAGA, mit dem Material ist eine ausreichende Tragfähigkeit zur Herstellung einer Asphalttragschicht sicherzustellen (Ev2-Wert ≥ 45 MN/m², Ev2/Ev1 ≤ 3) | m² | 5.63 | 26.91 | 19.4145 | 11
|  | 070 | Mineralisches Dichtungsmaterial aufnehmen und zum Einbaubereich transportieren, lagenweise einbauen und verdichten; Einbaustärke 2 x 0,25 m (verdichtet), Einbauwerte: Ev2-Wert ≥ 45 MN/m², Ev2/Ev1 ≤ 3, DPr ≥ 97 %, 6 - 8 Verdichtungsübergänge; Einbaubereich: Böschung | m² | 1.31 | 10.39 | 4.2373 | 11
|  | 071 | wie vor; Einbaubereich: Sohle | m² | 0.96 | 11.11 | 3.9445 | 11
|  | 072 | wie vor; Einbaubereich: Exkbereich der Böschung | m² | 1.08 | 17.77 | 6.037 | 10
710 | 130 | 000 | Dränageschicht
|  | 010 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | 0 | 0 | 56.75 | 0
|  | 011 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 012 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 013 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung16/32, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 014 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 16/32, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 015 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 16/32, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 016 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 017 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 018 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 020 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 8.79 | 0
|  | 021 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | 4.9 | 6.3 | 5.7111 | 9
|  | 030 | Dränagematte liefern und verlegen | m² | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 1
|  | 040 | Dränagevlies liefern und verlegen | m² | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1
710 | 140 | 000 | Geotextil (Filtermatte / Schutzvlies)
|  | 010 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 2.71 | 0
|  | 011 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 012 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | 2.2 | 3.55 | 2.6578 | 9
|  | 013 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 014 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 015 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 020 | Geogitter liefern verlegen | m² | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 1
710 | 150 | 000 | Rekultivierungsschicht
|  | 010 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 011 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 4.91 | 9.99 | 7.45 | 2
|  | 012 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 013 | Oberboden (Humus) auftragen und einfräsen, d = 0,05 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 014 | Oberboden (Humus) auftragen und einfräsen, d = 0,05 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 015 | Oberboden (Humus) auftragen und einfräsen, d = 0,05 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 9
|  | 016 | Oberboden (Humus) auftragen, d = 0,2 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 017 | Oberboden (Humus) auftragen, d = 0,2 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0.45 | 2.57 | 1.0644 | 9
|  | 018 | Oberboden (Humus) auftragen, d = 0,2 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 020 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 1.84 | 0
|  | 021 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche > 10.000 m² | m² | 0.25 | 0.74 | 0.46444 | 9
Jahr
Geo
|  | 023 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 024 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 025 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Erosionsschutz- und Begrünungsmatte liefern | m | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 1
|  | 040 | gemischtkörnigen Boden als Rekultivierungsschicht liefern und einbauen | m³ | 3 | 21 | 9.3322 | 9
710 | 160 | 000 | Sonstiges
|  | 010 | Baugrube für Deponiegasfenster ausheben | Stck. | 138.86 | 138.86 | 138.86 | 1
|  | 020 | Deponiegasfenster liefern und einbauen | Stck. | 3939.81 | 3939.81 | 3939.81 | 1
|  | 030 | Zulage für den Einbau der Entgasungsrohre | psch. | 258.95 | 258.95 | 258.95 | 1
|  | 040 | Gasstutzen einbauen, gasdicht verschließbar | Stck. | 898.2 | 898.2 | 898.2 | 1
|  | 050 | Abfallumlagerung im Deponiebereich | m³ | 3 | 8.44 | 4.56 | 10
|  | 060 | Zulage für die Separierung von Deponiematerial | m³ | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 1
|  | 070 | Abfälle aussortieren | m³ | 0.8 | 15 | 5.391 | 10
710 | 170 | 000 | MD als Ersatz für ehemals vorhandene quartäre Lehmauflage (T = 5 m); inkl. Anbindung an die noch vorh. Lehmauflage
|  | 010 | Planum der Aushubsohle verdichten, Verdichtungsgrad Dpr > 95%; Ev2 > 45 MN/m²; Ev2/Ev1< 3; Bkl. 3 und 4; Gesamtfläche < 1000 m² | m² | 0.44 | 4.8 | 1.51 | 5
|  | 020 | Tragschicht aus Naturschotter 0/45 liefern und verdichtet einbauen, < LAGA Z1.1, Ev2 > 60 MN/m²; Ev2/Ev1 < 2,5; Einbaudicke variiert je nach Sanierungstiefe | m³ | 22.38 | 33.76 | 27.648 | 5
|  | 030 | Klassifizierte, bindige, weitgestufte Böden (Ton, Lehm, TL, SU*,ST*; Durchlässigkeit kf <5 x10-9 m/s, < LAGA Z1.1 liefern und lagenweise verdichtet einbauen, Mindestschichtdicke d = 0,6 m; Dpr = 95%; optim. Wassergehalt wpr<w<w(95% nass) | m³ | 23.58 | 50.8 | 38.15 | 5
|  | 040 | Mehraufwand für den erhöhten Qualitätssicherungsaufwand während des ersten Probebaus zur Herstellung der mineralischen Dichtungsschicht | m³ | 5.8 | 50.4 | 27.406 | 5
|  | 050 | Angeschnittene gewachsene Lehmschicht nachverdichten (Verdichtungsgrad Dpr > 95%) | m² | 0.44 | 4.3 | 1.668 | 5
|  | 060 | Lehmschlag herstellen zur Kappung des Sickerwasserstromes: Klassifizierte, bindige, weitgestufte Böden (Ton, Lehm, TL, SU*,ST*; Durchlässigkeit kf < 5x10-9 m/s), < LAGA Z1.1 liefern und lagenweise verdichtet einbauen (Mindestschichtdicke d = 0,4 m; Dpr = 95%) | m³ | 35.5 | 311.2 | 111.828 | 5
|  | 070 | Trennflies (> 800 g/m²) liefern und auf der mineralischen Dichtungsschicht überlappend einbauen | m² | 3.07 | 5.66 | 4.306 | 5
|  | 080 | Dränleitung HDPE DN 250 als Teilsickerrohr liefern und in Dränageschicht im Gefälle verlegen | m | 8.14 | 161.28 | 51.266 | 5
|  | 090 | Sammelleitungen DN 250 HDPE liefern und im Gefälle (mind. 0,5%) verlegen | m | 23.71 | 161.28 | 65.47 | 5
|  | 100 | Filterkies, 16/32; d = 0,3 m liefern und einbauen, Durchlässigkeit kf < 1x10-2 m/s | m³ | 22 | 45.59 | 33.784 | 5
|  | 110 | Trennflies (≥ 300 g/m²) liefern und auf der Dränageschicht überlappend einbauen | m² | 1.46 | 4.36 | 2.268 | 5

## 710.200.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
710 | 200 | 000 | Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
710 | 201 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | Betriebsfertiges Errichten der Baustelle und Vorhaltung der erforderlichen Geräte, Werkzeuge und festen Anlagen ( z.B. Baubüros, Unterkünfte), die zur vertraglichen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind. Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des benutzten Geländes | psch. | 27584.2 | 381036.08 | 207444.9486 | 7
710 | 210 | 000 | Planumsarbeiten
|  | 010 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0.82 | 7.41 | 3.3577 | 13
|  | 011 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 012 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 013 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 014 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 2.39 | 4.18 | 3.3933 | 6
|  | 015 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 020 | Trennflies (PP weiß; 400 g/m²) liefern und überlappend verlegen inkl. aller Nebenarbeiten | m² | 1.04 | 5.02 | 2.1771 | 7
|  | 030 | Schutz- und Ausgleichsschicht aus Sand liefern, auf Trennvlies einbauen und durch Abwalzen glätten und verdichten inkl. aller Nebenarbeiten; Schichtdicke 0,15 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 031 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 3.51 | 5.91 | 4.7967 | 6
|  | 032 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 033 | Schutz- und Ausgleichsschicht aus Sand liefern, auf Trennvlies einbauen und durch Abwalzen glätten und verdichten inkl. aller Nebenarbeiten; Schichtdicke 0,20 bis 0,50 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 034 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0.59 | 1.2 | 0.93833 | 6
|  | 035 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 040 | Ausgleichsschicht herstellen im Bereich von Durchdringungen / Einbauten / Randbereichen | m² | 0.83 | 19.84 | 6.2605 | 24
|  | 050 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche bis 1.000 m² | m² | 0.1 | 1.02 | 0.37308 | 13
|  | 051 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0.2 | 0.94 | 0.37833 | 6
|  | 052 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche > 10.000 m² | m² | 0.19 | 1 | 0.57167 | 6
|  | 060 | Planum herstellen, verdichten (DPr = 95 %) im Bereich von Durchdringungen / Einbauten / Randbereichen unter Einsatz von Kleingeräten und Handverdichtung; Fläche bis 1.000 m² | m² | 0.19 | 1.42 | 0.75833 | 12
|  | 061 | wie vor; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0.4 | 1.02 | 0.71167 | 6
|  | 062 | Pwie vor; Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 220 | 000 | Dichtungssystem
|  | 010 | KDB liefern (PELD); Stärke 1,5 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 011 | KDB liefern (PELD); Stärke 1,5 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 012 | KDB liefern (PELD); Stärke 1,5 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 013 | KDB liefern (PELD); Stärke 2,0 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 014 | KDB liefern (PELD); Stärke 2,0 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 015 | KDB liefern (PELD); Stärke 2,0 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 016 | KDB liefern (PELD); Stärke 2,5 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 4.35 | 9.2 | 6.8183 | 6
|  | 017 | KDB liefern (PELD); Stärke 2,5 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | 9.8 | 16.8 | 14.06 | 9
|  | 018 | KDB liefern (PELD); Stärke 2,5 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 020 | KDB liefern und verlegen; Stärke 1,5 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 1
|  | 021 | KDB liefern und verlegen; Stärke 1,5 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | KDB liefern und verlegen; Stärke 1,5 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 023 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,0 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 024 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,0 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 025 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,0 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 026 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,5 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 027 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,5 mm; Verlegefläche 1.000 bis 10.000 m² | m² | 15.15 | 19.9 | 16.27 | 6
|  | 028 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,5 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | 14.73 | 19.9 | 15.95 | 6
|  | 030 | KDB liefern (PEHD), verlegen und verschweißen einschl. Dichtheitsprüfung; Stärke 1,5 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 031 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 14.38 | 19.1 | 15.8056 | 9
|  | 032 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 033 | KDB liefern (PEHD), verlegen und verschweißen einschl. Dichtheitsprüfung; Stärke 2,0 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 3.45 | 16.47 | 5.0584 | 54
|  | 034 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 5.68 | 11.47 | 9.1614 | 7
|  | 035 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 036 | KDB liefern (PEHD), verlegen und verschweißen einschl. Dichtheitsprüfung; Stärke 2,5 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 037 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 038 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 040 | KDB durch Extrusionsschweißnaht dicht verschweißen | m | 26.89 | 26.89 | 26.89 | 1
|  | 050 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 300 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 1
|  | 051 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 052 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | 5.9 | 6.94 | 6.3683 | 6
|  | 053 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 1.000 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 054 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 2.15 | 2.85 | 2.4911 | 9
|  | 055 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 056 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 1.200 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 057 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 058 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 060 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,10 m; Material: Sand / Splitt 0/8; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 5.1 | 0
|  | 061 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 062 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 063 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,35 m; Material: Sand / Splitt 0/8; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 064 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 065 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 066 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,35 m; Material: Bodenaushub; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 067 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 068 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 070 | Schutzschicht aus Kombination von Geotextil und mineralischem Material liefern, verlegen; Schutzmatte; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 10.9 | 0
|  | 071 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 072 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 080 | Anschluss der KDB an Entgasungskollektor gas- und wasserdicht ausführen, einschl. Schweißarbeiten und Dichtheitsprüfung | Stck. | 43.13 | 457.33 | 211.3333 | 18
|  | 090 | Anschluss der KDB an Dränagegräben gas- und wasserdicht ausführen, einschl. Abdichtungsarbeiten und Dichtheitsprüfung | Stck. | 43.13 | 458.79 | 214.28 | 18
|  | 100 | Spül- und Kontrollschacht aus PEHD (Schachtunterteil mit Gerinne; begehbar mit Steigeisen; einschl. Konus und Schachabdeckung Kl. A15) liefern, auf Sauberkeitsschicht einbauen und an KDB anschließen | Stck. | 4455.16 | 6193.07 | 4865.9543 | 7
|  | 110 | Durchdringungselement PEHD, ggf. mit Betonkern liefern, einbauen und an die KDB anschließen einschl. aller Nebenarbeiten; für Sickerrohr DA 225, Förderleitung DA 63, Leerrohr DA 110 einschl. der jeweiligen Rohre (Länge bis 4 m) | Stck. | 1234.77 | 3005.4 | 2317.4305 | 21
|  | 111 | wie vor; für Sickerrohr DA 225 einschließlich Vollrohr DA 225 (Länge bis 4 m) | Stck. | 1462.29 | 2586.74 | 2255.8271 | 7
|  | 112 | wie vor; für Sickerrohr DA 225 einschließlich Vollrohr DA 225 (Länge bis 1,5 m) | Stck. | 1234.77 | 2369.55 | 2051.1714 | 7
|  | 120 | Zusätzliche Rohrdurchdringung durch die KDB (Rohrdurchmesser 5 - 30 cm) herstellen | Stck. | 146.08 | 1789.52 | 635.8383 | 6
|  | 130 | Vorläufigen Verlegeplan erstellen | m² | 0.02 | 0.15 | 0.042857 | 14
710 | 230 | 000 | Dränageschicht
|  | 010 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | 0 | 0 | 56.8 | 0
|  | 011 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 012 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 013 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung16/32, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 014 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 16/32, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 015 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 16/32, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 016 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 017 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 018 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 020 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 1
|  | 021 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 5.5 | 11.45 | 7.3567 | 6
|  | 022 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | 5.4 | 11.45 | 7.2217 | 6
|  | 030 | Flächendränage aus Dränmatte (Wirrgelege) mit beidseitig aufgebrachtem Filtervlies / Schutzvlies; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 031 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 1.93 | 7.32 | 2.6606 | 18
|  | 032 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 040 | Geotextile Schutz- und Dränagebahn Wasserableitvermögen 0,25-0,45 l/s/m; Belastung bis p= 40 kN/m², mit aufkaschiertem Filtervlies liefern und auf der KDB einbauen inkl. aller Leistungen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 041 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 3.81 | 4.83 | 4.19 | 7
|  | 042 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 240 | 000 | Geotextil (Filtermatte / Schutzvlies)
|  | 010 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 1.28 | 3.58 | 2.3386 | 7
|  | 011 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 012 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 013 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 014 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 015 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 020 | Geogitter liefern und einbauen | m² | 7 | 9.69 | 8.095 | 6
|  | 030 | Geotextitel Schutzflies liefern und verlegen | m² | 3.4 | 5.2 | 3.9967 | 6
710 | 250 | 000 | Rekultivierungsschicht
|  | 010 | Unterboden (Schichtdicke 45 cm; humusarmer, korngestufter, lehmiger Sand bis sandiger Lehm) liefern und auf der Schutz- und Dränageschicht einbauen, inkl. Probenahme und Qualitätskontrolle | m³ | 2.59 | 18.41 | 10.6614 | 7
|  | 011 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 4.91 | 9.99 | 7.45 | 2
|  | 012 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 020 | Oberboden (Schichtdicke 30 cm; LAGA Z0; humoser, korngestufter, lehmiger Sand; Humusgehalt 5 Gew.%) liefern und auf der Unterboden einbauen, inkl. Probenahme und Qualitätskontrolle | m³ | 0.62 | 20.58 | 8.0685 | 13
|  | 030 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1
|  | 040 | Feinplanum der Rekultivierungsschicht herstellen, Gesamtfläche < 10.000 m² | m² | 0.29 | 0.92 | 0.55286 | 7
|  | 050 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche bis 1.000 m² | m² | 0.18 | 0.81 | 0.42857 | 14
|  | 051 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 052 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 053 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 054 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 055 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 060 | Liefern und Eibauen von Kompost | t | 15 | 44.03 | 29.2217 | 6
710 | 260 | 000 | Versuchsfelder
|  | 010 | Anlegen eines Versuchsfeldes (Belastungsversuche und Probefelduntersuchungen durchführen) mit - Ausgleichsschicht bis 20 cm - KDB aus PEHD 2,5 mm - Infiltratdränage als Dränmatte mit beidseitigem Filtervlies - Decksubstrat bis 50 cm Unterboden und 30 cm Oberboden mit Einsaat.; Größe des Versuchsfeldes 10 x 30 m | Stck. | 2342.35 | 13140.2 | 6290.2314 | 7
|  | 011 | wie vor; Größe des Versuchsfeldes 20 x 30 m | Stck. | 847.72 | 34504.96 | 8468.2955 | 24
|  | 020 | Versuchsfeld 10 x 30 m entfernen | Stck. | 606.38 | 1789.52 | 1192.3571 | 7
|  | 030 | Erstellen einer Dokumentation zum Versuchsfeld 10 x 30 m (in 5facher Ausfertigung) | Stck. | 432.21 | 1669.53 | 842.4286 | 7
710 | 270 | 000 | Oberflächenentwässerung
|  | 010 | Herstellen von Deponierandgräben entlang Berme / Umfahrung | lfm | 14.01 | 35 | 22.9617 | 6
|  | 020 | Herstellen einer Raubettrinne | lfm | 50.57 | 155 | 101.9217 | 6
|  | 030 | Herstellen einer Dränrigole | lfm | 141 | 1510.39 | 448.875 | 6
|  | 040 | Herstellen einer Ableitung entlang Berme / Umfahrung | lfm | 70.8 | 148.32 | 124.4533 | 6
|  | 050 | Errichten Spül- und Kontrollschacht entlang Deponiefuß | Stck. | 927.62 | 2502.95 | 1357.2833 | 6

## 710.300.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
710 | 300 | 000 | Kombinationsdichtung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
710 | 301 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | Betriebsfertiges Errichten der Baustelle und Vorhaltung der erforderlichen Geräte, Werkzeuge und festen Anlagen ( z.B. Baubüros, Unterkünfte), die zur vertraglichen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind. Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes | psch. | 0 | 0 | 207070.32 | 0
710 | 310 | 000 | Planumsarbeiten
|  | 010 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 7.41 | 0
|  | 011 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 012 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 013 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 014 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 015 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 020 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | # | 0
|  | 021 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 320 | 000 | Dichtungssystem
|  | 010 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke: 0,5 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 17.9 | 0
|  | 011 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 012 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 013 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke: 0,75 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 014 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 015 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 016 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke: 1,0 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 017 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 018 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 020 | Bentonitmatte liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 10.74 | 0
|  | 021 | Bentonitmatte liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Bentonitmatte liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Na-Bentonit liefern und einbauen | t | 0 | 0 | 143.16 | 0
|  | 040 | KDB liefern und verlegen; Stärke 1,5 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 12.78 | 0
|  | 041 | KDB liefern und verlegen; Stärke 1,5 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 042 | KDB liefern und verlegen; Stärke 1,5 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 043 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,0 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 044 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,0 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 045 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,0 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 046 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,5 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 047 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,5 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 048 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,5 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 050 | KDB durch Extrusionsschweißnaht dicht verschweißen | m | 0 | 0 | 26.89 | 0
|  | 060 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 300 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 6.14 | 0
|  | 061 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 062 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 063 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 1.000 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 064 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 065 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 066 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 1.200 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 067 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 068 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 070 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,10 m; Material: Sand / Splitt 0/8; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 5.11 | 0
|  | 071 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 072 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 073 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,35 m; Material: Sand / Splitt 0/8; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 074 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 075 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 076 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,35 m; Material: Bodenaushub; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 077 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 078 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 080 | Schutzschicht aus Kombination von Geotextil und mineralischem Material liefern, verlegen; Schutzmatte; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 10.89 | 0
|  | 081 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 082 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 330 | 000 | Dränageschicht
|  | 010 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | 0 | 0 | 56.75 | 0
|  | 011 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 012 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 013 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung16/32, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 014 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 16/32, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 015 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 16/32, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 016 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 017 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 018 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 020 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 1
|  | 021 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Flächendränage aus Dränmatte (Wirrgelege) mit beidseitig aufgebrachtem Filtervlies / Schutzvlies; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 031 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 1.93 | 7.32 | 2.6606 | 18
|  | 032 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 340 | 000 | Geotextil (Filtermatte / Schutzvlies)
|  | 010 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 2.71 | 0
|  | 011 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 012 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 013 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 014 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 015 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 350 | 000 | Rekultivierungsschicht
|  | 010 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 4.91 | 9.99 | 7.45 | 0
|  | 011 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 4.91 | 9.99 | 7.45 | 2
|  | 012 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 020 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 1.84 | 0
|  | 021 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 023 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 024 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 025 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Erosionsschutz- und Begrünungsmatte liefern | m | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 1

## 710.400.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
710 | 400 | 000 | Bentonitmatten
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
710 | 401 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | Betriebsfertiges Errichten der Baustelle und Vorhaltung der erforderlichen Geräte, Werkzeuge und festen Anlagen ( z.B. Baubüros, Unterkünfte), die zur vertraglichen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind. Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes | psch. | 13300 | 235000 | 71749.6044 | 9
710 | 410 | 000 | Planumsarbeiten
|  | 010 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 7.41 | 0
|  | 011 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 012 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 013 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 014 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 015 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 020 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 1.02 | 0
|  | 021 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Umlagerung / Profilierung von Abfallmaterial | m³ | 2.2 | 8 | 3.7522 | 9
|  | 040 | Trag- und Ausgleichsschicht herstellen | m³ | 1.99 | 19.4 | 13.8489 | 9
|  | 050 | Nachverdichten Planum | m² | 0.1 | 1.05 | 0.33556 | 9
710 | 420 | 000 | Dichtungssystem
|  | 010 | Bentonitmatte liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 10.74 | 0
|  | 011 | Bentonitmatte liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 012 | Bentonitmatte liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | 6.15 | 8.55 | 7.6133 | 9
|  | 020 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 300 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 6.14 | 0
|  | 021 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | 1.88 | 4.3 | 2.6178 | 9
|  | 023 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 1.000 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 024 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 025 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 026 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 1.200 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 027 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 028 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,10 m; Material: Sand / Splitt 0/8; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 5.11 | 0
|  | 031 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 032 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | 1.45 | 3.22 | 2.3222 | 9
|  | 033 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,35 m; Material: Sand / Splitt 0/8; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 034 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 035 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 036 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,35 m; Material: Bodenaushub; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 037 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 038 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 040 | Schutzschicht aus Kombination von Geotextil und mineralischem Material liefern, verlegen; Schutzmatte; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 10.89 | 0
|  | 041 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 042 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 430 | 000 | Dränageschicht
|  | 010 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | 0 | 0 | 56.75 | 0
|  | 011 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 012 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 9
|  | 013 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung16/32, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 014 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 16/32, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 015 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 16/32, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 016 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 017 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 018 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 020 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 1
|  | 021 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Flächendränage aus Dränmatte (Wirrgelege) mit beidseitig aufgebrachtem Filtervlies / Schutzvlies; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 031 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 1.93 | 7.32 | 2.6606 | 18
|  | 032 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 440 | 000 | Geotextil (Filtermatte / Schutzvlies)
|  | 010 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 2.71 | 0
|  | 011 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 012 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 013 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 014 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 015 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 450 | 000 | Rekultivierungsschicht
|  | 010 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 4.91 | 9.99 | 7.45 | 0
|  | 011 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 4.91 | 9.99 | 7.45 | 2
|  | 012 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | 11.79 | 26 | 17.7622 | 9
|  | 020 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 1.84 | 0
|  | 021 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche > 10.000 m² | m² | 0.5 | 1.4 | 0.83111 | 9
|  | 023 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 024 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 025 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Erosionsschutz- und Begrünungsmatte liefern | m | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 1
710 | 460 | 000 | Versuchsfelder
|  | 010 | Versuchsfeld bestehend aus Tondichtungsbahn, mineralischer Entwässerungsschicht und Decksubstrat herstellen | Stck. | 3290.71 | 13400 | 8183.1467 | 9
|  | 020 | Versuchsfeld bestehend aus Tondichtungsbahn, mineralischer Entwässerungsschicht und Decksubstrat vollständig zurückbauen | Stck. | 900 | 8889.13 | 5055.5771 | 7

## 710.500.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
710 | 500 | 000 | Kapillarsperren
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
710 | 501 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | Betriebsfertiges Errichten der Baustelle und Vorhaltung der erforderlichen Geräte, Werkzeuge und festen Anlagen ( z.B. Baubüros, Unterkünfte), die zur vertraglichen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind. Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes | psch. | 0 | 0 | 13293.59 | 0
710 | 510 | 000 | Planumsarbeiten
|  | 010 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 7.41 | 0
|  | 011 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 012 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 013 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 014 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 015 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 020 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 1.02 | 0
|  | 021 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 520 | 000 | Dichtungssystem / Kapillarsperrensystem
|  | 010 | Kapillarblock aus Kies / Schotter, d = 0,20 m liefern und einbauen; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 11.86 | 0
|  | 011 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 012 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 013 | Kapillarblock aus Basaltsplitt, d = 0,30 m liefern und einbauen; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 014 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 015 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 020 | Kapillarschicht aus Feinsand liefern und einbauen; Schichtdicke: 0,20 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 11.76 | 0
|  | 021 | Kapillarschicht aus Feinsand liefern und einbauen; Schichtdicke: 0,20 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Kapillarschicht aus Feinsand liefern und einbauen; Schichtdicke: 0,20 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 023 | Kapillarschicht aus Feinsand liefern und einbauen; Schichtdicke: 0,40 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 024 | Kapillarschicht aus Feinsand liefern und einbauen; Schichtdicke: 0,40 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 025 | Kapillarschicht aus Feinsand liefern und einbauen; Schichtdicke: 0,40 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke: 0,5 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 17.9 | 0
|  | 031 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 032 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 033 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke: 0,75 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 034 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 035 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 036 | Mineralische Dichtung liefern und herstellen (Lagen à 0,25 m); Lagenstärke: 1,0 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 037 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 038 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 040 | Bentonitmatte liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 10.74 | 0
|  | 041 | Bentonitmatte liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 042 | Bentonitmatte liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 050 | Na-Bentonit liefern und einbauen | t | 0 | 0 | 143.16 | 0
|  | 060 | KDB liefern und verlegen; Stärke 1,5 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 12.78 | 0
|  | 061 | KDB liefern und verlegen; Stärke 1,5 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 062 | KDB liefern und verlegen; Stärke 1,5 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 063 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,0 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 064 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,0 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 065 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,0 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 066 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,5 mm; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 067 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,5 mm; Verlegefläche 1.00. bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 068 | KDB liefern und verlegen; Stärke 2,5 mm; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 070 | KDB durch Extrusionsschweiß- nahtdicht verschweißen | m² | 0 | 0 | 26.89 | 0
|  | 080 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 300 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² |  | 0 | 0 | 6.14 | 0
|  | 081 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 082 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 083 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 1.000 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 084 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 085 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 086 | Schutzschicht liefern, verlegen aus Geotextil, Flächengewicht bis 1.200 g/m², Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 087 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 088 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 090 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,10 m; Material: Sand / Splitt 0/8; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 5.11 | 0
|  | 091 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 092 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 093 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,35 m; Material: Sand / Splitt 0/8; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 094 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 095 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 096 | Schutzschicht liefern, verlegen aus mineralischem Material; Schichdicke: 0,35 m; Material: Bodenaushub; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 097 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 098 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 100 | Schutzschicht aus Kombination von Geotextil und mineralischem Material liefern, verlegen; Schutzmatte; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 10.89 | 0
|  | 101 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 102 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 530 | 000 | Geotextil (Filtermatte / Schutzvlies)
|  | 010 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 2.71 | 0
|  | 011 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 012 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 013 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 014 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 015 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 540 | 000 | Rekultivierungsschicht
|  | 010 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 4.91 | 9.99 | 7.45 | 0
|  | 011 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 4.91 | 9.99 | 7.45 | 2
|  | 012 | Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, d = 1,0 m; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 020 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 1.84 | 0
|  | 021 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Begrünung als Rasenansaat für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 023 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 024 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 025 | Begrünung als Rasenansaat mit zusätzlicher Bepflanzung für Oberfläche liefern und einbringen; Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Erosionsschutz- und Begrünungsmatte liefern | m | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 1

## 710.600.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
710 | 600 | 000 | Asphaltbetonabdichtung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
710 | 601 | 000 | Maßnahmespezifische Baustelleneinrichtung
|  | 010 | Betriebsfertiges Errichten der Baustelle und Vorhaltung der erforderlichen Geräte, Werkzeuge und festen Anlagen ( z.B. Baubüros, Unterkünfte), die zur vertraglichen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind. Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes | psch. | 2045.17 | 38074.8 | 14391.282 | 15
|  | 020 | Spezielle Baustelleneinrichtung länger vorhalten und betreiben | d | 45.01 | 2470.31 | 507.9157 | 7
710 | 610 | 000 | Planumsarbeiten
|  | 010 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 7.41 | 0
|  | 011 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0.33 | 1.09 | 0.77167 | 6
|  | 012 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,10 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 013 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 014 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche bis 1.001 bis 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 015 | Ausgleichsschicht mit einer Schichtdicke bis 0,50 m herstellen; Auftragsfläche > 10.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 020 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche bis 1.000 m² | m² | 0.31 | 1.47 | 0.91143 | 23
|  | 021 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Feinplanum herstellen, verdichten (DPr = 95 %); Fläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 620 | 000 | Frostschutzschicht
|  | 010 | Frostschutzschicht Splitt 0/16 als Schottertragschicht liefern, einbauen und verdichten auf 45 MN/m², d > 38 cm | m³ | 18.41 | 26.78 | 23.7178 | 9
|  | 011 | wie vor | m² | 3.15 | 11.62 | 6.3533 | 6
|  | 020 | Frostschutzmaßnahme, bei auftretendem Frost sind die aufgebrochenen Flächen mit einer Frostschutzschicht aufzufüllen und zu verdichten; bei günstigen Witterungverhältnissen ist das Material wieder zu entfernen; d = 0,60 m | m² | 15.91 | 23.01 | 18.5967 | 3
710 | 630 | 000 | Dichtungssystem
|  | 010 | Asphaltbetondeckschicht liefern und einbauen (0/5) Schichtdicke: 4 cm; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 10.23 | 0
|  | 011 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 18.3 | 26.77 | 22.9211 | 9
|  | 012 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 020 | Asphaltbetondeckschicht liefern und einbauen (0/8); Schichtdicke: 3,5 cm; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 021 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 023 | Asphaltbetondeckschicht liefern und einbauen (0/8); Schichtdicke: 4,0 cm; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 024 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 9.4 | 14.98 | 12.315 | 14
|  | 025 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Asphaltbetondeckschicht liefern und einbauen (0/11); Schichtdicke: 3,5 cm; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 5.74 | 14.99 | 10.9583 | 6
|  | 031 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 032 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 033 | Asphaltbetondeckschicht liefern und einbauen (0/11); Schichtdicke: 4,0 cm; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 12.5 | 15.53 | 14.015 | 2
|  | 034 | wie vor; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 4.99 | 10.29 | 8.33 | 6
|  | 035 | wie vor; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 040 | Asphaltbinder (0/16) liefern und einbauen; Schichtdicke 4 cm | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 041 | Asphaltbinder (0/22) liefern und einbauen; Schichtdicke 4 cm | m² | 3.27 | 4.15 | 3.7 | 3
|  | 042 | Asphaltbinder (0/16) liefern und einbauen; Schichtdicke 5 cm | m² | 6.86 | 14.07 | 11.3214 | 14
|  | 043 | Asphaltbinder (0/16) liefern und einbauen; Schichtdicke 6 cm | m² | 12.94 | 13.8 | 13.37 | 2
|  | 050 | Asphaltbinder 0/16 liefern und einbauen, Schichtdicke variabel | t | 0 | 0 | 99.01 | 0
|  | 060 | Asphalttragschicht nach ZTVT liefern frei Baustelle und in 2 Lagen einbauen (heiß an heiß) gem. Planungsunterlage und QS-Plan, Mischgutart CS, d > 16 cm , Tragfähigkeit EV2 > 120 MN/m² | m² | 10.02 | 12.05 | 10.9367 | 3
|  | 070 | Asphalttragschicht liefern und einbauen, aus gebrochenem Material (0/11 S); Schichdicke bis 10 cm | m² | 8.96 | 22.68 | 18.91 | 6
|  | 071 | wie vor; Schichtdicke bis 20 cm | m² | 8.02 | 29.83 | 18.6113 | 15
|  | 072 | Asphalttragschicht liefern und einbauen, aus gebrochenem Material (0/22); Schichdicke bis 10 cm | m² | 9.73 | 14.56 | 12.1457 | 14
|  | 073 | wie vor; Schichtdicke bis 20 cm | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 074 | Asphalttragschicht liefern und einbauen, aus gebrochenem Material (0/32); Schichdicke bis 10 cm | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 075 | wie vor; Schichtdicke bis 20 cm | m² | 15.28 | 24.15 | 19.875 | 14
|  | 080 | Asphalttragschicht liefern und einbauen, aus gebrochenem Material; d = variabel | t | 0 | 0 | 68 | 0
|  | 090 | Asphalttragschicht liefern und einbauen, aus Rundkorn (Bitukies), 0/32; Schichtdicke 10 cm | m² | 17.14 | 17.54 | 17.34 | 2
|  | 091 | wie vor; Schichtdicke 18 cm | m² | 18.6 | 25.2 | 23.16 | 6
|  | 092 | wie vor; Schichtdicke 22 cm | m² | # | # | # | 0
|  | 100 | Bituminöse Tragdeckschicht (0/16, B 80) herstellen und verdichten; Schichtdicke: 15 cm | m² | 11.2 | 26.24 | 16.31 | 13
|  | 110 | Randaufwallung aus Asphaltbeton für asphaltierte Flächen herstellen, H = 10 cm, B = 20 cm | m | 7.67 | 27.7 | 13.7067 | 6
|  | 120 | Fugenband liefern und einbauen | m | 2.88 | 5.94 | 4.41 | 2
|  | 130 | Fugen herstellen durch Einbringung von Fugenlehren | m | 2.99 | 8.91 | 5.95 | 8
|  | 140 | Fugenverguß an Anschlußkanten herstellen einschl. aller Materialien und Nebenkosten | m | 3.04 | 24.37 | 12.4686 | 7
|  | 150 | Bituminösen Oberbau mit Fugenschneidegerät senkrecht abkanten | m | 6.33 | 8.23 | 7.28 | 2
|  | 160 | Bindemittel (Haftkleber) aufsprühen, 0,4 kg/m² | m² | 3.62 | 7.07 | 5.35 | 23
710 | 640 | 000 | Drainage
|  | 010 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | 0 | 0 | 56.75 | 0
|  | 011 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 012 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 2/16, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 013 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung16/32, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 014 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 16/32, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 015 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 16/32, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 016 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche bis 1.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 017 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 018 | Flächendränage aus mineralischem Material; Körnung 0/32, Einbaufläche > 10.000 m² | m³ | # | # | # | 0
|  | 020 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche bis 1.000 m² | m² | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 1
|  | 021 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 022 | Flächendränage als Dränmatte liefern und einbauen; Einbaufläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 030 | Flächendränage aus Dränmatte (Wirrgelege) mit beidseitig aufgebrachtem Filtervlies / Schutzvlies; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 031 | wie vor; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | 1.93 | 7.32 | 2.6606 | 18
|  | 032 | wie vor; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 650 | 000 | Geotextil (Filtermatte / Schutzvlies)
|  | 010 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | 0 | 0 | 2.71 | 0
|  | 011 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 012 | Filtermatte aus Polypropylen liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 013 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche bis 1.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 014 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche 1.001 bis 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
|  | 015 | Filtermatte aus PEHD liefern und verlegen; Verlegefläche > 10.000 m² | m² | # | # | # | 0
710 | 660 | 000 | Sicherungsbauwerk Asphaltdichtungsbau
|  | 010 | Asphaltdichtung Basis / Böschung: DAT Deponieasphalttragschicht, (einlagig, Körnung 0 / 11 mm, Bindemittelgehalt 6,5 Gew. %, Hohlraumgehalt: < 5,0 Vol. %, d = 8 cm), profilgerecht mit einem Fertiger einbauen und fachgerecht verdichten, Bahnränder der Einbaubahnen auf ca. 70° abschrägen; Einbauort: Basisfläche | m² | 8.29 | 14.63 | 9.98 | 11
|  | 011 | wie vor; Einbauort: Böschungsfläche mit der Neigung 13 | m² | 9.1 | 17.1 | 10.8245 | 11
|  | 012 | wie vor; Einbauort: Eckbereiche, ausgerundet | m² | 11.46 | 20.44 | 14.7282 | 11
| A |  | Art:
|  |  | Basisfläche |  | 8.29 | 14.63 | # | #NAME?
|  |  | Böschungsfläche mit der Neigung 13 |  | 9.1 | 17.1 | # | #NAME?
|  |  | Eckbereiche, ausgerundet |  | 11.46 | 20.44 | # | #NAME?
|  | 020 | Zulage DAT für Übergangsbereich Basis / Böschung | m² | 0.19 | 3.72 | 1.0045 | 11
|  | 021 | Zulage DAT für Böschungsoberkante (Übergang Dichtung - Drainage) | m² | 0.19 | 2.32 | 0.71 | 11
|  | 030 | DAD Deponieasphaltdichtungsschicht, (2 Lagen je 6,0 cm, Körnung 0 / 11 mm, Bindemittelgehalt 7,5 Gew. %, Hohlraumgehalt < 3,0 Vol. %) profilgerecht einbauen und verdichten. Bahnränder auf ca. 70° abschrägen; Einbauort: Basisfläche | m² | 14.75 | 27.19 | 17.8073 | 11
|  | 031 | wie vor; Einbauort: Böschungsfläche mit der Neigung 13 | m² | 14.95 | 29.42 | 19.0627 | 11
|  | 032 | wie vor; Einbauort: Eckbereiche, ausgerundet | m² | 21.53 | 31.31 | 24.9909 | 11
|  | 040 | Zulage DAD; Einbauort: Basisfläche | m² | 0.19 | 4.03 | 1.0836 | 11
|  | 041 | wie vor; Einbauort: Böschungsfläche mit der Neigung 13 | m² | 0.19 | 1.9 | 0.70364 | 11
|  | 042 | wie vor; Einbauort: Eckbereiche, ausgerundet | m² | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 050 | Asphaltdichtung Oberfläche: DAT einlagig, Körnung 0/11 mm, Bindemittelgehalt 6,5 Gew. %, Hohlraumgehalt: < 5,0 Vol. %, d = 8 cm, DAT profilgerecht mit Fertiger einbauen und fachgerecht verdichten, Bahnränder der Einbaubahnen auf ca. 70° abschrägen. | m² | 7.47 | 14.63 | 9.3827 | 11
|  | 060 | DAD einlagig, Körnung 0/11 mm, Bindemittelgehalt 7,5 Gew. %, Hohlraumgehalt < 3,0 Vol. %, d = 6 cm, DAD profilgerecht einbauen und verdichten, Bahnränder auf ca. 70° abschrägen | m² | 7 | 13.6 | 8.6736 | 11
|  | 070 | Zulage DAD | m² | 1.23 | 6.63 | 2.9336 | 11
| E |  | Böschungsoberkante |  | 1.23 | 6.63 | # | #NAME?
|  | 080 | Gussasphaltkeil herstellen zur Anbindung der Oberflächenabdichtung an die Böschungsdichtung, inkl. Säubern und Erwärmen der DAT und DAD, Aufbringen von Haftkleber etc. | m | 16.39 | 171.75 | 111.07 | 11
710 | 670 | 000 | Vermessung
|  | 010 | Tachymetrieaufnahme Planum | m² | 0.06 | 0.55 | 0.2065 | 22
|  | 020 | Tachymetrieaufnahme Dichtungsschicht | m² | 0.07 | 1.3 | 0.33267 | 15
|  | 030 | Tachymetrieaufnahme Asphalttragschicht | m² | 0.06 | 0.25 | 0.12375 | 8
|  | 040 | Tachymetrieaufnahme Asphaltdichtungsschicht | m² | 0.06 | 0.55 | 0.21133 | 15
|  | 050 | Tachymetrieaufnahme Entwässerungsschicht | m² | 0.06 | 0.35 | 0.13375 | 8
|  | 060 | Tachymetrieaufnahme Dränagematte | m² | 0.06 | 0.19 | 0.10625 | 8
|  | 070 | Tachymetrieaufnahme Abdeckung; Rastergröße: 5 x 5 m | m² | 0.06 | 0.24 | 0.14 | 8
|  | 071 | Tachymetrieaufnahme Abdeckung; Rastergröße: 10 x 10 m | m² | 0.08 | 1.3 | 0.33346 | 28
710 | 680 | 000 | Kontrollprüfungen, Oberflächenbehandlung
|  | 010 | Ebenheitsmessung mit der 4m-Latte durchführen | Stck. | 10.23 | 343.41 | 128.2629 | 7
|  | 020 | Entnahme von Bohrkernen vertikal (DN 150) aus unterschiedlichen Bohrtiefen entsprechend den bituminösen Schichten; Proben in 10l-Probengefäße verpacken; Bohrlöcher mit bituminösem Material verfüllen | Stck. | 57.52 | 252.47 | 164.99 | 7
|  | 030 | Entnahme von Bohrkernen vertikal (DN 150) aus unterschiedlichen Bohrtiefen entsprechend den bituminösen Schichten und Bestimmung der Raumdichte und des Hohlraumgehaltes mit radiometrischen Messverfahren; Bohrlöcher mit bituminösem Material verfüllen | Stck. | 105.19 | 876.07 | 463.0343 | 7
|  | 040 | Dichtigkeitsmessungen an den Nähten der Einbaulagen oder auf Rauhstellen in der Fläche mit Vakuumglocke (Durchmesser 30 cm) | Stck. | 102.26 | 715.35 | 347.3229 | 7
|  | 050 | Schichtdickenmessung der einzelnen Asphaltschichten mittels Wirbelstromverfahren einschl. Einmessen der Messpunkte | Stck. | 10.23 | 841.59 | 195.2357 | 7
|  | 060 | Raumdichtesonde kalibrieren | Stck. | 102.26 | 547.03 | 257.47 | 7
|  | 070 | Neu versiegelte Fläche maschinell und nass nach Abschluß der Baumaßnahmen reinigen | m² | 0.06 | 0.28 | 0.13667 | 3